COMUNE DI BOLOGNA

SETTORE TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA

REGOLAMENTO EDILIZIO

adottato dal Consiglio comunale il 28 luglio 1989 - OdG n. 230

modificato e integrato dal Consiglio comunale il 24 luglio 2000 - OdG n. 210

GRUPPO DI LAVORO

SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO

- Direzione

- Segreteria di Direzione

- Unità Controllo Edilizio

- Unità Ambiente

SETTORE LAVORI PUBBLICI

- Unità Studi e Interventi Storico Monumentali

- Unità Giardini e Interventi sul Verde

- Unità Strade

SETTORE ECONOMIA

- Controllo Attività Produttive

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

SETTORE SOCIO - SANITARIO

STAFF DEL SINDACO / QUALITà URBANA

Si ringrazia per la collaborazione l'Azienda USL - città di

Bologna, gli ordini, collegi e sindacati professionali, le

associazioni di categoria e ambientaliste che hanno

partecipato ai lavori.

L'ASSESSORE URBANISTICA E CASA

avv. Laura Grassi

| TITOLO I | OGGETTO E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO |  |
| --- | --- | --- |
| Art. 1 | Oggetto del Regolamento Edilizio | pag. 2 |
| Art. 2 | Validità ed efficacia del Regolamento Edilizio | pag. 2 |
| TITOLO II | DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI |  |
| Art. 3 | Interventi | pag. 4 |
| Art. 4 | Manutenzione ordinaria (RE1) | pag. 4 |
| Art. 5 | Manutenzione straordinaria | pag. 6 |
| Art. 6 | Restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale | pag. 7 |
| Art. 7 | Ristrutturazione edilizia (RE4) | pag. 8 |
| Art. 7 bis | Ristrutturazione urbanistica | pag. 9 |
| Art. 8 | Cambio della destinazione d’uso | pag. 9 |
| Art. 9 | Nuova costruzione | pag. 10 |
| Art. 10 | Depositi di materiali a cielo aperto | pag. 10 |
| Art. 11 | Scavi, reinterri | pag. 10 |
| Art. 12 | Demolizioni e opere di demolizione | pag. 11 |
| Art. 13 | Interventi al verde, ai parchi, ai giardini (abrogato) | pag. 11 |
| Art. 14 | Interventi per manufatti stagionali | pag. 11 |
| Art. 15 | Opere di arredo urbano | pag. 12 |
| Art. 16 | Interventi urgenti | pag. 12 |
| Art. 17 | Opere non soggette a titolo abilitativo | pag. 13 |
| Art. 18 | Opere comunali (abrogato) | pag. 13 |
| Art. 19 | Varianti in corso d’opera | pag. 13 |
| TITOLO III | COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA |  |
| Art. 20 | La Commissione edilizia comunale: Definizione e compiti | pag. 15 |
| Art. 21 | Composizione e nomina | pag. 15 |
| Art. 22 | Adunanze della Commissione consultiva edilizia (abrogato) | pag. 17 |
| Art. 23 | Verbali | pag. 17 |
| Art. 24 | Funzionamento | pag. 18 |
| Art. 25 | Competenze e composizione della Commissione consultiva edilizia nelle forme integrate | pag. 19 |
| Art. 25 bis | Dichiarazione di indirizzi | pag. 19 |
| Art. 26 | Compiti e funzionamento della Commissione consultiva edilizia integrata per le bellezze naturali (abrogato) | pag. 20 |
| Art. 27 | Costituzione e composizione della Commissione consultiva edilizia allargata per le zone agricole (abrogato) | pag. 20 |
| Art. 28 | Compiti e funzionamento della Commissione consultiva edilizia allargata per le zone agricole (abrogato) | pag. 20 |
| Art. 29 | Compiti e funzionamento della Commissione consultiva edilizia per le bellezze naturali in zona agricola (abrogato) | pag. 20 |
| Art. 30 | Costituzione, composizione e compiti della Commissione consultiva aggiunta monumentale | pag. 20 |
| Art. 31 | Funzionamento della Commissione consultiva aggiunta monumentale | pag. 21 |
| TITOLO IV | NORME DI PROCEDURA |  |
| Art. 32 | Certificato di destinazione urbanistica | pag. 23 |
| Art. 33 | Certificato d’uso | pag. 23 |
| Art. 34 | Documentazione a corredo della domanda di intervento urbanistico preventivo | pag. 23 |
| Art. 35 | Domanda di autorizzazione e di concessione edilizia | pag. 26 |
| Art. 36 | Documentazione necessaria per la richiesta di concessione/autorizzazione edilizia | pag. 26 |
| Art. 37 | Documentazione integrativa | pag. 27 |
| Art. 38 | Rilascio dell’autorizzazione o concessione edilizia | pag. 27 |
| Art. 39 | Asseverazione e denuncia inizio attività | pag. 28 |
| TITOLO V | PARAMETRI EDILIZI |  |
| Art. 40 | Definizione e applicazione dei parametri edilizi | pag. 30 |
| TITOLO VI | ESIGENZE E REQUISITI RICHIESTI |  |
| Art. 41 | Oggetti normati | pag. 48 |
| Art. 42 | Esigenze e requisiti di riferimento | pag. 48 |
| Art. 43 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa (A) - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Sicurezza | pag. 51 |
| Art. 44 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa (A) - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Fruibilità | pag.56 |
| Art. 45 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa (A) - Interventi: NC, RE4 (Globale), Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Benessere | pag. 59 |
| Art. 46 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa (A) - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Salvaguardia dell’ambiente | pag.71 |
| Art. 47 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa: Edilizia esistente (A) Interventi: RE4 (Parziale), RE2, RE3. Esigenza: Sicurezza | pag. 72 |
| Art. 48 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa: Edilizia esistente (A) Interventi: RE4 (Parziale), RE2, RE3. Esigenza: Fruibilità | pag. 76 |
| Art. 49 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa: Edilizia esistente (A) Interventi: RE4 (Parziale), RE2, RE3. Esigenza: Benessere | pag. 78 |
| Art. 50 | Requisiti richiesti per la funzione abitativa: Edifici classificati dal PRG Esigenza: Sicurezza, Benessere, Fruibilità | pag. 81 |
| Art. 51 | Requisiti comuni richiesti per le funzioni: B. Terziaria, C. Produttiva, D. Agricola, E. Alberghiera - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Sicurezza, benessere, fruibilità | pag. 82 |
| Art. 52 | Requisiti comuni richiesti per le funzioni: B. Terziaria, C. Produttiva, D. Agricola, E. Alberghiera - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Sicurezza | pag. 84 |
| Art. 53 | Requisiti comuni richiesti per le funzioni: B. Terziaria, C. Produttiva, D. Agricola, E. Alberghiera - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Fruibilità | pag. 89 |
| Art. 54 | Requisiti comuni richiesti per le funzioni: B. Terziaria, C. Produttiva, D. Agricola, E. Alberghiera - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Benessere | pag. 93 |
| Art. 55 | Requisiti comuni richiesti per le funzioni: B. Terziaria, C. Produttiva, D. Agricola, E. Alberghiera - Interventi: NC, RE4 (Globale), CD, Nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria. Esigenza: Salvaguardia dell’ambiente | pag. 99 |
| Art. 56 | Requisiti specifici richiesti per la funzione: B1. Funzioni terziarie a forte carico urbanistico. Esigenza: Sicurezza, Benessere, Fruibilità | pag. 100 |
| Art. 57 | Requisiti specifici richiesti per la funzione: B2. Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune. Esigenza: Sicurezza, Benessere, Fruibilità | pag. 101 |
| Art. 58 | Requisiti specifici richiesti per la funzione: B3. Funzioni terziarie diffusive di piccole dimensioni. Esigenza: Sicurezza, Benessere, Fruibilità | pag. 104 |
| Art. 59 | Requisiti specifici richiesti per la funzione: C. Funzione produttiva. Esigenza: Sicurezza, Benessere, Fruibilità | pag. 116 |
| Art. 60 | Requisiti specifici richiesti per la funzione: D. Funzione agricola Esigenza: Sicurezza, Benessere, Fruibilità | pag. 120 |
| Art. 61 | Requisiti specifici richiesti per la funzione: E. Funzione alberghiera e per il soggiorno temporaneo. Esigenza: Sicurezza, Benessere, Fruibilità | pag. 122 |
| Art. 62 | Requisiti specifici richiesti per gli edifici esistenti. Funzioni: B. Terziaria C. Produttiva - D. Agricola - E. Alberghiera . Interventi: RE4 (parziale), RE2, RE3. Esigenza: Sicurezza | pag. 124 |
| Art. 63 | Requisiti specifici richiesti per gli edifici esistenti. Funzioni: B. Terziaria C. Produttiva - D. Agricola - E. Alberghiera . Interventi: RE4 (parziale), RE2, RE3. Esigenza: Fruibilità | pag. 126 |
| Art. 64 | Requisiti specifici richiesti per gli edifici esistenti. Funzioni: B. Terziaria - C. Produttiva - D. Agricola - E. Alberghiera . Interventi: RE4 (parziale), RE2, RE3. Esigenza: Benessere | pag. 128 |
| Art. 65 | Requisiti richiesti per gli edifici classificati dal PRG - Funzioni: B. Terziaria - C. Produttiva - D. Agricola - E. Alberghiera - Esigenza: Sicurezza, benessere, Fruibilità | pag. 130 |
| TITOLO VII | SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE URBANO |  |
| Art.. 66 | Prescrizioni per gli interventi sugli edifici classificati dal PRG | pag. 135 |
| Art. 67 | Prescrizioni per il decoro estetico - ambientale e la sicurezza | pag. 144 |
| Art. 68 | Norme generali per la tutela del verde | pag. 150 |
| Art. 69 | Disposizioni per la toponomastica | pag. 159 |
| TITOLO | VIII - ECOLOGIA - SALUBRITA’ E SICUREZZA DEL SUOLO |  |
|  | SALUBRITA’ DELL’ARIA - SALUBRITA’ DELL’ACQUA |  |
| Art. 70 | Salubrità e sicurezza del suolo | pag. 162 |
| Art. 71 | Salubrità delle acque - disciplina dei pozzi | pag. 162 |
| Art. 72 | Salubrità dell’aria | pag. 163 |
| TITOLO IX | PAESAGGIO URBANO E PAESAGGIO NATURALE |  |
| Art. 73 | Infrastrutture del territorio | pag. 165 |
| Art. 74 | Tutela delle sponde fluviali | pag. 166 |
| TITOLO X | ESECUZIONE DELLE OPERE ASSENTITE |  |
| Art. 75 | Richiesta e consegna di punti fissi - Verifica del perimetro delle costruzioni | pag. 168 |
| Art. 76 | Inizio e fine lavori | pag. 168 |
| Art. 77 | Disciplina generale del cantiere | pag. 169 |
| Art. 78 | Scavi | pag. 169 |
| Art. 79 | Cautele per la salvaguardia di ritrovamenti archeologici, storici e artistici | pag. 170 |
| Art. 80 | Recinzioni provvisorie | pag. 170 |
| Art. 81 | Strutture provvisionali di cantiere | pag. 171 |
| Art. 82 | Obblighi da osservare in caso di interruzione dei lavori o di sopraelevazione delle costruzioni | pag. 172 |
| Art.83 | Tutela dei manufatti attinenti ai servizi pubblici - Ripristino di suolo pubblico | pag. 172 |
| TITOLO XI | AUTORIZZAZIONE ALL’USO E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI |  |
| Art. 84 | Verifiche e visite tecniche e sanitarie | pag. 174 |
| Art. 85 | Autorizzazione all’uso | pag. 174 |
| Art. 85 bis | Procedimento per il rilascio di autorizzazione all’uso | pag. 175 |
| Art. 85 ter | Controlli | pag. 175 |
| Art. 86 | Utilizzazione abusiva di costruzioni (abrogato) | pag. 175 |
| Art. 87 | Inconvenienti igienici | pag. 176 |
| Art. 88 | Dichiarazione di inabilità | pag. 176 |
| Art. 89 | Conformità edilizia (abrogato) | pag. 176 |
| Art. 90 | Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni | pag. 176 |
| TITOLO XII | DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI E CERTIFICAZIONI |  |
| Art. 91 | Diritti di informazione, di accesso agli atti e certificazioni | pag. 178 |
| Art. 91 bis | Diritto di accesso agli atti dei procedimenti in corso | pag. 179 |
| Art. 92 | Diritti del proprietario o compromissorio (abrogato) | pag. 179 |
| Art. 93 | Rimborso costi di riproduzione | pag. 179 |
| Art. 93 bis | Modalità di esercizio del diritto all’accesso | pag. 179 |
| Art. 94 | Integrazione delle pratiche | pag. 180 |
| TITOLO | XIII - SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI |  |
| Art. 95 | Sanzioni | pag. 182 |
| Art. 96 | Uso dei fac - simili | pag. 182 |
| Art. 97 | Prescrizione di abusi edilizi minori | pag. 182 |
| Art. 98 | Tolleranze costruttive | pag. 182 |
| Art. 99 | Norme transitorie | pag. 183 |
| ALLEGATI |  | pag. 184 |
| All. n. 1 | Norme e leggi nazionali da osservare nel processo edilizio | pag. 185 |
| All. n. 2 | Elenco delle sostanze tossico - nocive - Esigenza: Sicurezza | pag. 186 |
| All. n. 3 | Normativa geotecnica per l’edificazione nel territorio comunale | pag. 187 |
| All. n. 4 | Speci vegetali prescritte nel territorio comunale | pag. 193 |
| All. n. 4 bis | Speci vegetali non longeve | pag. 196 |
| All. n. 4 ter | Griglia di base relativa alla destinazione percentuale delle superfici consigliata per la realizzazione e riassetto del verde pubblico e privato | pag. 197 |
| All. n. 5 | Indicazioni relative alla progettazione delle opere stradali | pag. 198 |
| All. n. 6 | Classificazione e schede esemplificative delle strade | pag. 199 |
| All. n. 7 | Difesa idrogeologica del territorio collinare | pag. 200 |
| All. n. 8 | Esemplificazione degli interventi a tutela e presidio idrogeologico dei torrenti, delle frane, dei calanchi, delle pendici collinari | pag. 207 |
| All. n. 9 | Repertorio dei tipi di intervento, dei percorsi collinari, esemplificato nei percorsi di “Cà del vento” e “Il Battivento” | pag. 208 |
| All. n. 10 | Carta dei giardini storici | pag. 209 |
| All. n. 11 | Tipologia di riferimento per camini e comignoli alla bolognese | pag. 210 |
|  | SCHEDE TECNICHE DI CALCOLO E VERIFICA | pag. 211 |

Titolo I

OGGETTO E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- Il presente Regolamento Edilizio:

- definisce l’ applicazione delle procedure definite da leggi nazionali, regionali, e lo svolgimento dei processi di intervento inerenti le realizzazioni, le trasformazioni, la manutenzione e la salvaguardia degli oggetti edilizi, dell'ambiente costruito e dell'ambiente fisico;

- disciplina i metodi di controllo e di verifica dei processi di cui sopra;

- definisce i requisiti richiesti agli oggetti edilizi, in relazione alle esigenze fondamentali dell'utenza singola e dell'utenza sociale;

- definisce i livelli di prestazione dei requisiti o le condizioni minime sostitutive ritenute necessarie per il soddisfacimento delle sopra citate esigenze;

- definisce i metodi di verifica e misurazione delle prestazioni o delle condizioni sostitutive richieste;

- disciplina il procedimento delle autorizzazioni all'uso;

- detta indirizzi e disposizioni per la salvaguardia dell'ambiente costruito e dell'ambiente fisico;

- definisce i compiti e le responsabilità degli operatori della progettazione, della realizzazione e del controllo.

Art. 2 - VALIDITÀ ED EFFICACIA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO

- Il presente regolamento edilizio si applica all'intero territorio comunale.

- Esso contiene le norme di igiene aventi rilevanza edilizia, ai sensi dell'art. 33 della legge 1150/42.

- Il regolamento classifica gli interventi edilizi, le procedure amministrative sono definite da leggi nazionali, regionali e deliberazioni comunali così come l’ onerosità. Al fine della  applicazione delle procedure prevale l’ intervento maggiore; per quanto attiene l’onere invece il riferimento è alle superfici del singolo intervento.

Titolo II

DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI

Art. 3 - INTERVENTI

- L'attività di costruzione, trasformazione e salvaguardia di cui all'art. 1 è sottoposta alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia, alle norme di PRG, oltre che alla disciplina del presente regolamento.

- Gli interventi normati dal presente regolamento sono i seguenti:

- Manutenzione ordinaria (RE1)

- Manutenzione straordinaria (RE2)

- Restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento igienico-funzionale (RE3)

- Ristrutturazione edilizia (RE4)

- Ristrutturazione urbanistica

- Cambio della destinazione d'uso (CD)

- Nuova costruzione (NC)

- Depositi di materiali a cielo aperto

- Scavi, rinterri

- Demolizioni e opere di demolizione

- Interventi per manufatti stagionali

- Opere di arredo urbano

- Interventi urgenti

- Opere non soggette a titolo abilitativo

- Varianti in corso d'opera.

Art. 4 - MANUTENZIONE ORDINARIA (RE1)

- Si definiscono "interventi di manutenzione ordinaria" quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (art. 31, lettera a, legge 457/78).

- Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, manutenzione ordinaria i seguenti interventi:

Opere interne

Messa in opera, rinnovo e sostituzione di intonaci, rivestimenti, pavimenti, infissi e serramenti, impianti tecnologici (idraulico, elettrico, riscaldamento, igienico, di ventilazione, del gas), apparecchi sanitari, canne fumarie .

Opere esterne: costruzione o installazione di:

- griglie alle pareti per adeguamento alle normative di sicurezza degli impianti;

- recinzioni in rete metallica e paletti infissi al suolo senza fondazioni;

- cancelletti, inferriate, infissi esterni;

- antenne di piccole dimensioni e parabole ( diametro inferiore a cm.100) a servizio delle singole unità immobiliari o degli edifici, si vedano comunque le prescrizioni di cui all’ articolo 67 punto 6 del presente regolamento ;

- pluviali, grondaie, frontalini di balconi;

- impermeabilizzazioni;

- canne fumarie, di aspirazione, camini senza alterazione della posizione, della forma e della dimensione di quelle esistenti;

- copertura con palloni pressostatici di impianti sportivi esistenti;

- tende e tendoni comprensive di supporti metallici ancorati alle pareti;

- tende e tendoni comprensivi di supporti metallici, non stabilmente infissi al suolo, non chiusi lateralmente;

- condizionatori di tipo a parete, comprensivi degli appositi supporti, ad esclusione degli edifici classificati vedi artt. 66 e 67 ; il loro utilizzo non dovrà determinare alcuna variazione della temperatura dell’aria negli ambienti confinati limitrofi e/o prospicienti;

- sondaggi relativi a verifiche statiche, architettoniche, geologiche, archeologiche;

- griglie e botole di accesso ai locali interrati realizzati secondo le prescrizioni dell'art. 67, punto 8.

Rifacimento di:

- manti di copertura anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli isolanti senza modifica delle quote di gronda e del coperto e senza modifica dei materiali;

- totale e parziale di intonaci;

- pavimentazioni esterne, sulla medesima area senza modifica dei materiali;

- tinteggiature di edifici esistenti non classificati dal PRG;

- tinteggiature con il colore esistente o con diverso colore purché conforme al piano del colore su edifici classificati 1a, 1b, 2a, 2b.

3. In attesa della definizione del "piano del colore", per gli edifici classificati, è necessario richiedere un parere alla Commissione Consultiva Edilizia.

4. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcun titolo autorizzativo del Sindaco.

Art. 5 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (RE 2)

- Si definiscono "interventi di manutenzione straordinaria" le opere e le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, che non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e che non creino aumenti di Sa e Su (art. 31, lettera b, legge 457/78).

- Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, manutenzione straordinaria i seguenti interventi:

Opere interne:

- Apertura e chiusura di porte.

- Demolizione, sostituzione e costruzione di partizioni interne, di qualsiasi materiale e spessore.

- Creazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari senza creazione di nuova Su.

- Rifacimento parziale o totale delle coperture, ivi compresi gli elementi strutturali, ferma restando la quota di colmo e di gronda. E’ ammesso, ai fini della coibentazione, l’ ispessimento del coperto per un’ altezza massima di 20 cm., fermi restando la posizione del solaio interno e la quota di gronda .

- Demolizione e/o sostituzione anche con traslazione dei solai senza aumento di Sa e/o Su.

- Adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, delle coperture e dei solai, all'interno dell'immobile.

- Creazione di soppalchi che non determinino aumento di superficie utile (altezza libera non superiore a m 1,80). Non sono considerati aumento di Su nelle tipologie industriali o di magazzino, le strutture metalliche auto portanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio fino ad una larghezza massima di m.1,80.

- Sottomurazioni e interventi nel sottosuolo.

- Riproposizione di solai a tamponamento di vani scala interni alle unità immobiliari già licenziati come solai.

Creazione di griglie per aerazione di ambienti di dimensione massima 0,20 mq.

Opere esterne - costruzione o installazione di:

- muri di sostegno e di contenimento;

- muri di cinta, recinzioni, cancellate e  pavimentazioni e sistemazioni  esterne e loro rifacimento con modificazione dei materiali e delle tipologie, comprese le attrezzature per il tempo libero;

- balconi con aggetto 1.30 m;

- pensiline su edifici esistenti, con aggetto 1.30 m, di pergolati, di gazebo totalmente aperti e senza copertura;

- nuove canne fumarie;

- condotte di esalazione e aerazione;

- vetrine e loro sostituzione anche con modifica di forma e materiali;

- rivestimenti delle pareti esterne di un edificio;

- scale esterne aperte e scoperte;

- accessi carrai e loro modificazione;

- consolidamento e rifacimento parziale delle murature anche previa demolizione, comprese le strutture portanti perimetrali fino a un massimo del 50% dell’intero edificio;

- copertura, anche con inserimento di guaine impermeabilizzanti e pannelli isolanti, con cambiamento dei materiali. E ammesso ai fini della coibentazione l’ ispessimento del coperto per un’ altezza massima di 20 cm., fermi restando la posizione del solaio/soffitto interno e la quota di gronda ;

- griglie per areare vani interrati.

Art. 6 - RESTAURO SCIENTIFICO, RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO, ADEGUAMENTO  FUNZIONALE (RE3)

- Si definiscono "interventi di restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale" quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili.

- Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (vedi art. 31 della legge 457, lettera c).

- Tali interventi possono prevedere la modificazione del numero delle unità immobiliari e delle loro dimensioni o prevedere la creazione di superfici accessorie (Sa) entro sagoma, e la trasformazione di superficie utile (Su) in superficie accessoria (Sa) mediante opere edilizie.

- Sono da considerarsi, ad esempio, restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo, adeguamento funzionale, i seguenti interventi:

- Ampliamento o diminuzione della dimensione delle unità immobiliari, nell'ambito della costruzione, mediante l'accorpamento totale o parziale di unità contigue purché senza trasformazione di Sa in Su.

- Accorpamento di unità immobiliari, senza che ciò determini il superamento di eventuali soglie dimensionali, degli usi definiti dalle NdA di PRG .

- Suddivisione di unità immobiliari. (Il frazionamento di una grande unità commerciale/direzionale, pur variando la soglia spaziale prevista dalle NdA di PRG, deve ritenersi solo un intervento di adeguamento funzionale).

- Realizzazione di aree sportive senza creazione di volumetrie.

Art. 7 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (RE4)

- Si definiscono "interventi ristrutturazione edilizia" quelli volti a trasformare gli di organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, con o senza aumento o recupero di superficie utile (art. 31, lettera d, legge 457/78).

- Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

- L'intervento di ristrutturazione non può portare a una sagoma fondamentale dell'edificio eccedente la sagoma preesistente.

- Sono pertanto da considerarsi interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi entro la sagoma preesistente quelli che prevedono:

- la modifica del posizionamento di elementi distributivi verticali, condominiali o comuni (scale);

- la creazione di nuova superficie utile, ottenuta anche attraverso diverso posizionamento dei solai ;

- la trasformazione di superficie accessoria (Sa) in superficie utile (Su);

- il cambio di destinazione fra le funzioni d'uso definite dal PRG vigente, qualora associato a opere di manutenzione straordinaria;

- demolizione delle strutture portanti perimetrali degli edifici eccedenti il 50%della superficie.

- Ai fini del presente regolamento si definisce "ristrutturazione globale" la ristrutturazione interessante un intero edificio o la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio a condizione che la stessa avvenga all’interno della sagoma preesistente; "ristrutturazione parziale" l’ intervento su parti dell’ edificio; "ristrutturazione con ampliamento" la ristrutturazione con variazione in aumento della sagoma.

- Gli interventi di ristrutturazione se eseguiti su edifici classificati dal PRG devono essere progettati ed eseguiti nel rispetto della metodologia d’interventi richiesta dalla metodologia specifica di vincolo.

Art. 7 bis - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA

- Si intendono interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi comprendenti anche la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.

Art. 8 - CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D'USO (CD)

- Si definisce "cambio della destinazione d'uso" (con o senza l'esecuzione di opere) delle singole unità immobiliari la modificazione da una a un' altra funzione d'uso definita dal PRG.

- Le singole norme di zona del PRG provvedono a definire l'ammissibilità dei cambi d'uso associati o meno a opere edilizie.

- Il cambio d'uso con opere è equiparabile ad interventi di ristrutturazione edilizia ed è assoggettato a titolo abilitativo sempre nel rispetto della legge regionale n. 46/88 e successive modificazioni.

- Gli accorpamenti di unità immobiliari che determinino la variazione delle soglie spaziali, definite dalle NdA del PRG, costituiscono intervento di cambio di destinazione d'uso.

- Non è invece da ritenersi cambio d’uso il frazionamento di una grande unità immobiliare commerciale/direzionale, con variazione della soglia spaziale.

- Per la destinazione d'uso in atto si fa riferimento all'art. 2, 9° comma, legge regionale n. 46/88, come modificato dalla legge 6/95.

Art. 9 - NUOVA COSTRUZIONE (NC)

- Si definiscono "nuova costruzione" le opere edilizie volte a realizzare nuovi edifici e nuovi manufatti fuori terra.

- Sono da comprendere nella categoria NC:

- gli interventi di nuova costruzione su lotto libero;

- gli interventi di nuova costruzione, anche previo demolizione degli edifici esistenti, quando non rientranti nella "ristrutturazione" edilizia perché eccedono la sagoma dell'edificio;

- gli ampliamenti su edifici esistenti, relativi a creazione di nuova Su che eccedono la sagoma fondamentale dell'edificio;

- chioschi;

- la creazione di Sa. fuori sagoma e fuori area di sedime del fabbricato;

- manufatti coperti e ancorati  stabilmente al suolo;

- attrezzature sportive con creazione di volumetrie e piscine ;

- impianti tecnologici e volumi tecnici (h>1,80 m.);

- la costruzione di volumi, pensiline, sporti, balconi e similari di profondità maggiore di m.1,30, realizzati fuori sagoma.

Art. 10 -  DEPOSITI DI MATERIALI A CIELO APERTO

- Si definiscono "depositi di materiali a cielo aperto" gli spazi destinati al deposito di materiali e manufatti edilizi, di cantiere, nonché gli spazi per deposito ed esposizione di merci con o senza vendita (roulotte, motocaravan, autoveicoli nuovi e usati, materiali vari), non supportati da costruzioni che determinano superficie utile.

- Non sono sottoposte al presente articolo le discariche normate dalla specifica normativa (DPR 915/82 - deposito di carcasse auto, ferrivecchi, ecc.).

Art. 11 -  SCAVI, REINTERRI

- Si definiscono "scavi e reinterri" quegli interventi sul territorio che comportino modificazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo e che non riguardino la coltivazione di cave e torbiere.

- Non rientrano nella presente definizione le attività indotte dal normale avvicendamento delle colture agricole e le sistemazioni del terreno a quest'ultimo strettamente connesse, nonchè quei modesti lavori connessi alla sistemazione di spazi verdi.

Art. 12 - DEMOLIZIONI E OPERE DI DEMOLIZIONE

- Si definisce "demolizione" un intervento autonomo volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti.

Art. 13 - INTERVENTI RELATIVI AL VERDE, AI PARCHI, AI GIARDINI

ABROGATO

Art. 14 - INTERVENTI PER MANUFATTI STAGIONALI

- Si definiscono "Interventi per manufatti stagionali" quelli volti a installare manufatti di facile asportabilità, atti a far fronte a esigenze temporanee, come specificato da apposita concessione di occupazione di suolo pubblico, da autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni temporanee o da altra autorizzazione amministrativa.

- Abrogato

- Tutti gli interventi relativi ai manufatti stagionali sono soggetti al rispetto delle norme vigenti in materia di qualità' urbana e di occupazione di suolo pubblico.

- Le opere a carattere temporaneo (platee, dehors, ecc.) che interessano il suolo pubblico o parzialmente lo spazio porticato, sono soggette al rilascio di nulla osta da parte del Quartiere, acquisito il parere dell'Ufficio Mobilità e Traffico e devono rispondere ai requisiti espressi nelle disposizioni di regolamento approvato dal Consiglio, con stretta osservanza dei tempi di concessione temporanea.

Art. 15 -  OPERE DI ARREDO URBANO

- Si definiscono "opere di arredo urbano" le seguenti:

·	espositori

·	collocazione di fittoni o dissuasori

·	collocazione di lapidi, cippi, elementi scultorei

·	nuove insegne e indicazioni pubblicitarie e loro sostituzioni

·	bacheche e punti informativi

·	nuove tende e tendoni e loro eventuali sostituzioni

·	panchine e cestini

·	punti vendita automatizzati

·	portabiciclette

·	nuovi dispositivi di illuminazione esterni

·	cabine punti telefonici

·	cartelloni pubblicitari

·	segnaletica specialistica e turistica

·	torrette telefoniche per taxi

·	armadi per apparecchiature telefoniche e similari e altri manufatti per impianti tecnologici ( h< 1,80 m. )

·	cassette poste e buche impostazione

·	apparecchiature informative a rete

·	apparecchi illuminanti

·	pensiline per il trasporto pubblico e paline per fermate

·	strutture mobili per il commercio su area pubblica

- Le suddette opere e quant'altro di similare come tipologia, non si configurano come interventi edilizi, e sono soggette alla disciplina del Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 16 - INTERVENTI URGENTI

- Gli interventi che si rendono strettamente necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguiti senza preventivo atto autorizzativo presentando una comunicazione corredata da perizia redatta da tecnico abilitato, relativa alla sussistenza del pericolo e da documentazione fotografica relativa allo stato di fatto antecedente gli interventi.

- Entro i trenta giorni successivi alla comunicazione dovrà seguire un progetto a sanatoria gratuito per lavori oggetto della comunicazione.

- Per tutti gli ulteriori lavori di ricostruzione/ripristino del manufatto dovrà dotarsi dell’idoneo titolo.

- Nel caso di edifici classificati dal PRG l’opera di rimozione del pericolo non può comportare la demolizione dell’edificio, in quanto questa è soggetta a regole specifiche (vedi art.66).

Art. 17 -  OPERE NON SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO

- Non sono soggetti al alcun titolo abilitativo i seguenti interventi :

- opere di manutenzione ordinaria art.4;

- opere oggetto di ordinanza sindacale contingibile e urgente;

- opere oggetto di ordinanza sindacale di ripristino di interventi abusivi e di eliminazione di inconvenienti igienici;

- eliminazione di opere abusive;

- opere realizzate nei “campi sosta nomadi” realizzati dall’amministrazione comunale previste dalle” norme di utilizzazione e criteri di gestione delle aree sosta attrezzate e di transito riservate alle popolazioni nomadi”;

- opere realizzate per il ricovero gatti all’interno delle “oasi feline” di cui alla legge regionale n. 41/94;

- opere nell’ambito e per lo svolgimento di manifestazioni temporanee oggetto di autorizzazione amministrativa;

- opere di carattere temporaneo realizzate su suolo pubblico ed oggetto di concessione dello stesso.

Art. 18 - OPERE COMUNALI

ABROGATO

Art. 19 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

- Sono ammesse, senza preventivo titolo autorizzativo, le varianti di cui all'art. 15 della L. 47/85 e sue successive modificazioni, con le limitazioni e gli obblighi in esso contenuti.

Titolo III

COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA COMUNALE

Art. 20 - LA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE: DEFINIZIONE E COMPITI

- La Commissione Edilizia è l'organo consultivo del Comune in materia urbanistica e edilizia, sotto il profilo della valutazione estetica, morfologica, della qualità architettonica delle opere, e del loro inserimento nel contesto urbano, naturale e paesaggistico. I pareri espressi dalla Commissione Edilizia non sono vincolanti per l’Amministrazione.

- In  materia edilizia essa esprime il proprio parere sugli interventi pubblici e privati soggetti a concessione o autorizzazione edilizia e alle autorizzazioni sotto specificate, che abbiano ottenuto il parere positivo di conformità alle prescrizioni urbanistiche e edilizie o siano provvisti di dichiarazione di conformità del professionista. La Commissione non si esprime sugli aspetti distributivi interni.

- Sono soggetti al parere della CE i seguenti interventi anche relativi alla destinazione agricola:

a)	Nuova costruzione

b)	Nuova costruzione in ampliamento di edifici esistenti (esclusi gli impianti tecnologici pertinenziali e gli interventi per il superamento delle barriere architettoniche)

c)	Ristrutturazione globale di tutto l’edificio

d)	Interventi estesi ad interi edifici classificati dal PRG

e)	Interventi soggetti ad autorizzazione di cui all’art.151 del dPR 490/99 con esclusione delle opere interne;

f)	Interventi soggetti a parere in relazione all’applicazione del Danno ambientale di cui all’art.164 del Dpr 490/99.

g)	Parere sugli interventi di carattere ornamentale o decorativo, da effettuare nei cimiteri comunali e sui monumenti cittadini

- Pareri di tollerabilità sulle opere abusive di cui al capo I° della legge 47/85

- La Commissione non si esprime in merito agli interventi di cui ai commi precedenti, relativi ad immobili tutelati ai sensi dell’art.2 del D.L.gs 490/99, qualora approvati dalla Soprintendenza.

- Nel settore urbanistico la Commissione Edilizia esprime il proprio parere su:

- strumenti urbanistici generali e loro varianti e regolamenti urbanistico-edilizi

- strumenti urbanistici attuativi del P.R.G.

6. Può essere richiesto parere preventivo di cui all’articolo 8 L.R. 33/90".

Art. 21 - COMPOSIZIONE E NOMINA

- La Commissione Consultiva Edilizia è composta da membri di diritto, membri nominati dalla Giunta comunale con diritto di voto e membri senza diritto di voto.

- Sono membri di diritto il Sindaco o suo delegato quale presidente.

- Sono Membri nominati dalla Giunta Comunale con diritto di voto:

- un ingegnere tra una terna indicata dall'Ordine degli ingegneri;

- un architetto tra una terna indicata dall'Ordine degli architetti;

- un geometra tra una terna indicata dal Collegio dei geometri;

- un perito edile tra una terna indicata dal Collegio dei periti industriali;

- un agronomo tra una terna indicata dall'Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali

- un esperto indicato dal Sindaco in materia Urbanistica, mobilità e sicurezza urbana

- un esperto indicato dal Sindaco in materia di Architettura del paesaggio

- un esperto indicato dal Sindaco in materia di Pianificazione e tutela ecologico-ambientale

- un esperto indicato dal Sindaco in materia di Storia dell'Architettura e Beni Culturali.

- I componenti sono nominati dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco anche sulla base di "curricola", durano in carica tre anni e non possono essere immediatamente rinominati.

- Annullato con ordinanza CRC protocollo n. 9545 del 31.08.2000 (PG n. 131825/00 del Comune di Bologna)

- Partecipa ai lavori della Commissione il tecnico istruttore con il compito di illustrare il progetto, di dare lettura della relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e dell’attestazione di conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche e edilizie, nonché dei pareri obbligatori.

- Annullato con ordinanza CRC protocollo n. 9545 del 31.08.2000 (PG n. 131825/00 del Comune di Bologna)

- I membri nominati decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute consecutive. La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dalla Giunta comunale, che contemporaneamente provvede alla sostituzione.

Ai membri effettivi con diritto di voto, escluso il Presidente, i quali partecipano ai lavori come previsto dal presente regolamento è attribuito un compenso per la partecipazione così come determinato con successivo atto dalla Giunta Comunale."

Art. 22 - ADUNANZE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA

ABROGATO

Art. 23 - VERBALI

La disciplina relativa ai verbali della C.E. è definita con deliberazione di Giunta Comunale .

Art. 24 - FUNZIONAMENTO

La disciplina relativa al funzionamento della C.E. è definita con deliberazione di Giunta Comunale, previa informativa alle Commissioni Consiliari competenti.

Art. 25 - COMPETENZE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA NELLE FORME INTEGRATE

abrogato

Art. 25 bis - DICHIARAZIONE DI INDIRIZZI DI  DI QUALITA’ ARCHITETTONICA  E URBANA

- Entro 60 giorni dal suo insediamento la Commissione Edilizia elabora un documento denominato "INDIRIZZI DI QUALITA ARCHITETTONICA E URBANA", contenente i criteri per la valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. Tali indirizzi dovranno considerare anche le problematiche dell'handicap.

- Paragrafo annullato

- Al termine del mandato, la Commissione Consultiva Edilizia redige un rapporto sulla propria attività e lo comunica alla Giunta Comunale e al Consiglio Comunale."

Art. 26 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA INTEGRATA PER LE BELLEZZE NATURALI

ABROGATO

Art. 27 - COSTITUZIONE E COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA ALLARGATA PER LE ZONE AGRICOLE

ABROGATO

Art. 28 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA ALLARGATA PER LE ZONE AGRICOLE

ABROGATO

Art. 29 - COMPITI E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA EDILIZIA PER LE BELLEZZE NATURALI IN ZONA AGRICOLA

ABROGATO

Art. 30 - Costituzione, composizione e compiti della commissione consultiva aggiunta monumentale

ABROGATO

Art. 31 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA AGGIUNTA MONUMENTALE

ABROGATO

Titolo IV

NORME DI PROCEDURA

Art. 32 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 18 della legge 47/85.

Art. 33 - CERTIFICATO D'USO

Si richiamano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 94/82.

Art. 34 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO

Intervento Urbanistico Preventivo

L'intervento urbanistico preventivo deve contenere i seguenti elaborati tecnici:

Stato di fatto (in copia unica):

1.	Stralcio in scala 1:5.000 del PRG, in copia bianco-nera, sul quale deve essere riportato in rosso, a cura del progettista, il perimetro delle aree da includere nel piano.

2.	Stralcio in scala 1:2.000 del PRG, in copia bianco-nera, sul quale, a cura del progettista, debbono essere riportati con perimetratura rossa i confini di proprietà.

3.	Estratto catastale con l'indicazione dei limiti di proprietà, nonchè certificato catastale comprovante le relative superfici.

4.	Stato di fatto della zona su rilievo plano-altimetrico, in scala 1:5.00, appoggiato ai punti di riferimento del Catasto e ai capisaldi altimetrici del Comune di Bologna. Dovranno essere indicati anche:

- il verde esistente, con rilievo di tutte le specie arboree;

- le costruzioni o i manufatti di qualunque genere;

- gli eventuali elettrodotti, metanodotti e relative servitù;

- eventuali vincoli;

- la toponomastica.

5.	Documentazione fotografica del terreno, con indicazione dei relativi punti di vista (formato minimo dei fotogrammi cm 18x24), con particolare riferimento a:

- fabbricati della zona interessata;

- alberature della zona interessata;

- emergenze e scoscendimenti dei terreni.

Progetto (in duplice copia):

6.	Planimetria di progetto, in scala 1:500, indicante: numerazione dei lotti; strade e piazze, debitamente quotate; spazi di verde attrezzato (pubblico, condominiale, privato); eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati; spazi per servizi e per verde attrezzato; spazi pubblici per sosta o parcheggio.

7.	Sezione e profili in scala 1:500, con l'indicazione: delle tipologie edilizie in scala 1:200, con relative destinazioni d'uso, specificatamente per il piano terreno; dei materiali e con le prescrizioni necessarie alla corrispondenza del progetto alle esigenze reali, ambientali e morfologiche.

8.	Profili schematici, in scala 1:500, delle sezioni trasversali dei terreni, in pendenza e non, con l'indicazione dettagliata degli sterri e dei riporti.

9.	Tabella dei dati di progetto, costituente scheda di identificazione dell'area, nella quale dovranno essere indicati:

- la superficie totale dell'intervento territoriale e fondiario;

- il volume totale e la superficie utile edificabile;

- il rapporto massimo di copertura;

- la superficie di ogni area di uso pubblico;

- l'entità percentuale delle aree riservate alle diverse destinazioni d'uso.

10. Schema degli impianti tecnici (acquedotto, gas, fognatura, energia elettrica e rete  telefonica), con relativa previsione di spesa.

11.	Progetto di massima dell'impianto di illuminazione pubblica, con ubicazione delle necessarie cabine, con relativa previsione di spesa.

12.	Norme urbanistiche-edilizie per la buona esecuzione del piano particolareggiato.

13.	Relazione illustrativa e relazione sulla previsione della spesa occorrente per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del piano.

14.	Relazione geologica e analisi geotecnica del terreno.

PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PRIVATA

a.	I piani particolareggiati di iniziativa privata, da convenzionarsi, dovranno precisare inoltre:

b.	le aree da cedere per urbanizzazione primaria;

c.	le opere relative all'urbanizzazione primaria;

d.	le aree da cedere e le opere relative all'urbanizzazione secondaria, secondo le quantità indicate dal presente regolamento;

e.	la suddivisione in lotti delle aree edificabili e la distribuzione planivolumetrica degli edifici;

f.	la destinazione d'uso degli edifici in tutte le loro parti;

g.	la progettazione di massima delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

CONVENZIONI

Le convenzioni prescritte per i piani particolareggiati di iniziativa privata devono prevedere:

1.	La cessione gratuita, entro termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, nonchè la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dal presente regolamento.

2.	L'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti il PP, nonché l'assunzione degli oneri per la costruzione delle opere di urbanizzazione secondaria, nella misura indicata dal presente regolamento.

3.	I termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione allegato al progetto.

4.	L'impegno, da parte della proprietà, alla manutenzione delle opere di urbanizzazione sino a quando tali opere non vengano acquisite dall'amministrazione comunale in base alla convenzione stessa.

5.	Congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.

La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consiliare, nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della prescritta autorizzazione.

Art. 35 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E DI CONCESSIONE EDILIZIA

- La domanda di autorizzazione o di concessione edilizia deve essere redatta sui moduli a stampa forniti dall'Amministrazione comunale, previo rimborso della relativa spesa; deve essere altresì corredata dal progetto e dagli elaborati previsti per i singoli interventi (costituiti da tipi riducibili formato UNI).

- Gli atti di cui sopra devono essere firmati, sin dal momento della presentazione, da chi ha titolo a chiedere l'autorizzazione o la concessione edilizia e da un tecnico abilitato, il quale assume ogni responsabilità relativa.

- All'atto della sottoscrizione tutti i soggetti di cui sopra devono indicare la propria residenza in Bologna, ovvero il domicilio quivi eletto.

- Direttore lavori ed assuntore degli stessi hanno l'onere di prendere adeguata conoscenza dell'autorizzazione o della concessione e dei relativi allegati; l'assuntore può altresì indicare, al momento dell'inizio delle opere, il responsabile del cantiere.

- Le eventuali sostituzioni del direttore o dell'assuntore dei lavori o del responsabile del cantiere devono essere immediatamente comunicate per iscritto al Sindaco, contestualmente, dal titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia e dagli interessati. Ai subentranti incombono gli oneri di cui al precedente quinto comma.

Art. 36 -  DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE

- Ogni  domanda di concessione o di autorizzazione deve essere corredata di tutta la documentazione necessaria a dimostrare il rispetto delle norme urbanistico-edilizie.

- La dettagliata individuazione  della documentazione essenziale  alla definizione del procedimento di concessione/autorizzazione è effettuata con deliberazione della Giunta, così come disposto dall’art. 2, 4° comma vigente Regolamento sul procedimento amministrativo.

Art. 37 - DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

- Nel caso in cui l’Amministrazione comunale ritenga che le istanze per gli interventi previsti dal presente regolamento non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti nelle norme vigenti in materia urbanistica ed edilizia, ovvero la documentazione stessa non risulti sufficiente ai fini dell’esame, comunicherà all’interessato l’elenco degli atti, documenti ed elaborati da produrre. La documentazione potrà essere richiesta per una sola volta

- I termini per l’esame delle singole istanze sono quelli stabiliti da leggi e decreti legge vigenti.

- In caso di mancata presentazione di quanto richiesto la domanda si considererà abbandonata e si procederà alla definitiva archiviazione di essa dandone comunicazione all’interessato.

Art. 38 - RILASCIO DELL’ AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE EDILIZIA

- Il Direttore del Settore, visti i nulla osta ed i pareri di Enti diversi dall’Amministrazione comunale eventualmente necessari, acquisiti i pareri dei competenti servizi comunali, della Commissione Consultiva Edilizia, quando richiesti, assume la propria determinazione in merito alla domanda di autorizzazione o di concessione edilizia, dandone comunicazione all’interessato nei modi previsti dalle vigenti norme di legge. Sono comunque sempre fatti salvi i diritti dei terzi.

- Per le domande che dovranno essere presentate complete di attestazione di conformità del progettista, gli uffici comunali si limiteranno a verificare la sottoscrizione del modello di autodichiarazione di rispondenza degli interventi ai parametri di Regolamento Edilizio e alle norme di Piano Regolatore nonché la presenza della documentazione essenziale alla definizione del procedimento.

- Il Direttore, qualora ritenga di non poter accogliere la domanda, la respinge con provvedimento scritto e motivato, da comunicare al richiedente. Le domande sono respinte quando, da preventiva verifica tecnica, l’opera progettata contrasti con le prescrizioni urbanistiche o del presente Regolamento.

- Il Direttore, nel caso di accoglimento della domanda, rilascia l’autorizzazione o la concessione edilizia, menzionandovi i pareri di cui al primo comma, indicando le destinazioni d’uso ammesse, destinazioni che devono risultare anche dai tipi del progetto, e descrivendo sinteticamente l’intervento per il quale è richiesta autorizzazione o concessione. Fanno parte integrante dell’autorizzazione o della concessione edilizia gli elaborati di progetto.

- L’atto di autorizzazione o di concessione edilizia indicherà sempre la funzione d’uso attribuita all’immobile.

- Qualora si evidenzino in qualsiasi momento contrasti tra i progetti autorizzati/concessionati in forza dell’autodichiarazione del professionista e la normativa urbanistico-edilizia, l’Amministrazione provvede ad annullare l’autorizzazione o la concessione rilasciate ove possibile secondo gli ordinari principi generali di autotutela e di ponderazione degli interessi. Qualora via sia annullamento le opere saranno considerate abusive e sanzionabili ai sensi dell’articolo 11, legge 47/85 o, nel caso di opere soggette ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 10 della medesima legge.

- La voltura dell’autorizzazione o della concessione edilizia, anche a più soggetti, non comporta divisione del relativo atto amministrativo.

- Una volta presentata la relativa domanda di concessione/autorizzazione e durante lo svolgimento della procedura di esame del progetto, è ammessa la predisposizione del cantiere.

Art. 39 - ASSEVERAZIONE E DENUNCIA INIZIO ATTIVITÀ

- La relazione di asseverazione di cui all'art. 26 della legge 47/85 e la denuncia di inizio attività di cui all’ articolo 2, comma 60 della legge 662/96, deve essere redatta sui moduli a stampa forniti dall'Amministrazione comunale, previo pagamento delle relative spese, e corredata dai seguenti elaborati grafici in copia unica (scala minima 1:100):

- stato di fatto;

- progetto;

- tavola degli interventi.

- Contestualmente alla presentazione dell'asseverazione o della denuncia inizio attività,dovrà essere indicato sui moduli di cui sopra il nominativo del Direttore dei lavori e dell' impresa assuntrice dei lavori.

Titolo V

PARAMETRI EDILIZI

Art. 40 - DEFINIZIONE E APPLICAZIONE DEI PARAMETRI EDILIZI

Il processo edilizio è regolato dai seguenti parametri:

1. Superficie utile (Su) e superficie accessoria (Sa)

Le definizioni di Su ed Sa di cui ai punti successivi valgono ai fini del calcolo dell'indice di utilizzazione (e per le nuove costruzioni), della verifica della potenzialità edificatoria di un lotto per interventi di demolizione e ricostruzione, nonché per gli interventi sull'esistente.

La Su si calcola in modo diverso a seconda dell'intervento:

- per gli interventi di NC e ampliamenti una tantum vedi successivo punto 2;

- per gli interventi di demolizione e ricostruzione vedi punto 3.5; per gli interventi di RE2, RE3, RE4, CD, vedi punto 3.6.

Il calcolo della Sa si articola invece secondo le funzioni d'uso seguenti:

a) funzione abitativa;

b) funzione produttiva;

c) altre funzioni d'uso.

Quando non diversamente indicato, le superfici di Su e Sa vengono misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre.

Sia nel conteggio della Sa che nel conteggio della Su si considerano computabili solo le superfici relative a spazi aventi altezza superiore o uguale a m 1,80.

2. Superficie utile (Su) per le nuove costruzioni, ampliamenti una tantum

La Su comprende in generale le parti degli edifici utilizzate per le funzioni fondamentali dell'attività che vi si svolge (lavorare, abitare, ecc.).

La Su è assunta come riferimento nella definizione dell'indice di utilizzazione previsto dal PRG.

Si definisce Su la superficie di pavimento di tutti i piani di un organismo edilizio, misurata come sopra e al netto delle superfici accessorie, così come di seguito definite.

Per manufatti funzionali all'attività produttiva costituiti dalla sola copertura e privi di chiusure perimetrali almeno su tre lati (tettoie e similari) viene convenzionalmente considerato Su il 40% della superficie coperta (Sc). Per i depositi chiusi di materiali (silos, bunker, ecc.) realizzati fuori terra, la Su coincide con la superficie coperta (Sc).

3. Superficie accessoria (Sa)

La Sa è data, per le varie categorie di usi, in funzione della quantità di Su ammessa.

3.1. Funzione abitativa

Si definisce Sa la superficie di pavimento delle seguenti parti dell'edificio, destinate ad accessori e servizi:

3.1.1. Cantine, locali per impianti tecnologici (centrale termica, idrica, cabina elettrica, locali contatori ENEL, di climatizzazione, ecc.), vano ascensore e vano scala (se esterna all'unità immobiliare), interrati e non; soffitte e locali di uso comune a stretto servizio della funzione abitativa. Per il vano scala e l'ascensore si considera la superficie relativa alla proiezione sul piano di accesso.

3.1.2. Autorimesse, singole o comuni, fuori terra, entro terra e a tettoia, con relativi spazi di manovra (corselli e rampe se coperti).

3.1.3. Vani e androni di ingresso comune e porticati, a uso esclusivo dell'organismo edilizio. Sono esclusi dal computo i porticati per i quali gli strumenti urbanistici attuativi prescrivono l'uso pubblico.

3.1.4. Balconi e logge. Le logge coperte e aperte su un solo lato vengono computate nella Sa qualora la profondità sia uguale o inferiore a m 1,80. Nel caso la profondità superi i m 1,80, la parte eccedente viene considerata Su.

La Sa complessiva di cui ai precedenti punti potrà avere una estensione massima:

- fino al 50% della Su se realizzata fuori terra o seminterrata;

- senza limitazione per la quota di Sa realizzata in piani interrati. In quest'ultimo caso nel lotto deve essere sempre rispettata la quota di superficie permeabile cos“ come successivamente definita e nei limiti prescritti dal PRG vigente (40% di Sf).

3.2. Funzione produttiva

3.2.1. Superficie accessoria interrata (Sa interrata)

Si definisce Sa interrata la superficie di pavimento delle parti dell'edificio destinate ad autorimesse, magazzini, depositi impianti tecnologici, tecnici e similari, vano scala e vano ascensore e/o altre funzioni accessorie che non comportino comunque la presenza continuativa di persone in attività lavorativa o di riposo. In tali ipotesi la superficie potrà essere realizzata senza limitazioni, purché all'interno dell'area di sedime dell'edificio definito dal perimetro della superficie coperta. La Sa di cui sopra, se realizzata al di fuori dell'area di sedime dell'edificio, è da computarsi con le superfici di cui al punto successivo.

3.2.2. Superficie accessoria fuori terra o seminterrata

Si definisce Sa fuori terra o seminterrata la superficie di cui ai punti 3.1.3 e 3.1.4. che precedono.

La Sa fuori terra o seminterrata di cui al punto 3.2.2 non potrà avere un'estensione superiore al 20% della Su ammessa. Le costruzioni e gli impianti connessi all’attività produttiva non qualificabili come costruzioni edilizie o non assimilabili ad esse, nè per rilevanza spaziale e volumetrica, nè dal punto di vista tecnologico, non vengono conteggiate ai fini del calcolo della Su e della Sa, ma solo ai fini del calcolo del rapporto di copertura. Per tali impianti, costruiti in generale con tecnologie proprie dell'impiantistica industriale (quali tunnel di collegamento, impianti tecnologici scoperti, condotti, nastri trasportatori e similari), la superficie coperta (Sc) è data dalla loro proiezione orizzontale.

3.3 Altre funzioni d'uso

3.3.1. Superficie accessoria (Sa)

Per funzioni d'uso diverse dall'abitativa e produttiva e cioè alberghi, pubblici esercizi, uffici, complessi direzionali, attrezzature pubbliche e generali, commercio e artigianato di servizio, ecc., si definiscono "superficie accessoria" (Sa) le parti degli edifici così come definite al punto 3.1 (funzione abitativa), con l'aggiunta di depositi, archivi e altri vani di servizio se privi dei requisiti di abitabilità e interrati La Sa così come sopra definita potrà avere l'estensione massima di cui al punto 3.1. La quota di Sa da realizzare ai piani interrati dovrà rispettare la quota di verde (standard).

3.3.2. Parcheggi e autorimesse non pertinenziali

Stazionamento e movimentazione degli autoveicoli sono da considerare, in questo uso, funzione fondamentale (e non accessoria). Pertanto, la superficie di pavimento destinata a parcheggio (o parcamento), compresi i relativi spazi di manovra corselli più rampe coperte), viene definita Sup, restando definita Su la superficie di pavimento destinata alle attività complementari previste nell'uso. In questo caso la misura della Sa consentita in funzione della Su ammessa è pari al 50% (Sa = 50% di Su).

3.4. Ulteriori specificazioni relative alla misurazione di Su e Sa comuni a tutti gli usi

3.4.1. Per tipologie correnti e usuali di vano scala e ascensore si considera la superficie relativa alla proiezione sul piano di accesso. Quando invece la scala o l'ascensore non sono racchiusi in un vano autonomo (rampe più pianerottoli), ma si trovano nell'ambito di spazi molto più ampi e articolati, le cui superfici di pavimento sono da computarsi come Su, anche la loro superficie (proiezione sul piano d'accesso) viene computata come Su (scale o ascensori a giorno su spazi di rappresentanza, hall di alberghi, foyer di teatri, scale d'accesso alle gradinate di impianti sportivi coperti, ecc.).

3.4.2. Eventuali eccedenze di Sa interrata rispetto alla quantità ammessa vengono considerate Sa fuori terra; le eccedenze di Sa fuori terra vengono considerate Su.

3.4.3. Le superfici di pavimento poste in piani o in porzioni di piano il cui soffitto risulti a una altezza inferiore a m 1,80 sono considerate eccedenze non incidenti nel calcolo delle superfici.

3.4.4. I manufatti appartenenti alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebo, pensiline di attesa per il trasporto pubblico, box, cabine e similari), se di dimensione inferiore a 25 mq e comunque conformi alle misure minime richieste per gli usi specifici dalle norme sanitarie vigenti, sono ammessi nelle aree a destinazione pubblica senza verifica della capacita edificatoria.

3.4.5. Le pensiline a sbalzo e le tettoie degli impianti di distribuzione di carburante non sono da considerarsi nel computo della Su e della Sa.

3.4.6. Le coperture piane, i lastricati solari, praticabili e non, non sono da computarsi nè come Sa nè come Su.

3.4.7. Negli interventi di manutenzione straordinaria e recupero edilizio che non modificano l'impianto strutturale perimetrale di base dell'edificio le superfici di pavimento risultanti da eliminazione di strutture o tramezzature interne (superfici precedentemente occupate dallo spessore di muri o di altre strutture) non sono considerate aumento di Su o di Sa e quindi non incidono nel calcolo della potenzialità edificatoria.

3.5. Superficie utile esistente (Sue) per interventi di demolizione e ricostruzione

Ai fini della verifica della potenzialità edificatoria relativa a edifici esistenti oggetto di interventi di demolizione e ricostruzione, si considera Sue unicamente la Su calcolata con le modalità di cui ai punti precedenti, risultante dagli elaborati, dalla licenza edilizia o concessione a edificare, o dal condono sulla cui h se l'edificio è stato realizzato. Per gli edifici realizzati in data anteriore al 12 ottobre 1955 (data di adozione del primo PRG ex legge 1150/42) privi di licenza edilizia, la Su viene computata con le modalità di cui ai punti precedenti. La Sa esistente non rientra in ogni caso nei conteggi relativi alla Sue, anche se eccedente il massimale attualmente ammesso.

3.5.1. Per edifici che presentino destinazioni d'uso miste si assumono le modalità di calcolo relative all'uso prevalente (l'uso che impegna la porzione maggiore di Sue).

3.5.2. Per i piani fuori terra si considera Sue la superficie di pavimento destinata alle funzioni fondamentali attività insediativa. Si escludono cioè, indipendentemente dagli usi attuali, le porzioni di superficie relative a parti dell'edificio le cui caratteristiche tipologiche, strutturali o funzionali consentano di configurarle come superficie accessoria (Sa) secondo la definizione data al punto 1 del presente articolo e specificata ai punti successivi. In base alle definizioni di cui sopra, le porzioni di superficie esistente in piani fuori terra, tipologicamente e funzionalmente configurabili come depositi, magazzini, archivi, sono da considerare Sue.

3.5.3. Per i piani seminterrati (come definiti successivamente) e/o con pareti perimetrali addossate al terreno (con o senza intercapedine) si presentano i seguenti casi particolari:

- Piani o parte di piani tipologicamente strutturati per funzioni accessorie o di servizio, quale che sia la loro attuale destinazione d'uso: la loro superficie di pavimento viene considerata Sa.

- Piani o parte di piani tipologicamente strutturati per funzioni abitative o lavorative con presenza permanente di persone: si considera Sue il piano o la parte di piano con altezza uguale o superiore a m 2,70 che abbiano i requisiti richiesti dal presente regolamento edilizio per abitabilità o l’usabilità.

3.6. Superficie esistente per interventi RE2, RE3 , RE4, CD

a) Per edifici costruiti con licenza o concessione rilasciata antecedentemente alla data del 18 luglio 1986, e comunque esistenti a tale data, non ricadenti tra quelli classificati 1a, 1b e 2a, ai fini dell’ammissibilità degli interventi RE2, RE3, RE4 e CD, si considera come unico parametro di superficie esistente e di progetto la superficie complessiva fuori terra o seminterrata (Su + Sa). Si definisce come tale la somma delle superfici dei vari piani fuori terra o seminterrati aventi altezza superiore a m 1,80, con esclusione delle autorimesse fuori terra esistenti, considerate Sa esistente e come tali non trasformabili in Su. Conseguentemente, la trasformazione di superfici accessorie (Sa) in superfici principali (Su) non necessita, salvo l'esclusione in ordine alle autorimesse fuori terra, di verifica della Su ammissibile. Tutta la superficie esistente interrata è considerata Sa esistente E' consentita la realizzazione di nuova Sa purchè non vada a diminuire la superficie permeabile esistente sul lotto se inferiore alla quota prescritta dal PRG per le nuove costruzioni. E' consentita in ogni caso la costruzione di balconi di profondità non superiore a metri 1,30.

b) Ai fini dell’ammissibilità, per interventi RE2, RE3, RE4 e CD su edifici classificati 1a, 1b e 2a, si considera come limite dimensionale dell'intervento la sagoma fondamentale esistente, depurata delle superfetazioni che costituiscono alterazione incongrua e non integrata tipologicamente e architettonicamente dell'organismo edilizio originario (con particolare riguardo alle parti dell'edificio originariamente aperte e/o scoperte: porticati, loggiati, altane, terrazzi, cortili interni, chiostrine, e alle parti esterne coperte con tettoie precarie, baraccamenti, ecc.). In caso di difficile individuazione della incongruità della alterazione e della carente integrazione tipologica e architettonica il parere è affidato alla Commissione Consultiva Edilizia.

3.7. Superficie esistente per interventi di ampliamento, associati o meno con interventi di tipo RE4

Ai fini della determinazione della residua capacità edificatoria o dell'ampliamento "una tantum", la Su relativa all'edificio esistente che si intende ampliare va calcolata con i criteri del punto 3.5, fermo restando il calcolo sull'esistente di cui al punto 3.6.

4. Volume

Il volume degli edifici si computa in mc, vuoto per pieno, come sommatoria della superficie delimitata dal perimetro esterno dei vari piani per le relative altezze effettive da pavimento a pavimento, del solaio sovrastante.

5. Sagoma planivolumetrica (o fondamentale)

Sagoma fondamentale di un edificio è la figura solida definita dall'intersezione dei piani delle pareti esterne con i piani delle coperture (falde, lastrici solari, coperture a terrazza) e con il piano o piani di campagna, al netto dei bow-window, balconi, sporti aggettanti per non più di m 1,30.

6. Altezza di ciascuna fronte di fabbricato (Hf)

L'altezza delle fronti dei fabbricati è l'altezza misurata dal piano di utilizzo esterno (piano del terreno naturale, come documentato dallo stato di fatto, sistemato ai piedi di ogni fronte o marciapiede, esistente o di progetto, nel caso di fronti su strada) alla linea di intradosso dell'ultimo solaio (per gli edifici con copertura piana) o alla linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°).

Tale altezza si utilizza ai fini della verifica delle distanze degli edifici dai confini, dalle strade e tra edifici; in caso di falde inclinate o sopraelevazioni non comprese entro un piano inclinato di 45° le distanze debbono essere verificate tenendo conto dell'altezza complessiva dell'edificio.

Per la determinazione delle altezze sono esclusi i manufatti tecnologici, quali extracorsa degli ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

7. Altezza degli edifici

L'altezza dell'edificio è l'altezza della sua gronda più alta o, in caso di coperture piane, del solaio o del lastrico solare più alto, con esclusione dei manufatti tecnologici di cui al precedente punto 6; sono sempre fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

8. Superficie coperta (Sc)

La superficie coperta degli edifici è data dalla proiezione sul piano orizzontale dei fili esterni delle strutturo e dei tamponamenti perimetrali, compresi volumi aggettanti (bow-window) ed esclusi i balconi completamente aperti, le pensiline e i cornicioni di gronda.

9. Rapporto massimo di copertura (Q)

Rappresenta il rapporto massimo ammissibile (mq/mq), espresso in percentuale, fra la superficie coperta e la superficie fondiaria, come definite dal presente regolamento.

10. Superficie permeabile

La superficie permeabile è la porzione di terreno vegetale che consente alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere. Pertanto, la quota di lotto che il PRG prescrive come superficie permeabile non è e non deve essere interessata da manufatti edilizi che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità.

11. Piano di un edificio

Ai fini della applicazione del presente regolamento si definiscono i seguenti elementi edilizi:

11.1. Piano di un edificio

Si definisce piano di un edificio lo spazio, racchiuso o meno da pareti perimetrali, compreso tra due solai, limitato rispettivamente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore, piano di calpestio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi orizzontale, inclinato o curvo. L'altezza netta del piano è misurata tra pavimento e soffitto o tra pavimento e intradosso delle strutture orizzontali emergenti dal soffitto quando il loro interasse risulti inferiore a m 0,40. Nel caso di soffitti inclinati o curvi si considera l'altezza media (misurata su tre punti). L'altezza lorda comprende uno dei due solai ed è misurata tra pavimento e pavimento di due solai sovrapposti.

Si definiscono inoltre i seguenti elementi:

11.2. Posizione del piano rispetto al terreno

Per definire la posizione di un piano rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si assume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno (naturale, come documentato dallo stato di fatto), misurata sulla linea di stacco dell'edificio.

In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il perimetro dell'edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie.

Nel caso di edifici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di sostegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all'altezza dell'intercapedine, si considera linea di stacco dell'edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).

11 3. Piano fuori terra o piano terra

Si definisce piano fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante.

Si considerano inoltre fuori terra le porzioni di un piano il cui pavimento si trovi nelle condizioni di cui sopra.

Sono assimilati, e quindi considerati dalle presenti norme come piani fuori terra, i piani o porzioni di piani seminterrati il cui pavimento si trovi a una quota non inferiore a m 0,30 rispetto alla quota del terreno circostante.

11.4. Piano seminterrato

Si definisce piano seminterrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno circostante.

11.5. Piano interrato

Si definisce piano interrato il piano di un edificio il cui soffitto si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante.

Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali i piani seminterrati con quota del soffitto sopraelevata rispetto alla quota del terreno circostante di una misura inferiore a m 0,90.

11.6. Piano completamente interrato

Quando nel presente regolamento viene usata l'espressione "piano completamente interrato" ci si riferisce a una costruzione la cui presenza non sia percepibile sulla superficie del terreno, fatte salve le opere di accesso e i camini di aerazione.

11.7. Piano ammezzato

Si definisce "piano ammezzato" un piano interposto tra il primo piano fuori terra e i successivi, di altezza interna generalmente inferiore a quella degli altri piani e con almeno un affacciamento nel sottoportico.

12. Distanze e altezze

12.1. Calcolo delle distanze

Il calcolo delle distanze si effettua dal perimetro della Sc così come definito dal precedente punto 8.

Le distanze sono sempre indicate come minimi.

Le distanze vengono misurate sulla congiungente i due punti rispettivamente più vicini su un piano orizzontale tra i perimetri degli edifici o tra il perimetro e il limite considerato, secondo la seguente suddivisione:

12.1.1. Distanze dai confini di proprietà

12.1.2. Distanze dai confini di zona (e strade)

12.1.3. Distanze tra gli edifici.

12.1.1. Distanze dai confini di proprietà

Per gli interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma planovolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.

Per interventi di recupero con variazione della sagoma planovolumetrica sono da rispettare le seguenti distanze:

- in caso di ampliamenti o sopraelevazioni che non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà: 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 3,00;

- in caso di ampliamenti o sopraelevazioni che comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di proprietà: 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 5,00.

In caso di sopraelevazioni su edifici a distanza non regolamentare dai confini di proprietà, ferme restando le distanze minime tra edifici, si ritiene ammissibile l'intervento ove il ribaltamento del fronte in sopraelevazione ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui appoggia la sopraelevazione stessa.

Per interventi di nuova costruzione, anche previa demolizione, sono da rispettare le seguenti distanze: 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 5,00; tale distanza si applica a pareti finestrate e non finestrate e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio.

E' consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine; è ammessa altresì la costruzione a distanze inferiori a quelle sopraindicate, purché sia intercorso un accordo con i proprietari confinanti.

12.1.2. Distanze dai confini di zona

A. Confini di zona in genere:

A1. Per interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazione della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.

A2. Per interventi di recupero con variazione della sagoma planivolumetrica sono da rispettare le seguenti distanze:

- in caso di ampliamenti o sopraelevazioni che non comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di zona: 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 3,00;

- in caso di ampliamenti o di sopraelevazioni che comportino pareti finestrate sul lato prospettante il confine di zona: 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 5,00.

E' consentita la costruzione in aderenza a edificio preesistente costruito sul confine. In caso di sopraelevazioni su edifici a distanza non regolamentare dai confini di zona, ferme restando le distanze minime tra edifici, si ritiene ammissibile l'intervento ove il ribaltamento del fronte in sopraelevazione ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui appoggia la sopraelevazione stessa.

A3. Per interventi di nuova costruzione, anche previo demolizione, sono da rispettare le seguenti distanze: 1/2 dell'altezza dell'edificio, con un minimo di m 5,00; tale distanza si applica a pareti finestrate e non finestrate e per qualsiasi sviluppo del fronte dell'edificio.

A4. Con l'esclusione delle zone a destinazione pubblica, le distanze dai confini di zona possono essere derogate per accordo delle proprietà confinanti.

B. Confini di zona stradale

B1. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o nell' eseguire qualsiasi escavazione, lateralmente alle strade non può essere inferiore alla profondità dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 metri.

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali (con esclusione delle fedeli ricostruzioni) o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 60 metri per le strade di tipo A;

- 40 metri per le strade di tipo B;

- 30 metri per le strade di tipo C;

- 20 metri per le strade di tipo F, ad eccezione delle "strade vicinali" come definite dall'art. 3, comma 1, n. 52 del codice della strada;

- 10 metri per le "strade vicinali" di tipo F.

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice della strada, ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali (con esclusione delle fedeli ricostruzioni) o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 metri per le strade di tipo A;

- 20 metri per le strade di tipo B;

- 10 metri per le strade di tipo C.

Si intendono per zone previste come edificabili o trasformabili tutte le zonizzazioni di PRG con la sola esclusione delle zone agricole.

Per le strade di tipo F, nel caso di cui sopra, le distanze dal confine stradale, nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a 10 metri.

Le distanze dal confine stradale fuori dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere inferiori a:

- 5 metri per le strade di tipo A, B;

- 3 metri per le strade di tipo C, F.

La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, per impiantare lateralmente alle strade recinzioni non superiori a un metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm dal suolo non può essere inferiore a un metro.

Qualora tali recinzioni superino l'altezza di 3 metri o i relativi cordoli 30 cm dal suolo la distanza minima da rispettare è di 3 metri.

B2. La fascia di rispetto delle curve fuori dai centri abitati, da determinarsi in relazione all'ampiezza della curvatura, è soggetta alle seguenti norme:

- nei tratti di strada con curvatura di raggio superiore a 250 metri si osservano le fasce di rispetto con i criteri indicati dal punto B1;

- nei tratti di strada con curvatura di raggio inferiore o uguale a 250 metri, la fascia di rispetto è delimitata verso le proprietà latistanti, dalla corda congiungente i punti di tangenza, ovvero dalla linea, tracciata alla distanza dal confine stradale indicata dal punto B1 in base al tipo di strada, ove tale linea dovesse risultare esterna alla predetta corda.

B3. Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni (con esclusione delle fedeli ricostruzioni) o negli ampliamenti  fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:

- 30 metri per le strade di tipo A;

- 20 metri per le strade di tipo D;

Per le strade di tipo E ed F, nei casi di cui sopra, le distanze dal confine stradale non possono essere inferiori a 10 metri.

B4. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma planivolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.

In caso di sopraelevazioni su edifici a distanza non regolamentare dai confini stradali, ferme restando le distanze  minime tra edifici, si ritiene ammissibile, per le strade di tipo E ed F, l'intervento ove il ribaltamento del fronte in sopraelevazione ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui appoggia la sopraelevazione stessa.

Ove tale ribaltamento determini pregiudizio estetico dell'organismo edilizio è consentito l'allineamento verticale delle sopraelevazioni.

Per le strade ricomprese nella zona omogenea A di PRG valgono gli allineamenti esistenti. Per le strade a fondo cieco secondo le previsioni di PRG non valgono le distanze di cui sopra, ferme restando le distanze minime tra edifici.

Sono comunque fatte salve dall'osservanza della disciplina delle distanze, per le strade di tipo E ed F, eventuali parti edilizie accessorie di modeste dimensioni poste alla base degli organismi edilizi (portinerie, guardiole, percorsi coperti, portici, ecc.) colleganti la strada o gli edifici adiacenti con l'edificio principale, nonché i manufatti di cui al successivo paragrafo 12.2.

E' fatta salva la disciplina degli allineamenti di cui all'art. 67 punto 12.

C. Confine di zona ferroviaria:

C1. Per interventi di recupero con variazione dalla sagoma planovolumetrica e per interventi di nuova costruzione dovrà essere garantita una fascia di rispetto avente una profondità minima di m 30 per le ferrovie di competenza statale e di m 20 per le restanti ferrovie, misurata dal limite di zona.

Salvo il rispetto degli artt. 49 e 50 del DPR 11 luglio 1980, n. 753, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, per gli edifici da costruire su zone finitime è prescritto un distacco della profondità minima di m 10 dal confine di zona.

Sono inoltre da osservare le prescrizioni della legge 20 marzo 1865, n. 2248 (art. 235), e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di sopraelevazioni su edifici a distanza non regolamentare dai confini di zona ferroviaria, ferme restando le distanze minime tra edifici, si ritiene ammissibile l'intervento ove il ribaltamento del fronte in sopraelevazione ricada all'interno della superficie coperta del piano su cui appoggia la sopraelevazione stessa, salvo preventivo nulla osta dell'ente preposto all'applicazione della relativa normativa.

Eventuali deroghe alle distanze di cui sopra all'interno del territorio urbanizzato sono ammesse, previo nulla osta dell'ente preposto nei casi in cui necessario, nel caso di ampliamenti di edifici fino al filo dell'allineamento definito da edifici vicini preesistenti.

12.1.3. Distanze tra edifici

- Per interventi di recupero sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazione della sagoma planovolumetrica sono ammesse le distanze preesistenti.

- Per interventi di recupero con variazione alla sagoma planovolumetrica la distanza da osservare tra pareti finestrate è di m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata.

- Per interventi di nuova costruzione, qualora gli edifici, aventi anche una sola parete finestrata, si fronteggino per uno sviluppo inferiore a m 12, la distanza da osservare è di m 10; qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo uguale o superiore a m 12 la distanza da osservare è pari all'altezza del fabbricato più alto, con un minimo di m 10.

- Per interventi di nuova costruzione ricadenti in zona omogenea B la distanza minima da osservare fra pareti finestrate è di m 10. La norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata. In caso di pareti non finestrate vale la distanza minima di m 3.

- E' consentita la costruzione in aderenza.

- Nel caso di edifici in aderenza tali da costituire un unico organismo edilizio, per le distanze tra pareti, anche se finestrate, valgono le distanze di cui all'art. 45, punto 3 (cortili).

- Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di interventi urbanistici preventivi sono ammesse, fra gli edifici interni al perimetro dell'intervento, distanze inferiori a quelle indicate nei commi precedenti e ferma restando la rispondenza ai requisiti prescritti al titolo VI.

- Per i fabbricati esistenti (quali che siano le distanze che li separano da confini di proprietà o da limiti di zona o da altri fabbricati) per i quali si renda necessaria la realizzazione sul perimetro esterno dei fabbricati stessi, di ascensori, montacarichi, canne fumarie o di aspirazione, è consentita la realizzazione dei volumi strettamente necessari a contenere le attrezzature tecniche di cui sopra, indipendentemente dalle distanze che ne conseguiranno (che comunque non potranno essere inferiori ai minimi dettati dal Codice Civile), tenendo presente che il dimensionamento interno degli ascensori e dei montacarichi e relativi attributi tecnici deve consentire l'agevole accesso e l'uso da parte di persone su sedia a rotelle o con ridotte capacita motorie. Conseguentemente, nel caso di nuova costruzione su lotto limitrofo, per il distacco del nuovo edificio si potrà non tenere conto del volume relativo alle attrezzature tecniche di cui sopra, già concesso. Resta comunque fermo il rispetto delle vigenti norme in materia di illuminazione naturale degli ambienti.

- Per quanto riguarda balconi, terrazze, lastrici solari e simili, i relativi parapetti debbono rispettare una distanza minima di m 1,50 dai confini di proprietà, ad eccezione dei lati prospicienti le strade.

12.2. Deroghe alle distanze

Quando, a giudizio del Sindaco, l'applicazione della norma di cui ai punti che precedono alteri negativamente l'assetto complessivo degli allineamenti stradali preesistenti, questi prevalgono sulla disciplina delle distanze ai sensi dell'art. 67, punto 2.

Sono fatti salvi dall'osservanza delle distanze fra pareti finestrate i manufatti che non interferiscono con l'affaccio delle finestre del primo ordine della parete prospiciente.

La disciplina sulle distanze di competenza delle norme comunali non si applica:

- ai manufatti per impianti tecnologici al servizio del territorio di modesta entità (cabine elettriche, impianti telefonici, cabine di decompressione della rete del gas, ecc.);

- ai manufatti per la rete dei percorsi pedonali e ciclabili (sovrappassi e relative rampe, scale mobili, percorsi sopraelevati, ecc.);

- alle strutture di arredo urbano (chioschi, gazebi, pensiline di attesa per il servizio di trasporto pubblico, cabine, opere artistiche, ecc.);

- ai manufatti completamente interrati, i quali quindi possono essere realizzati, fatte salve le comuni norme di sicurezza, anche in aderenza ai confini;

- alle pensiline in genere e ai box prefabbricati a blocco, al servizio di strutture di arredo stradale;

- ai volumi tecnici;

- ai muri di cinta fino a m 3 di altezza;

- alle strutture di sostegno di pergolati, tendoni, ecc.

Per le distanze dettate da normative statali o di altri enti eventuali deroghe debbono essere richieste agli enti interessati.

Ferma restando la distanza minima fra edifici prevista dal codice civile, è consentita, anche in deroga a distanze e distacchi previsti dal presente regolamento, la operazione di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici qualora comporti un ispessimento delle murature non superiore comunque a cm 15.

NdR

Per non cambiare la numerazione delle pagine nelle copie già stampate questa pagina resta bianca e resta numerata pag. 46

Titolo VI

ESIGENZE E REQUISITI RICHIESTI

Art. 41 - OGGETTI NORMATI

Gli oggetti edilizi normati sono:

- Organismi edilizi

- Unità immobiliari

- Vani edilizi

- Elementi costitutivi

L'organismo edilizio è l'insieme degli spazi progettati unitariamente con caratteristiche di continuità fisica e autonomia funzionale. Esso può coincidere con una unità immobiliare o con più unità immobiliari aggregate; solitamente coincide con l'edificio.

L’unità immobiliare costituisce la più elementare aggregazione di vani edilizi; solitamente coincide con la partizione catastale; ha caratteristiche di continuità fisica e di autonomia funzionale in relazione alle funzioni d'uso fondamentali. All'interno dell’unità immobiliare si possono riscontrare uno o più vani edilizi variamente aggregati.

I vani edilizi sono elementi che si identificano con una porzione di spazio fruibile destinata ad accogliere, interamente o parzialmente, una o più attività umane. Essi sono così classificati:

- ambienti con permanenza delle persone (soggiorno, attività lavorative)

- bagni e assimilabili

- cucine

- depositi e altri vani edilizi con presenza saltuaria di persone

- percorsi, accessi e collegamenti

Gli elementi costitutivi sono gli elementi che formano gli oggetti edilizi, come le strutture, i tamponamenti e gli impianti.

Art. 42 - ESIGENZE E REQUISITI DI RIFERIMENTO

Le norme di cui al presente titolo definiscono i requisiti e i livelli di prestazione richiesti per soddisfare le esigenze dell'utenza, in relazione alla fruizione degli oggetti edilizi.

I requisiti sono classificati in funzione delle seguenti esigenze:

- Sicurezza

- Fruibilità

- Benessere

- Salvaguardia dell'ambiente.

Le articolazioni individuate sono le seguenti:

SICUREZZA

1. Sicurezza statica.

2. Sicurezza contro incendi, folgorazioni, scoppi e altri infortuni.

3. Sicurezza contro le cadute accidentali.

4. Sicurezza contro la penetrazione di animali nocivi.

5. Sicurezza in caso di emergenza (evacuazione e soccorso).

6. Sicurezza dalle contaminazioni.

FRUIBILITÀ

1. Accessibilità e barriere architettoniche.

2. Dimensionamento e attrezzabilità degli spazi.

3. Dotazione di impianti.

BENESSERE

1. Benessere respiratorio e olfattivo (qualità dell'aria).

2. Benessere termico e igrotermico.

3. Benessere visivo.

4. Benessere uditivo.

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. Smaltimento acque meteoriche e reflue.

2. Contenimento, trattamento e smaltimento delle emissioni e dei rifiuti.

I requisiti da verificare sono individuati secondo le funzioni d'uso fondamentali degli organismi edilizi (o delle unità immobiliari).

Le funzioni a cui riferire gli oggetti definiti all'art. 41 sono le seguenti:

A. FUNZIONE ABITATIVA

B. FUNZIONE TERZIARIA E DI SERVIZIO

B.1. Funzioni terziarie a forte carico urbanistico

B.2. Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune

B.2.1. Funzioni culturali-ricreative

B.2.2. Funzioni sanitarie

B.2.3. Studi professionali

B.2.4. Funzioni scolastiche

B.2.5. Funzioni sportive

B.2.6. Autoscuole

B.3.   Funzioni terziarie diffusive di piccole dimensioni

B.3.1. Funzione commerciale

B.3.1.1. Mercatini rionali

B.3.1.2. Autorimesse pubbliche

B.3.1.3. Farmacie

B.3.2. Pubblici esercizi

B.3.2.1. Locali di pubblico spettacolo

B.3.3. Artigianato di servizio

B.3.3.1. Lavanderie

B.3.3.2. Esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste e attività affini

B.3.3.3. Artigianato di servizio all'auto e alla casa

B.3.3.4. Artigianato di recupero e trasformazione di materiali ferrosi

B.3.3.5. Artigianato produttivo laboratoriale

C. FUNZIONE PRODUTTIVA

D. FUNZIONE AGRICOLA

E. FUNZIONE ALBERGHIERA E PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO

E.1. Alberghi, pensioni, affittacamere

E.2. Complessi ricettivi complementari

E.3. Abitazioni collettive

E.4. Dormitori pubblici e asili notturni

E.5. Campi di sosta per nomadi.

I requisiti previsti per le nuove costruzioni sono cogenti a ogni effetto nel caso di ristrutturazione di interi edifici (ristrutturazione globale), di cambio di destinazione e di creazione di nuove unità immobiliari derivanti da recupero di superficie accessoria.

I requisiti di cui sopra sono raccomandati e rappresentano pertanto livelli di prestazione consigliata, ma non cogente, per ogni altro intervento (ristrutturazione parziale, adeguamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo, manutenzione straordinaria).

Le prestazioni caratteristiche del manufatto edilizio, nonché gli altri elementi dimensionali previsti dal presente regolamento, dovranno essere riportati nell'apposita "scheda descrittiva"; tale scheda descrittiva, da conservarsi agli atti dell'amministrazione comunale, verrà attivata mediante l'approvazione del facsimile con specifica ordinanza del Sindaco, sulla base delle emanande disposizioni regionali in materia.

Per tutti i vani edilizi con presenza di personale debbono essere realizzati i requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Art. 43 - REQUISITI RICHIESTI PER LA FUNZIONE ABITATIVA (A) INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA.

ESIGENZA: SICUREZZA

Ogni oggetto edilizio deve essere concepito, progettato ed eseguito in modo da limitare al massimo il verificarsi, nella sua fruizione, di condizioni di pericolo, di emergenza, di incidenti; in caso di emergenza deve essere garantita l'evacuazione rapida delle persone e l’accessibilità ai mezzi speciali di soccorso.

Requisiti:

1. Sicurezza statica.

2. Sicurezza contro incendi, folgorazioni, scoppi e altri infortuni.

3. Sicurezza contro le cadute accidentali.

4. Sicurezza contro la penetrazione di animali nocivi.

5. Sicurezza in caso di emergenza (evacuazione e soccorso).

6. Sicurezza dalle contaminazioni.

1. SICUREZZA STATICA

Il requisito si ritiene soddisfatto se si osservano le condizioni stabilite dalle leggi e norme vigenti per il settore.

METODO DI VERIFICA

Autocertificazione del professionista.

2. SICUREZZA CONTRO INCENDI, FOLGORAZIONI, SCOPPI E ALTRI INFORTUNI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le leggi vigenti in materia di prevenzione incendi e in materia di sicurezza.

- Gli impianti elettrici devono essere realizzati "a regola d'arte" (legge 10 marzo 1968, n. 186) e nel rispetto delle specifiche norme CEI.

- Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzati per la realizzazione degli impianti elettrici devono essere dotati di marchio IMQ o contrassegno CEI, o marchi equivalenti nazionali o esteri, o autocertificazione della ditta produttrice.

- I materiali costituenti le strutture sovrastanti o adiacenti apparecchi a fiamma o zone di cottura devono essere omologati come appartenenti alla "classe 1" di reazione al fuoco, secondo le vigenti norme in materia di classificazione della resistenza dei materiali al fuoco.

- Le tubature del gas devono possedere i seguenti requisiti:

- i tubi del gas non devono essere posti in opera nelle canne fumarie, nei vani per ascensori, nei vani per il contenimento di altre tubazioni, nei vani scala, sotto le tubazioni dell'acqua; le tubazioni del gas non devono essere utilizzate come messa a terra di apparecchiature elettriche e telefoniche;

- le tubazioni dell'impianto del gas, di regola, devono essere collocate in vista dal punto di consegna fino all'immissione all'interno dell'alloggio; è ammesso, in via subordinata, il posizionamento in cavedi ispezionabili e opportunamente aerati;

- gli alloggiamenti per contatori del gas in batteria devono essere privi di linee e apparecchiature elettriche e in essi l'eventuale impianto di illuminazione dovrà essere realizzato con apparecchiature stagne almeno IP 44; in corrispondenza dei tubi di partenza a servizio dei diversi alloggi deve essere collocata una targhetta atta a individuare l'alloggio servito; tali tubi non dovranno attraversare altri alloggi oltre a quello servito;

- le tubazioni del gas non devono essere poste sotto i pavimenti, salvo gli attraversamenti dei porticati e parti comuni; in tali casi le tubazioni dovranno essere collocate entro controtubi ventilati;

- il misuratore della portata del gas deve essere posto all'esterno dell'organismo edilizio in nicchia aerata e accessibile;

- gli apparecchi di riscaldamento (stufe, caldaie, scaldabagni e simili) devono avere una canna fumaria propria e nessun focolaio deve essere inserito nel condotto già impiegato per l'evacuazione di altro focolaio.

- Le canne fumarie devono essere eseguite secondo i criteri della scheda n. 1.

- Le canne di esalazione e di aerazione devono essere dimensionate come da scheda n. 1.

- Le bocche dei camini di tutte le canne devono risultare più alte di almeno cm 40 rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di m 8.

- Le canne non devono essere adibite a usi promiscui.

- Le autorimesse private di solo parcamento devono possedere i seguenti requisiti:

- devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno delle acque;

- le porte devono avere aperture permanenti in alto e in basso, con una superficie non minore di 1/100 della superficie del pavimento di ogni singola autorimessa; i corselli o spazi interni di manovra devono avere una superficie ventilante pari a 1/30 della superficie complessiva dei locali (box più corselli);

- le altezze minime dei vani edilizi per questa funzione devono essere: di m 2,00 per autorimesse aventi capacita di parcamento non superiore a 9 autoveicoli; di m 2,40 se di capacita superiore a 9 autoveicoli;

- nelle autorimesse è fatto assoluto divieto di far passare a vista tubazioni di distribuzione gas;

- gli elementi costitutivi delle autorimesse devono essere realizzati con materiali idonei, allo scopo di garantire i necessari requisiti di benessere acustico anche nei locali adiacenti.

METODO DI VERIFICA

- Parte elettrica: autocertificazione del professionista.

- Canne: misurazione diretta.

- Parte gas: autocertificazione del professionista.

3. SICUREZZA CONTRO LE CADUTE ACCIDENTALI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica.

- Tutti i parapetti e le barriere esterni e interni devono avere altezza non inferiore a cm 100 e resistenza alle spinte orizzontali non inferiore a 120 kg/m, applicata al punto più alto.

- I vetri delle finestre o dei balconi installati ad altezza inferiore a cm 100 dal piano interno di calpestio devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto sopra, oppure devono essere protetti da elementi di protezione (barriere).

- I bancali delle finestre devono avere altezza non inferiore a cm 100.

- Le superfici finestrate installate in una zona superiore a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da rendere possibile pulire e sostituire i vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso.

- Le scale, in tutti i vani edilizi di uso comune esterni alle unità immobiliari, devono essere dotate di corrimano posto a un'altezza di cm 100; le alzate non devono avere altezza superiore a cm 17 e il rapporto alzata/pedata deve essere dimensionato secondo il seguente rapporto: 2 a + p = 63-65 cm (dove "a" = altezza alzata e "p" = lunghezza pedata). Per edifici fino a 12 m, qualora le pedate non abbiano larghezza uniforme, questa è di almeno cm 12 al parapetto interno e di almeno cm 22,5 alla linea di sviluppo delle scale. Per edifici di altezza superiore a 12 m valgono le prescrizioni del DMI 246/B7. Piccoli dislivelli non attrezzati a rampa devono essere evidenziati con cambiamenti di colore e materiale.

- Le barriere di scale, terrazze, portefinestre, ecc. devono presentare spazi liberi tali da essere inattraversabili da una sfera di diametro di cm 10.

- Le balconate e i soppalchi devono essere protetti da parapetti o protezioni equivalenti, aventi la resistenza agli urti o ai carichi orizzontali conforme a quanto detto in precedenza.

- Le rampe devono avere pendenza costante all'interno di ogni tratto e un massimo di 15 alzate.

- I pianerottoli delle scale devono avere una larghezza e profondità minima pari almeno a quella delle rampe.

- Le porte devono aprirsi in corrispondenza di pianerottoli.

METODO DI VERIFICA

- Misurazione diretta delle misure lineari.

- Resistenza alle spinte orizzontali dei parapetti: verifica strumentale.

4. SICUREZZA CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NOCIVI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Le finestre e tutte le aperture di aerazione nei sottotetti non abitabili devono essere rese impenetrabili con griglie o reti; nelle cantine devono essere protette le buffe, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere.

- Nei solai o vespai con intercapedine ventilata i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglie fitte.

- Gli imbocchi di canne di aspirazione e di aerazione forzata e le aperture devono essere muniti di reti a maglie fitte alla sommità delle canne stesse, in posizioni facilmente accessibili per i necessari controlli.

- All'interno degli organismi edilizi tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

- Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature nell'attraversamento di murature e di elementi che collegano le fognature degli organismi edilizi con quelle stradali.

- I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica, devono essere posti in canalizzazioni stagne.

- Negli impianti che per particolari esigenze hanno canalizzazioni esterne (tubazioni del gas, pluviali) deve essere prevista l'installazione di tronchi di cono ben fissati per impedire la risalita dei ratti.

METODO DI VERIFICA

Controllo diretto.

5. SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA (EVACUAZIONE E SOCCORSO)

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le leggi e le norme nazionali vigenti in materia.

- Accessibilità esterna all'organismo edilizio deve essere conforme alle condizioni di cui al punto 2.2.0 del decreto 16 maggio 1987, n. 246.

- La larghezza delle vie di uscita e delle rampe delle scale deve essere un multiplo di cm 60 (modulo di uscita), con un minimo di m 1,20. E' sufficiente che le scale vengano commisurate all'esodo contemporaneo dei due piani che risulteranno più affollati al disopra della quota in esame; se la scala serve anche il piano interrato la larghezza del pianerottolo deve essere proporzionata alla somma del deflusso dei piani superiori, computato come sopra, più quello del piano interrato. Le scale interne alle unità abitative dovranno avere larghezza di rampa non inferiore a cm 60 se rettilinee o 75 cm se non rettilinee o comunque con gradini di forma non rettangolare.

METODO DI CALCOLO E DI VERIFICA

I valori massimi da assicurare ai diversi piani degli edifici nell'evacuazione in caso di emergenza (capacità di deflusso) sono fissati dalla scheda n. 2. I valori richiesti dal decreto del Ministero degli Interni n. 246, punto 2.2.0, debbono essere verificati con misura diretta.

6. SICUREZZA DALLE CONTAMINAZIONI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni: tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei fabbricati, e in particolare per l'impiantistica, per le coibentazioni, per le controsoffittature, per le protezioni, per le finiture e quant'altro, non devono contenere nessuna delle sostanze tossiche o nocive di cui all'elenco aggiornato del Centro Studi Commissione Consultiva Nazionale di Tossicologia del Ministero della Sanità. Il soddisfacimento di tale requisito deve risultare da apposita dichiarazione del progettista.

METODO DI VERIFICA

Certificazione del direttore lavori, corredata da certificazione del le ditte produttrici dei materiali, e prove di laboratorio.

ART. 44 - REQUISITI RICHIESTI PER LA FUNZIONE ABITATIVA (A) INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: FRUIBILITÀ'

L’accessibilità agli oggetti edilizi, il loro dimensionamento, gli elementi costruttivi e di finitura degli edifici e dei manufatti, la dotazione di impianti e servizi, debbono essere tali, per qualità e quantità, da garantire l'adeguato svolgimento delle attività umane previste.

Tutti i vani edilizi debbono avere dimensioni e forma tali da consentire un adeguato grado di arredabilità. Tutti gli organismi edilizi debbono disporre di adeguati spazi di servizio e pertinenze.

Gli impianti al servizio degli organismi edilizi devono essere progettati e realizzati in modo che risulti agevole la conduzione, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali; non devono inoltre immettere negli edifici serviti o nelle loro parti fumi, vibrazioni e rumori.

Requisiti:

1. Accessibilità e barriere architettoniche.

2. Dimensionamento e attrezzabilità degli spazi.

3. Dotazione di impianti.

1. ACCESSIBILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le disposizioni di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e relativo regolamento di attuazione (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata).

- Negli spazi esterni alle unità immobiliari e negli spazi comuni e aperti al pubblico i collegamenti verticali e orizzontali devono avere almeno le dimensioni prescritte dai requisiti di sicurezza (art. 43 del presente regolamento).

- In tutti gli organismi edilizi con più di due piani fuori terra le scale d'accesso alle unità immobiliari devono essere ubicate in un vano proprio di tipo chiuso (con eccezione delle prescritte scale di sicurezza).

METODO DI VERIFICA

Misurazioni diretta.

2. DIMENSIONAMENTO E ATTREZZABILITA’ DEGLI SPAZI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni.

Ogni alloggio deve essere dimensionato in funzione del numero di utenti di progetto (numero di utenti che si prevedono). Tale numero verrà dichiarato nel progetto.

Ogni alloggio deve essere dotato:

- di vano autonomo a uso cucina, a esclusione dell'alloggio monostanza, nel quale può essere prevista anche soltanto una zona cottura;

- di soggiorno, dimensionato sul numero di abitanti di progetto;

- di una o più camere da letto, dimensionate sul numero di abitanti di progetto;

- di una stanza da bagno con accesso da disimpegno (salvo alloggio monostanza), fornita di finestra apribile sull'esterno; le ulteriori stanze da bagno non devono avere comunque accesso da cucine.

I soppalchi non devono avere superficie superiore a 1/3 di quella del locale su cui si aprono e non devono interessare neppure parzialmente le pareti finestrate.

Tutti i vani edilizi di cui sopra devono avere dimensioni e forma tali da consentire un adeguato grado di arredabilità, sulla base delle schede di arredabilità allegate (n. 3) e comunque debbono essere rispettati i minimi prescritti dal DM 5 luglio 1975.

METODO DI VERIFICA

Misurazione diretta.

3. DOTAZIONE DI IMPIANTI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni.

In tutti gli organismi edilizi vi deve essere distribuzione di acqua potabile con caratteristiche di qualità di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 236, anche con presenza di apparecchiature di trattamento; vi deve essere inoltre distribuzione di acqua calda nei bagni e nelle cucine. Valgono inoltre le disposizioni del titolo II, capo XI, del vigente Regolamento d'Igiene.

Gli apparecchi degli impianti al servizio di uno o più organismi edilizi o di parti comuni di un medesimo organismo e i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas, devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette.

Ai fini di un adeguato e armonico sviluppo della rete di distribuzione elettrica, nel caso di interventi di superficie utile superiore a 1.000 mq, è necessario verificare con l'ENEL la necessita di una cabina elettrica all'interno dell'edificio o del lotto di pertinenza.

Installazione di apparecchi a combustione

E' vietata l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera nelle stanze da bagno, nei WC, in tutti i locali ciechi con o senza ventilazione meccanica e comunque nei locali con ventilazione meccanica e nei sottoscala.

Tutti gli apparecchi a combustione devono portare ben visibile una targa non asportabile, in cui siano indicati, in caratteri indelebili e in italiano:

- il nome del costruttore e/o della marca depositata;

- i dati sull'avvenuto collaudo;

- la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;

- il tipo di combustibile utilizzato e, nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;

- la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio.

Gli impianti termici a combustione o di sola produzione acqua calda devono essere ubicati in locali provvisti di superfici finestrate, le quali devono garantire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria potrà avvenire anche mediante apertura con sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni 1.000 kcal/h, con un minimo di 100 cmq. Tale apertura dovrà essere situata nella parte bassa di una parete esterna, preferibilmente opposta a quella in cui si trova l'evacuazione dei gas combusti, senza sistemi di chiusura e protetta all'esterno con griglia a maglie di circa 1 cmq.

Nelle zone non servite da gasdotto le installazioni di bombole di peso superiore a 25 kg devono essere previste all'esterno dell'edificio, in appositi contenitori dotati di sportelli con aerazione in alto e in basso.

Installazione di centrali termiche a gas di rete per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda, inferiori a 100.000 kcal/h, in edifici civili

Gli impianti dovranno essere installati preferibilmente in locali fuori terra e di facile accesso. Detti locali dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- essere separati da altri locali attigui e senza comunicazione diretta con essi;

- essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas e aventi una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi;

- essere permanentemente aerati, con afflusso di aria sia per la combustione del gas che per il cambio d'aria (ventilazione).

L'afflusso dell'aria deve avvenire attraverso aperture ricavate su pareti esterne di superficie dedotta con l'applicazione della formula S = Q/100 dove "S" è espresso in cmq e "Q" in kcal/h.

L'accesso deve avvenire da aree a cielo aperto, oppure attraverso disimpegno aerato direttamente dall'esterno a mezzo di aperture della superficie complessiva di 0,50 mq.

Valgono comunque le disposizioni e le norme dei VV.FF. (circolare Ministero degli Interni n. 68/1969 e circolare Ministero degli Interni n. 73/1972 e successive modifiche e integrazioni).

METODO DI VERIFICA

- Certificazione di analisi chimico-batteriologica rilasciata da un laboratorio autorizzato (acqua potabile).

- Impianti: verifica diretta.

- Documentazione dell'ENEL in relazione alla necessita di una cabina.

Art. 45 - REQUISITI RICHIESTI PER LA FUNZIONE ABITATIVA (A) INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: BENESSERE

Requisiti:

1. Benessere respiratorio e olfattivo (qualità dell'aria).

2. Benessere termico e igrotermico.

3. Benessere visivo.

4. Benessere uditivo.

1. BENESSERE RESPIRATORIO E OLFATTIVO (QUALITÀ DELL'ARIA)

1.1. Il requisito di benessere respiratorio e olfattivo è soddisfatto se ricorrono le seguenti prestazioni del manufatto:

- Purezza dell'aria nei vani chiusi dell'alloggio:

- concentrazione di C0: assente;

- concentrazione di C02: max 0,10%.

- L'assenza di odori sgradevoli è garantita in tutti gli spazi chiusi dell'alloggio; negli spazi ove siano svolte attività che comportano la produzione momentanea di odori, questi saranno rapidamente captati e smaltiti senza interessare altre parti dell'alloggio; per quanto attiene lo smaltimento rapido di odori negli spazi ove questi siano prodotti è sufficiente rispettare le prescrizioni relative al requisito di controllo della ventilazione.

- La velocità dell'aria (w), espressa in metri/secondo (m/s), non risulta superiore a 0,07 m/s per i bagni e a 0,15 m/s per tutti gli altri spazi.

1.2. Il requisito prestazionale si ritiene convenzionalmente soddisfatto se sono osservate le seguenti condizioni:

- Le parti apribili dei serramenti esterni dei singoli locali degli edifici, ove questi fruiscano di aerazione naturale, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non hanno area inferiore a 1/8 di quella del piano di calpestio, con esclusione delle stanze da bagno. Nel calcolo di cui sopra sono ricomprese le superfici di eventuali soppalchi.

Per parti apribili sotto porticati il rapporto superficie finestrata apribile e superficie del pavimento dovrà essere calcolato facendo riferimento alla superficie del pavimento dell'ambiente interessato più quella dell'intero porticato prospiciente all'ambiente stesso.

Per parti apribili sotto balconi con aggetto superiore a 1,30 m le dimensioni dovranno essere proporzionalmente maggiori dei minimi prescritti, secondo la progressione di 0,06 mq ogni 5 cm di ulteriore aggetto e fino a uno sporto massimo dei balconi di 2 m, esclusi bagni e WC.

- Le stanze da bagno sono fornite di finestre apribili di superficie non inferiore a mq 0,60.

c) I secondi bagni negli alloggi e i bagni nei monolocali possono essere non aerati direttamente dall'esterno; in questo caso il ricambio d'aria è assicurato mediante aspiratore continuo o temporizzato che, con un limite massimo di velocità dell'aria di 0,07 m/s, assicuri un numero di ricambi minimo di 2 volumi ambientali/ora se continuo o di 5 volumi ambientali/ora se temporizzato a 15', anche con interruttore autonomo; l'aspiratore è collegato a canna di esalazione, dimensionata come da scheda n. 1. Le porte dei bagni suddetti, nonché quelle dei relativi disimpegni o antibagni, sono dotate di griglie di aerazione nella parte inferiore, di superficie tale da permettere un reintegro d'aria pari a quella estratta e con velocità non superiore a 0,1 m/sec.

d) Nei locali seminterrati e interrati sono essere previste aperture che assicurino una costante aerazione naturale, anche indiretta.

e) Le scale devono essere aerate direttamente dall'esterno a mezzo di finestra a ciascun piano, di superficie non inferiore a mq 1; è consentita l'aerazione dall'alto con lucernario la cui apertura sia pari o superiore a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno, e che la tromba delle scale sia di superficie minima pari a mq 0,60 per ogni piano servito, compreso il piano terra. Nei vani scale è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

1.3. Sono in ogni caso da osservare le seguenti prescrizioni:

- Tutti gli organismi edilizi devono essere dotati di aerazione naturale o attivata meccanicamente con sistemi permanenti adeguati alla destinazione d'uso dei locali.

- Le altezze dei vani non devono essere inferiori a m 2,70.

In caso di soffitto non orizzontale va osservata l'altezza minima di m 2,70, intesa quale valore medio fra i punti di diversa altezza, fermo restando che il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80; gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo non saranno computati ai fini del dimensionamento e dell’arredabilità. Tali spazi potranno non essere chiusi con opere murarie o arredi fissi nel caso siano interessati da superfici finestrate ventilanti e illuminanti o siano computati nel rapporto superficie pavimentata/superficie finestrata; in quest'ultimo caso si dovranno considerare esclusivamente le superfici finestrate che si proiettano o interessano la superficie dell'ambiente con altezza non inferiore a m 1,80.

I vani edilizi accessori, quali: servizi igienici-bagni, ingressi, disimpegni, ripostigli, cantine, lavanderie, devono avere altezza minima di 2,40 m.

Per i soppalchi, le altezze tra pavimento e soffitto, sia nella parte sottostante che in quella sovrastante, non devono essere inferiori a m 2,20.

Negli alloggi monostanza sono ammessi i soppalchi, a condizione che l'altezza tra pavimento e soffitto (sia nella zona soprastante che in quella sottostante il soppalco) non sia inferiore a m 2,40 (anche media), con valore minimo non inferiore a 1,80 m. In tal caso la superficie del soppalco può essere computata ai fini della superficie minima prevista per gli alloggi monostanza dal DM 5 luglio 1975 e la zona sottostante può ospitare il posto cottura.

Per le autorimesse di solo parcamento l'altezza minima deve essere: di m 2,00 se la capienza non è superiore a 9 autoveicoli; di m 2,40 se la capienza è superiore.

- Il terreno su cui realizzare nuove costruzioni, qualora sia servito in precedenza come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, potrà essere utilizzato solo dopo essere stato completamente risanato.

- La cubatura minima abitabile delle unità immobiliari a uso abitativo non deve essere minore di 40,5 mc + 35,1 mc/persona; fa eccezione il monolocale per due persone, che può essere di mc 102,6 (nel rispetto comunque del requisito dell’arredabilità di cui alle schede allegate). Per quanto attiene le dimensioni dei singoli vani si fa riferimento alle schede di arredabilità (allegato n. 3) e comunque dovranno essere rispettati i minimi prescritti dal DM 5 luglio 1975.

- Gli odori, i vapori e i fumi prodotti dagli apparecchi di cottura devono essere captati e allontanati per mezzo di cappa collegata a singola canna di esalazione sfociante oltre il tetto; sono ammesse anche canne di esalazione collettiva ramificate, sfocianti sul coperto e dotate di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua. Sono quindi vietati accorgimenti tecnici di captazione autofiltranti.

- Le canne di esalazione degli aeriformi e gli impianti di smaltimento degli aeriformi devono possedere le caratteristiche della scheda 1.

- Le canne di aspirazione dei servizi igienici devono essere autonome da quelle a servizio di altri ambienti.

- I vani edilizi destinati alla permanenza di persone devono avere almeno un serramento esterno, opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili.

- I vani edilizi e i sistemi di aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione nei locali sia dell'aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi degli inquinanti prodotti in altri locali. A tal fine la "zona cottura" dell'alloggio monostanza deve essere dotata di impianto di aspirazione forzata sui fornelli, di potenza uguale a quello servente il bagno (se cieco) e con funzionamento contemporaneo.

METODO DI VERIFICA

- Misure metriche: verifica diretta.

- Velocità dell'aria: verifica strumentale. La determinazione del valore "w" va eseguita secondo il metodo di cui all'allegata scheda n. 5.

- Odori sgradevoli: verifica diretta.

- Purezza dell'aria: verifica strumentale. La determinazione dei valori CO e C02 va eseguita secondo il metodo di cui all'allegata scheda n. 4.

2. BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO

2.1. Il requisito di benessere termico e igrotermico e soddisfatto se ricorrono le seguenti prestazioni del manufatto:

- La temperatura dell'aria interna (Ti), espressa in °C, nel periodo invernale, negli spazi chiusi dell'alloggio risulta compresa fra 18 °C e 20 °C.

- La temperatura media radiante (Tmr), espressa in °C, nel periodo invernale, negli spazi chiusi dell'alloggio risulta compresa fra 18 °C e 20 °C.

- La temperatura operante (Top), espressa in °C, nel periodo invernale, negli spazi chiusi dell'alloggio risulta compresa fra 18 °C e 20 °C.

- La temperatura superficiale (), espressa in °C, risulta compresa tra 14 °C e 25 °C su tutte le superfici interne di elementi di chiusura e di elementi di partizione interna relativi agli spazi chiusi dell'alloggio. Per gli scambiatori di calore è ammessa una temperatura superficiale comunque inferiore a 70 °C. Inoltre, la temperatura superficiale di tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire in contatto deve risultare inferiore a 80 °C. Per superfici vetrate o infissi, quando sia prevista la raccolta e lo smaltimento dell'acqua eventualmente formatasi per la condensa, sono ammessi i valori di temperatura indicati nella tabella seguente, in funzione dell'estensione della superficie:

| superficie mq | temperatura °C |
| --- | --- |
| meno di 1,00 | 1 |
| 1,25 | 2 |
| 1,35 | 3 |
| 1,50 | 4 |
| 1,60 | 5 |
| 1,80 | 6 |
| 2,10 | 7 |
| 2,40 | 8 |
| 2,80 | 9 |
| 3,50 | 10 |
| 4,50 | 11 |
| 6,00 | 12 |
| 9,00 | 13 |
| più di 12,00 | 14 |

In ogni caso l'acqua di condensa non deve arrecare danni permanenti.

- Le parti opache delle pareti degli edifici non sono sede di condensa nelle condizioni di occupazione o di uso previste in progetto.

- Tutti gli organismi edilizi sono dotati di impianto di riscaldamento tale da conciliare l'osservanza dei requisiti di microclima suddetti con il massimo contenimento dei consumi energetici, secondo i disposti della legge 373/76 e successivi regolamenti di esecuzione.

- Tutte le strutture perimetrali esterne e i coperti degli organismi edilizi che interessano vani edilizi destinati alla permanenza delle persone possiedono un coefficiente di trasmissione termica uguale o inferiore a 1,4 kcal/h mq °C. Nel caso di pareti realizzate in materiale vetroso o altro materiale assimilabile il coefficiente di trasmissione termica non è superiore a 3 kcal/h mq °C.

2.2. Il requisito prestazionale si ritiene convenzionalmente soddisfatto se, in alternativa ai livelli di prestazione minimi richiesti in riferimento al coefficiente globale di trasmissione termica delle pareti esterne, la parete viene eseguita in mattoni pieni a due teste (bolognesi), intonacati da ambo i lati.

2.3. Sono in ogni caso da osservare le seguenti prescrizioni:

- Le unità immobiliari a uso residenziale devono avere vani edilizi con le superfici apribili aventi doppio orientamento, salvo gli alloggi monostanza, per i quali comunque è vietato l'unico orientamento verso nord.

- Gli elementi costitutivi degli organismi edilizi debbono poter cedere le acque di edificazione e permanere asciutti.

- Le pareti perimetrali degli organismi edilizi debbono essere impermeabili alle acque meteoriche e non debbono essere sede di condensa, né di umidità proveniente dal suolo.

- Se il terreno oggetto di edificazione è umido e/o soggetto a infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali deve essere operato un sufficiente drenaggio e si dovranno adottare accorgimenti per impedire che l’umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. In ogni caso devono essere adottati accorgimenti tali da impedire la risalita umidità per capillarità; inoltre, i muri dei sotterranei devono essere difesi dal terreno circostante a mezzo di materiali impermeabili o di adeguata intercapedine.

- Se su un terreno edificabile scorrono corsi d'acqua o vi siano invasi naturali devono essere previste opere atte a proteggere gli elementi costitutivi dell'organismo edilizio o si devono adottare altri accorgimenti costruttivi mediante i quali sia possibile raggiungere il risultato di proteggere i muri e le fondazioni dall’umidità e dagli allagamenti.

- Terreno, per essere fabbricabile, deve essere dotato di mezzi di scolo delle acque luride e meteoriche, ovvero di difesa dalle eventuali invasioni di acque superficiali o di sottosuolo.

- I locali dei piani seminterrati e interrati non possono essere adibiti a usi che comportino permanenza di persone.

- I cortili e i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile, in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare basta una superficie pavimentata larga almeno un metro lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque e impedita l'infiltrazione lungo i muri.

- Tutti gli apparecchi di riscaldamento che fanno uso di combustibili previsti dalle vigenti norme di legge devono essere dotati di canne fumarie (vedi scheda 1) idonee a garantire l' aerodispersione dei prodotti della combustione, sfocianti sul coperto, a tutela dei requisiti di qualità dell'aria previsti dalle vigenti norme e del comfort dei cittadini.

METODO DI VERIFICA

- Orientamento: verifica diretta.

- Umidità pareti: verifica strumentale.

- Umidità terreno: verifica diretta e strumentale.

- Deflusso acque: verifica diretta.

- Canalizzazioni: verifica diretta.

- Temperature: vedi schede n. 6, 7, 8, 9.

- Condensazione: verifica diretta.

- Coefficiente di trasmissione termica (K): verifica strumentale.

3. BENESSERE VISIVO

3.1. Il requisito di benessere visivo è soddisfatto se ricorrono le seguenti prestazioni del manufatto:

- Il fattore medio di luce diurna, espresso in percentuale, risulta maggiore o uguale al 2% negli spazi chiusi dell'alloggio, a eccezione dello spazio di servizio-ripostiglio-bagno ridotto. La determinazione del valore del fattore medio di luce diurna va eseguita secondo il metodo di cui alla scheda n. 10.

3.2. Il requisito prestazionale si ritiene convenzionalmente soddisfatto se sono rispettate le seguenti condizioni:

- I vani edilizi sono dotate di superfici finestrate pari a 1/8 della superficie di pavimento, al lordo dei telai, dedotte quelle poste nei primi 0,80 m rispetto al piano di calpestio.

- Le superfici vetrate hanno coefficienti di trasmissione della luce superiore a 0,7 (t).

- La massima profondità dei vani, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, non è superiore a 2,5 volte l'altezza dei vani stessi.

- Gli organismi edilizi sono progettati in modo che l'illuminazione dei vani edilizi sia adeguata agli impegni visivi previsti in progetto; le parti trasparenti debbono essere posizionate e dimensionate in modo da permettere l'adeguata illuminazione dei piani di utilizzazione.

- Le parti trasparenti delle pareti perimetrali degli organismi edilizi sono dotate di dispositivi permanenti che consentano la loro schermatura e il loro oscuramento.

- Le scale devono essere illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestra a ciascun piano, di superficie non inferiore a mq 1; è consentita l'illuminazione dall'alto con lucernario, la cui superficie vetrata sia pari o superiore a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno, e che la tromba delle scale sia di superficie minima pari a mq 0,60 per ogni piano servito, compreso il piano terra. Nei vani scale è vietata l'apertura di finestre per l'illuminazione dei locali contigui.L'illuminazione artificiale dei vani scale e dei pianerottoli deve assicurare livelli di luce non inferiori a 50 lux.

- Per parti apribili sotto porticati il rapporto superficie finestrata apribile e superficie del pavimento dovrà essere calcolato facendo riferimento alla superficie del pavimento dell'ambiente interessato più quella dell'intero porticato prospiciente all'ambiente stesso.

- Per parti apribili sotto balconi con aggetto superiore a 1,30 m le dimensioni dovranno essere proporzionalmente maggiori dei minimi prescritti, secondo la progressione di 0,06 mq ogni 5 cm di ulteriore aggetto e fino a uno sporto massimo dei balconi di 2 m, esclusi bagni e WC.

Devono inoltre essere verificati i seguenti elementi:

Ampiezza dei cortili principali

Area dei cortili principali non inferiore alla quinta parte della somma delle superfici (senza detrazione dei vuoti) dei muri che la recingono, misurati questi in ogni caso dal pavimento del cortile alle cornici di coronamento dei muri perimetrali stessi.

Altezza massima dei muri prospicienti i cortili non superiore a una volta e mezzo la "normale" media tra le pareti opposte.

"Normale" minima condotta da ciascuna finestra di vano al muro opposto non inferiore a m 6.

Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse quando la loro profondità non oltrepassi la metà del lato minore del cortile. In caso di profondità maggiore le rientranze sono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate appresso per le chiostrine medesime.

Qualora in un fabbricato vi siano muri in arretrato rispetto a uno o più lati di un cortile che superano in altezza di una volta e mezzo la misura dei lati stessi, il computo per determinare le dimensioni del cortile (con le modalità e per gli effetti del presente articolo) si effettua considerando lo stesso esteso fin contro la proiezione verticale di ciascuno dei detti muri di maggiore altezza.

L'area dei cortili si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza sotto gronda che superi complessivamente un ventesimo dell'area totale dei cortili stessi.

Nei cortili aventi un lato aperto è consentita un'altezza di fabbricato corrispondente al doppio della larghezza media del cortile quando il lato aperto non sia inferiore alla larghezza media del cortile stesso e sempreché questa larghezza media non sia inferiore a sei metri.

I giardini interclusi, in tutto o in parte, vanno considerati come cortili.

Nei cortili principali è vietato aprire finestre e bocche d'aria da vani edilizi nei quali vengano esercitate attività che possano essere causa di insalubrità e di disturbo per gli inquilini.

Cortili secondari

E' permessa la costruzione di cortili secondari allo scopo di dar luce e aria a scale, stanze da bagno, corridoi e a un solo vano edilizio abitabile per ogni unità immobiliare, nel limite massimo di quattro vani edilizi per ciascun piano.

Non è ammesso l'affacciamento sui cortili secondari di alloggi monostanza.

Ogni cortile secondario deve avere un'area libera minima pari a un dodicesimo della somma delle superfici dei muri che lo circondano e netta dell'area delle proiezioni orizzontali sotto gronda se tale area è superiore a 1/20 dell'area del cortile stesso.

La "normale" minima misurata tra le finestre e il muro opposto deve essere pari ad almeno m 4 se i muri prospicienti il cortile non superano m 10 di altezza; a m 4,50 se l'altezza è compresa tra m 10 e m 16; a m 5 se l'altezza è superiore a m 16.

I cortili secondari debbono essere facilmente accessibili per la pulizia e in essi non sono permesse rientranze nei perimetri.

Pozzi di luce e chiostrine

E' permessa la costruzione di chiostrine allo scopo soltanto di dare aria e luce a scale, stanze da bagno, corridoi, con esclusione di ogni altro vano edilizio.

Ogni chiostrina deve avere un'area libera uguale almeno a un diciottesimo della somma delle superfici dei muri che la limitano e la "normale", misurata tra una finestra e il muro opposto, dovrà essere pari ad almeno m 2,50 se la chiostrina non supera m 10 di altezza; a m 3 se l'altezza è compresa tra m 10 e m 16; a m 3,50 se l'altezza è superiore a m 16.

Le chiostrine devono essere aerate dal basso, per mezzo di corridoi o passaggi, ed essere facilmente accessibili per la pulizia.

Copertura dei cortili

E' vietato ricoprire i cortili, anche con vetrate, quando i manufatti interferiscano con aperture praticate per aerare e illuminare ambienti di qualsiasi tipo.

3.3. Sono in ogni caso da rispettare le seguenti prescrizioni:

a) L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta, fatta salva la possibilità di illuminazione artificiale per unità spaziali senza permanenza fissa di persone.

METODO DI VERIFICA

- Fattore medio di luce diurna: vedi scheda n. 11.

- Superfici finestrate: verifica diretta.

- Coefficiente di trasmissione delle superfici vetrate: verifica strumentale.

- Profondità unità spaziali: verifica diretta.

- Cortili: verifica diretta.

4. BENESSERE UDITIVO

4.1. Il requisito di benessere uditivo è soddisfatto se ricorrono le seguenti prestazioni del manufatto:

Definizione e misura del rumore

- Misura del rumore. Il parametro atto a caratterizzare tale misura è costituito dal livello continuo equivalente di pressione sonora ponderata A, Leq, espresso in dB(A) e riferito a un determinato intervallo di tempo rilevato all'interno dell'elemento spaziale. La determinazione del parametro va eseguita secondo la norma ISO/DIS 1996 e Progetto UNI-U20.00.004.0, con misuratore di livello sonoro di classe 1 e microfono posto a un'altezza sul pavimento fra m 1,20 e 1,50 e al centro dell'ambiente, e comunque a una distanza minima di m 1,00 da ogni altra superficie verticale.

- Rumore ambientale. E' il rumore derivante da tutte le sorgenti sonore esistenti in un dato luogo e durante un determinato periodo di tempo. Esso è costituito dalle sorgenti di rumore residuo e dalle specifiche sorgenti disturbanti.

- Rumore residuo. E' il rumore rilevabile quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti.

- Limite massimo differenziale. Il valore di tale limite si ottiene dalla differenza tra il rumore ambientale e il rumore residuo.

Valori limite

- Rumore ambientale inferiore a 35 dB(A) nel periodo diurno e a 25 dB(A) nel periodo notturno (ore 22-6): ogni effetto del disturbo è da ritenersi trascurabile.

- Rumore ambientale superiore a 60 dB(A) nel periodo diurno e a 45 dB(A) nel periodo notturno: ogni superamento di tali limiti è da ritenersi intollerabile.

- Rumore ambientale contenuto tra i suddetti tetti minimi e massimi: non deve essere superato il valore del limite massimo differenziale, pari a 5 dBA di giorno e 3 dBA di notte.

Le coperture degli edifici devono essere progettate in modo che i livelli sonori dei rumori prodotti dalla grandine e dalla pioggia nei vani edilizi sottostanti non superino i valori compatibili con le destinazioni d'uso nei locali medesimi.

4.2. Il requisito prestazionale si ritiene convenzionalmente soddisfatto se sono contemporaneamente rispettati i valori dell'indice di valutazione, determinato secondo la norma UNI 8270, parte 7, riportati in dB nella sottostante tabella, e il rumore degli impianti non supera, da solo, i valori limite sopra indicati.

| elemento strutturale | parametro acustico | indice dedotto da prove in laboratorio in opera |
| --- | --- | --- |
| parete esterna | potere fonoisolante | 47 42 |
| infisso esterno | potere fonoisolante | 32 25 |
| divisorio interno | potere fonoisolante | 47 42 |
| strutture orizzontali | potere fonoisolante | 47 42 |
| strutture orizzontali | rumore di calpestio | 66 68 |

In alternativa, il requisito si intende parimenti soddisfatto:

- se le pareti, sia esterne che divisorie tra le singole unità abitative, sono realizzate con mattoni semipieni UNI dello spessore di almeno cm 28, compreso l'intonaco su entrambe le facce, o comunque con muratura di peso superiore a 400 kg/mq;

- se gli infissi esterni sono classificabili almeno A2, secondo la normativa UNI; se sono dotati di vetrocamera con intercapedine di spessore non inferiore a mm 10; se sono realizzati con telaio e controtelaio di tipo pesante, con un peso complessivo non inferiore a 18 kg/mq;

- se i solai sono realizzati in laterizio armato con soletta dello spessore di cm 5 e pignatte alte cm 16;

- se la pavimentazione e realizzata o con materiali resilienti dello spessore minimo di mm 4 o su supporto galleggiante costituito da uno strato di materiale idoneo alla funzione di ammortizzatore (sughero, gomma, ecc.) dello spessore minimo di mm 5.

Per determinate zone del territorio comunale l'Amministrazione, con ordinanza, potrà prescrivere il rispetto di valori minimi di coibentazione degli elementi strutturali esterni in relazione alla attuazione delle previsioni urbanistiche.

METODO DI VERIFICA

Prova diretta strumentale.

Art. 46 - REQUISITI RICHIESTI PER LA FUNZIONE ABITATIVA (A) INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni.

1. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE

Le strade, le piazze e il suolo pubblico debbono essere provvisti di cunette o altre opere idonee a convogliare le acque meteoriche nel sistema di raccolta fognario principale; tali strutture debbono essere destinate esclusivamente a tale uso.

Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura dei proprietari, mediante pluviali e canalizzazioni indipendenti, di numero e diametro sufficiente, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali; in essi è vietato immettere i condotti delle acque di rifiuto di qualsiasi tipo.

All'interno dell'organismo edilizio vi deve essere separazione fra i condotti di smaltimento delle acque bianche e nere.

Nelle zone dotate di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune.

Nelle zone ove l'Amministrazione comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica tutti gli edifici debbono essere a essa allacciati a cura dei proprietari, in conformità alle norme previste nel "Nuovo regolamento di fognatura comunale".

Nelle zone ove non esista fognatura dinamica lo smaltimento dei liquami deve essere effettuato secondo i disposti della vigente normativa in materia.

2. CONTENIMENTO, TRATTAMENTO, SMALTIMENTO DELLE EMISSIONI E DEI RIFIUTI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni.

2.1. Fumi

Il requisito si ritiene soddisfatto se è rispettata la normativa vigente in materia.

2.2. Rumore

Il requisito si ritiene soddisfatto se è rispettato il limite differenziale definito all'art. 45, punto 4 (Benessere uditivo).

2.3. Smaltimento rifiuti urbani speciali e tossico-nocivi

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le leggi vigenti in materia.

METODO DI VERIFICA

- Fumi: verifica strumentale.

- Rumori: verifica strumentale.

- Acque reflue: verifica diretta.

- Rifiuti urbani speciali: verifica diretta e prove di laboratorio.

Art. 47 - REQUISITI RICHIESTI PER LA FUNZIONE ABITATIVA: EDILIZIA ESISTENTE (A) INTERVENTI: RE4 (PARZIALE), RE2, RE3

ESIGENZA: SICUREZZA

I requisiti minimi richiesti per l'edilizia abitativa esistente di cui agli articoli che seguono sono richiesti per interventi di tipo RE2, RE3, RE4 (parziale); è comunque richiesto il miglioramento complessivo della situazione preesistente e il "non peggioramento" delle altezze e delle forature preesistenti qualora inferiori o uguali alle dimensioni minime richieste per la nuova costruzione.

Sono altresì assoggettati ai requisiti richiesti per la nuova costruzione gli interventi sull'edilizia esistente di tipo RE4 riguardanti l'intero organismo edilizio, le variazioni di destinazioni d'uso, nonché la creazione di nuove unità immobiliari mediante il recupero di superficie accessoria.

1. SICUREZZA STATICA

Vedi requisiti per le nuove costruzioni (articolo 43, punto 1).

2. SICUREZZA CONTRO INCENDI, SCOPPI E ALTRI INFORTUNI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le leggi vigenti in materia di protezione incendi e in materia di sicurezza.

- Devono essere osservate le norme in materia di impianti elettrici di seguito elencate:

- Gli edifici iniziati successivamente all'8 maggio 1968 (data di entrata in vigore della legge n. 186 del 10 marzo 1968) debbono essere dotati di impianti elettrici normalizzati, ovverosia costruiti a regola d'arte o secondo la normativa CEI in vigore al momento dell'installazione dell'impianto medesimo.

- Gli impianti elettrici di edifici la cui costruzione è iniziata antecedentemente all'8 maggio 1968 dovranno essere adeguati progressivamente alla normativa CEI secondo le disposizioni che seguono.

- E' fatto obbligo al condominio, entro il termine da stabilirsi con successivo provvedimento generale del Sindaco, di munire le parti comuni dell'edificio di un idoneo impianto di terra atto a consentire la progressiva normalizzazione di tutti gli impianti elettrici dell'edificio medesimo e delle singole unità immobiliari, e ciò indipendentemente dall'esecuzione di interventi edilizi).

- Qualora entro il termine di cui al precedente terzo punto non si sia dato corso all'adeguamento previsto, la licenza d'uso si intenderà revocata di pieno diritto.

- E' facoltà del Sindaco imporre tale adeguamento anche anticipatamente, ove lo consiglino ragioni di sicurezza; allo scopo emanerà apposite ordinanze, il cui mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale. Nel caso di interventi che interessino complessivamente l'intera unità immobiliare, gli impianti elettrici della stessa dovranno essere completamente normalizzati. Sarà tollerata la mancata connessione dell'impianto di terra in attesa che le parti comuni dell'edificio ne siano previste. Nel caso di intervento parziale dovranno essere normalizzate le parti di impianto afferenti ai vani nei quali vengono operati interventi sulle strutture murarie. In ogni caso dovrà essere installata la protezione generale dell'intero impianto dell’unità immobiliare con interruttore automatico magnetotermico differenziale, con soglia di intervento non superiore a 30 mA.

- Il mancato rispetto delle disposizioni di cui ai precedenti punti preclude il rilascio della licenza d'uso ove interessante anche parti comuni dell'edificio.

- Ogni intervento interessante unicamente una o più unità immobiliari dovrà prevedere la completa normalizzazione dell'impianto elettrico di esse; sarà tollerata la mancata connessione dell'impianto di terra in attesa che le parti comuni dell'edificio ne siano provviste, a condizione che l'impianto sia dotato di idoneo interruttore differenziale.

- Fino al termine di cui al precedente terzo punto, nell'ipotesi di modesti interventi che riguardino limitate porzioni unità immobiliare, sarà richiesta unicamente l'installazione di idoneo interruttore differenziale.

- In ogni altro caso non si procederà comunque al rilascio della licenza d'uso ove non sia installata la sopracitata protezione.

c) I materiali costituenti le strutture sovrastanti o adiacenti apparecchi a fiamma o zone di cottura sono omologati come appartenenti alla classe 1 di reazione al fuoco.

METODO DI VERIFICA

- Per le tubature del gas: autocertificazione del professionista in merito all'osservanza dei requisiti di cui all'art. 43, punto 2.

- Per le canne fumarie: autocertificazione del professionista in merito all'osservanza dei requisiti di cui alla scheda n. 1.

- Per la parte elettrica: autocertificazione del professionista.

3. SICUREZZA CONTRO LE CADUTE ACCIDENTALI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica.

- Tutti i parapetti e le barriere esterni e interni devono avere altezza non inferiore a cm 100 e resistenza alle spinte orizzontali non inferiore a 120 kg/m, applicata al punto più alto.

- I vetri delle finestre o dei balconi installati ad altezza inferiore a cm 100 dal piano interno di calpestio devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto sopra, oppure devono essere protetti da elementi di protezione (barriere).

- Le finestre possono essere conservate o ripartite nelle dimensioni originarie; nel caso di bancali di altezza inferiore a cm 85 dovranno essere installate idonee protezioni, di altezza non inferiore a cm 100.

- Le superfici finestrate installate in una zona superiore a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da rendere possibile la pulizia e la sostituzione dei vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso.

- Le scale e i pianerottoli relativi possono essere conservati o riportati nelle dimensioni e pendenze originarie, anche in deroga ai requisiti delle nuove costruzioni. Le scale interne alle unità abitative dovranno avere larghezza di rampa non inferiore a 60 cm se rettilinee, o 75 cm se non rettilinee o comunque con gradini di forma non rettangolare.

- I piccoli dislivelli non attrezzati a rampa devono essere evidenziati con cambiamenti di colore e materiale; le balconate e i soppalchi devono essere protetti da parapetti o barriere aventi resistenza orizzontale agli urti o ai carichi conforme a quanto detto in precedenza.

METODO DI VERIFICA

- Misure lineari: misurazione diretta.

- Resistenza orizzontale dei parapetti: misurazione strumentale.

4. SICUREZZA CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NOCIVI

Vedi requisiti previsti per le nuove costruzioni (articolo 43, punto 4).

5. SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA

Il requisito si ritiene soddisfatto se la larghezza delle vie di esodo è mantenuta nelle dimensioni originali, se non in contrasto con le disposizioni legislative vigenti.

6. SICUREZZA DALLE CONTAMINAZIONI

Vedi requisiti previsti per le nuove costruzioni (articolo 43, punto 6).

Art. 48 - REQUISITI RICHIESTI PER LA FUNZIONE ABITATIVA: EDILIZIA ESISTENTE (A) INTERVENTI: RE4 (PARZIALE), RE2, RE3

ESIGENZA: FRUIBILITÀ

DOTAZIONE DI IMPIANTI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni .

In tutti gli organismi edilizi vi deve essere distribuzione di acqua potabile, con caratteristiche di qualità di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 236, anche con presenza di apparecchiature di trattamento; vi deve essere inoltre distribuzione di acqua calda nei bagni e nelle cucine.

Gli apparecchi degli impianti al servizio di uno o più organismi edilizi o di parti comuni di un medesimo organismo e i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas, devono essere ubicati in appositi locali o spazi, opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette.

Ai fini di un adeguato e armonico sviluppo della rete di distribuzione elettrica, nel caso di interventi di superficie utile superiore a 1.000 mq, è necessario verificare con l'ENEL la necessità di una cabina elettrica all'interno dell'edificio o del lotto di pertinenza.

Installazione di apparecchi a combustione

E' vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle stanze da bagno, nei WC, in tutti i locali con ventilazione meccanica e nei sottoscala.

Tutti gli apparecchi a combustione devono portare ben visibile una targa non asportabile, in cui siano indicati, in caratteri indelebili e in italiano:

- il nome del costruttore e/o della marca depositata;

- i dati sull'avvenuto collaudo;

- la designazione commerciale con la quale l'apparecchio e presentato al collaudo dal costruttore;

- il tipo di combustibile utilizzato e, nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;

- la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio.

Gli impianti termici o di sola produzione acqua calda devono essere ubicati in locali provvisti di superfici finestrate, le quali devono garantire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria potrà avvenire anche mediante apertura con sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni 1.000 kcal/h, con un minimo di 100 cmq. Tale apertura dovrà essere situata nella parte bassa di una parete esterna, preferibilmente opposta a quella in cui si trova l'evacuazione dei gas combusti, senza sistemi di chiusura e protetta all'esterno con griglia a maglie di circa 1 cmq.

Nelle zone non servite da gasdotto le installazioni di bombole di peso superiore a 25 kg devono essere previste all'esterno dell'edificio, in appositi contenitori dotati di sportelli con aerazione in alto e in basso.

Installazione di centrali termiche a gas di rete per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda, inferiori a 100.000 Kcal/h, in edifici civili

Gli impianti dovranno essere installati preferibilmente in locali fuori terra e di facile accesso. Detti locali dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- essere separati da altri locali attigui e senza comunicazione diretta con essi;

- essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas e aventi una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi;

- essere permanentemente aerati, con afflusso di aria sia per la combustione del gas che per il cambio d'aria (ventilazione).

L'afflusso dell'aria deve avvenire attraverso aperture ricavate su pareti esterne di superficie dedotta con l'applicazione della formula S =Q/100, dove "S" è espresso in cmq e "Q" in kcal/h.

L'accesso deve avvenire da aree a cielo aperto, oppure attraverso disimpegno aerato direttamente dall'esterno a mezzo di aperture della superficie complessiva di 0,50 mq.

Valgono comunque le disposizioni e le norme dei VV.FF. (circolare Ministero degli Interni n. 68/1969 e circolare Ministero degli Interni n. 73/1972 e successive modifiche e integrazioni).

METODO DI VERIFICA

- Certificazione di analisi chimico-batteriologica rilasciata da un laboratorio autorizzato

- Verifica diretta degli impianti.

- Documentazione dell'ENEL in relazione alla necessità di una cabina.

Art. 49 - REQUISITI PER LA FUNZIONE ABITATIVA: EDILIZIA ESISTENTE (A) INTERVENTI: RE4 (PARZIALE), RE2, RE3

ESIGENZA: BENESSERE

1. BENESSERE RESPIRATORIO E OLFATTIVO (QUALITÀ DELL'ARIA)

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

a)	Non vi devono essere odori sgradevoli; ove siano svolte attività che comportano la produzione momentanea di odori, questi dovranno essere rapidamente captati ed espulsi senza interessare altri spazi di soggiorno e permanenza delle persone.

b)	I vani edilizi destinati alla permanenza di persone devono fruire di aerazione naturale; essi devono pertanto avere almeno un serramento esterno, opportunamente dimensionato e posizionato, dotato di una o più parti apribili.

c)	Le parti apribili dei serramenti esterni dei singoli locali degli edifici, ove questi fruiscano di aerazione naturale, misurate convenzionalmente al lordo dei telai, non devono avere area inferiore a 1/16 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi, fatti salvi valori diversi in rapporto alla loro destinazione d'uso.

d)	Deve essere assicurato un "cubo d'aria ambientale", in rapporto sia alla tipologia dell'alloggio sia al dimensionamento dei vani principali, come segue:

- monolocale per una persona: 75,60 mc

- monolocale per due persone: 102,60 mc

- alloggio pluristanza (anche bilocale con angolo cottura):

. letto per una persona: 24,3 mc

. letto per due persone: 37,8 mc

. soggiorno: 37,8 mc

- E' ammessa la realizzazione di cucine anche in spazio non autonomo, definite angolo cottura. Per quanto attiene i requisiti cogenti del Benessere Ambientale dovranno essere rispettate le prestazioni di cui al Regolamento Tipo Regionale al punto RC 3.6.1 - Interventi sull'esistente per l'illuminamento ed al punto RC 3.10.1 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente per la ventilazione. Devono essere rispettati i requisiti cogenti di cui ai punti RC 7.2.1 e 7.3.1 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente.

La realizzazione di cucina in spazio non autonomo deve essere prevista in superficie aggiuntiva a quella del vano su cui si apre.

- Per il dimensionamento dei bagni si fa riferimento alle schede di arredabilità.

e)	Le altezze dei vani, ove uguali o inferiori ai minimi individuati nella nuova costruzione, devono essere mantenute nelle quote originarie e comunque non possono essere inferiori a m 2,26.

f)	Le superfici finestrate non possono in alcun caso essere diminuite; in ogni caso  le superfici dei bagni non devono essere inferiori a 0,20 mq. Tali aperture potranno essere ottenute anche mediante l'installazione di griglia sulle pareti esterne. Tale installazione non costituisce alterazione estetica.

g)	Per i soppalchi devono essere osservate le stesse prescrizioni di cui agli articoli 44 e 45.

h)	Sono consentite scale non aerate direttamente dall'esterno, purchè provviste di idonei sistemi di aerazione meccanica.

i)	Ferma restando la dotazione ed il dimensionamento degli spazi principali l'accesso al bagno può non essere disimpegnato dai suddetti spazi.

METODO DI VERIFICA

Misurazione diretta.

2. BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

a)	La temperatura dell'aria interna, espressa in °C, nel periodo invernale, negli spazi chiusi dell'alloggio, deve risultare compresa tra i 17 e i 21 °C.

b)	Le parti opache delle pareti degli edifici non devono essere sede di condensa nelle condizioni di occupazione o di uso previste in progetto.

c)	Tutti gli organismi edilizi devono essere dotati di impianto di riscaldamento tale da conciliare l'osservanza dei requisiti di microclima suddetti con il massimo contenimento dei consumi energetici, secondo i disposti della legge 373/76 e successivi regolamenti di esecuzione.

d)	Tutte le strutture perimetrali esterne degli organismi edilizi che interessano vani edilizi destinati alla permanenza delle persone devono possedere un coefficiente globale di trasmissione termica uguale o inferiore a 1,4 Kcal/h mq °C. Nel caso di pareti realizzate in materiale vetroso o altro materiale assimilabile il coefficiente di trasmissione termica globale non dovrà essere superiore a 3 Kcal/h mq °C.

e)	Tutti gli apparecchi di riscaldamento che fanno uso di combustibili previsti dalle vigenti norme di legge devono essere dotati di canne fumarie idonee a garantire l'aerodispersione dei prodotti della combustione, sfocianti sul coperto, a tutela dei requisiti di qualità dell'aria previsti dalle vigenti norme e del confort dei cittadini (vedi scheda 1).

METODO DI VERIFICA

Misurazione strumentale.

3. BENESSERE VISIVO

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

a)	I vani edilizi devono essere dotati di superfici finestrate pari a 1/16 della superficie di pavimento, al lordo dei telai, dedotta quella posta nei primi 0,80 m rispetto al piano di calpestio.

b)	Bagni: vedi punto 1, lettera f), del presente articolo.

c)	Chiostrine: è ammesso il mantenimento delle chiostrine, nel rispetto della tipologia originaria, e la realizzazione in queste di nuove aperture che contribuiscano al miglioramento delle condizioni di illuminazione e aerazione naturali dei locali interessati. E' vietata la copertura di chiostrine qualora questo comporti la eliminazione o anche la sola riduzione della illuminazione e aerazione dei locali con forature che si aprano sulle chiostrine stesse. In ogni caso deve essere assicurata l'accessibilità alle chiostrine per permettere la costante pulizia.

d)	Sono consentite scale non illuminate direttamente dall'esterno, purchè provviste di idonea illuminazione artificiale.

e)	Nei vani scale è consentita la presenza di finestre murate in vetrocemento o con telai fissi e vetri opachi a scopo esclusivo di illuminazione di ingressi.

METODO DI VERIFICA

Misurazione diretta.

4. BENESSERE UDITIVO

Ogni intervento edilizio non deve in alcun caso peggiorare le condizioni di benessere uditivo esistenti; in particolare sono vietati interventi atti ad assottigliare i divisori fra unità immobiliari contigue senza adeguata coibentazione.

Nei casi di ricostruzione o sostituzione di parti strutturali (solai, pareti, ecc.), devono essere garantite le prestazioni delle singole strutture di cui ai requisiti delle nuove costruzioni.

METODO DI VERIFICA

Verifica strumentale.

Art.. 50 - REQUISITI RICHIESTI PER LA FUNZIONE ABITATIVA: EDIFICI CLASSIFICATI DAL PRG

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ

Il presente articolo riguarda gli edifici di valore culturale-ambientale, da assoggettare a particolari norme di salvaguardia, individuati dal PRG con simbologia 1a, 1b, 2a, 2b.

Gli interventi su tali edifici sono legati alla metodologia di intervento prescritta dal PRG per le varie categorie, per cui in taluni casi non è possibile rispettare i requisiti previsti nei precedenti articoli per l'edilizia abitativa esistente e la nuova costruzione.

In particolare, le deroghe per tali edifici si applicano per i seguenti requisiti:

- Le forature delle pareti esterne, comprese quelle nelle chiostrine, potranno essere conservate o riportate alle dimensioni originarie.

- Le altezze dei vani edilizi possono essere mantenute alle quote originarie. Per altezze uguali o superiori a m 2,40 valgono, in riferimento al dimensionamento, le schede di arredabilità dei singoli vani edilizi previste per la nuova costruzione, in deroga ai requisiti previsti per l'edilizia esistente.

- Per la creazione di nuovi ambienti derivanti dalla suddivisione di vasti locali deve comunque essere garantita una superficie finestrata come per gli edifici esistenti. Nel caso di ripristino di ambienti originali in edifici di categoria 1a e 1b non è richiesto il rispetto del minimo previsto di illuminazione e ventilazione (1/16); nel caso di misura inferiore a tale minimo dovranno essere previsti idonei sistemi di ventilazione e illuminazione artificiale.

- Per il recupero dei sottotetti a fini residenziali valgono i requisiti previsti per l'edilizia abitativa esistente (artt. 47, 48, 49).

- E' ammesso l'affacciamento di tutti i vani edilizi sulle chiostrine quando la metodologia di intervento della relativa categoria non lo vieti.

- E' ammesso l'inserimento di ascensori in cortili secondari, chiostrine, ecc., purché tale da ridurre al minimo la diminuzione del benessere visivo (es. pareti vetrate, trasparenti). E' ammesso inoltre l'inserimento di ascensori nei vani scala, purché di tipo a gabbia.

- Nei bagni dove non sia possibile realizzare la superficie ventilante prevista per gli "edifici esistenti" (di cui all'art. 49) è ammessa l'aerazione attivata (vedi caratteristiche all'art. 45, punto 1).

ART. 51 - REQUISITI COMUNI RICHIESTI PER LE FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA

INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ

Le esigenze di sicurezza, benessere, fruibilità, per gli usi B. Terziaria, C. Produttiva, D. Agricola, E. Alberghiera e per il soggiorno temporaneo, si ritengono soddisfatte se si verificano i requisiti di cui ai successivi articoli, comuni a tutti gli usi non abitativi, e inoltre i requisiti specifici delle varie funzioni cos“ di seguito definite.

B. FUNZIONE TERZIARIA E DI SERVIZIO

B.1. 	Funzioni terziarie a forte carico urbanistico

B.2. 		Funzioni di servizio, pubbliche e private, di interesse comune

B.2.1. Funzioni culturali-ricreative

B.2.2. Funzioni sanitarie

B.2.3. Studi professionali

B.2.4. Funzioni scolastiche

B.2.5. Funzioni sportive

B.2.6. Autoscuole

B.3. 		Funzioni terziarie diffusive di piccole dimensioni

B.3.1. Funzione commerciale:

B.3.1.1. Mercatini rionali

B.3.1.2. Autorimesse pubbliche

B.3.1.3. Farmacie

B.3.2. 		Pubblici esercizi:

B.3.2.1. Locali di pubblico spettacolo

B.3.3. 		Artigianato di servizio:

B.3.3.1. Lavanderie

B.3.3.2. Esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste e attività affini

B.3.3.3. Artigianato di servizio all'auto e alla casa

B.3.3.4. Artigianato di recupero e trasformazione di materiali ferrosi

B.3.3.5. Artigianato produttivo laboratoriale.

C. FUNZIONE PRODUTTIVA

D. FUNZIONE AGRICOLA

E. FUNZIONE ALBERGHIERA E PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO

E.1. 	Alberghi, pensioni, affittacamere

E.2. 	Complessi ricettivi complementari

E.3. 	Abitazioni collettive

E.4. 	Dormitori pubblici e asili notturni

E.5. 	Campi di sosta per nomadi

Art. 52 - REQUISITI COMUNI RICHIESTI PER LE FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA - INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: SICUREZZA

Ogni oggetto edilizio deve essere concepito, progettato ed eseguito in modo da limitare al massimo il verificarsi, nella sua fruizione, di condizioni di pericolo, di emergenza, di incidenti; in caso di emergenza deve essere garantita l'evacuazione rapida delle persone e l’accessibilità ai mezzi speciali di soccorso.

Requisiti:

- Sicurezza statica.

- Sicurezza contro incendi, folgorazioni, scoppi e altri infortuni.

- Sicurezza contro le cadute accidentali.

- Sicurezza contro la penetrazione di animali nocivi.

- Sicurezza in caso di emergenza (evacuazione e soccorso).

- Sicurezza dalle contaminazioni.

1. SICUREZZA STATICA

Il requisito si ritiene soddisfatto se si osservano le condizioni stabilite dalle leggi e norme vigenti per il settore.

2. SICUREZZA CONTRO INCENDI, FOLGORAZIONI, SCOPPI E ALTRI INFORTUNI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le leggi vigenti in materia di prevenzione incendi e in materia di sicurezza.

- Tutti i materiali e le apparecchiature utilizzati per la realizzazione degli impianti elettrici devono essere dotati di marchio IMQ o contrassegno CEI, o marchio equivalente estero, o autocertificazione della ditta produttrice.

- Gli impianti elettrici devono essere realizzati "a regola d'arte" (legge 10 marzo 1968, n. 186) o nel rispetto delle specifiche norme CEI, tenendo conto delle caratteristiche delle lavorazioni e dei materiali. Devono in particolare essere rispettate le norme sugli impianti di terra, sugli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, sugli impianti AD (DPR 547/55, DPR 689/59, DM 22 dicembre 1958).

- I materiali costituenti le strutture sovrastanti o adiacenti a parecchi a fiamma o zone di cottura devono essere omologati come appartenenti alla classe 1 di reazione al fuoco.

- Le tubature del gas devono essere possedere i seguenti requisiti:

- i tubi del gas non devono essere posti in opera nelle canne fumarie, nei vani per ascensori, nei vani per il contenimento di altre tubazioni, nei vani scale, sotto le tubazioni dell'acqua; le tubazioni del gas non devono essere utilizzate come messa a terra di apparecchiature elettriche e telefoniche;

- le tubazioni dell'impianto del gas, di regola, devono essere collocate in vista dal punto di consegna fino all'immissione all'interno dell'unità immobiliare; è ammesso, in via subordinata, il posizionamento in cavedi ispezionabili e opportunamente aerati;

- gli alloggiamenti per contatori del gas in batteria devono essere privi di linee e apparecchiature elettriche e in essi l'eventuale impianto di illuminazione dovrà essere realizzato con apparecchiature stagne almeno IP 44; in corrispondenza dei tubi di partenza a servizio delle diverse unità immobiliari; è collocata una targhetta atta a individuare l'unità servita; tal tubi non dovranno attraversare altri alloggi oltre a quello servito)

- le tubazioni del gas non devono essere poste sotto i pavimenti, salvo gli attraversamenti dei porticati e parti comuni; in tali casi le tubazioni dovranno essere collocate entro controtubi ventilati;

- gli apparecchi di riscaldamento (stufe, caldaie, scaldabagni e simili) dovranno avere una canna fumaria propria e nessun focolaio dovrà essere inserito nel condotto già impiegato per l'evacuazione di altro focolaio.

- Le canne fumarie devono essere dimensionate come da scheda n. 1.

- Le canne di esalazione e aerazione devono essere dimensionate come da scheda n. 1.

- Le canne non devono essere adibite ad usi promiscui.

- Le autorimesse private di solo parcamento devono possedere i seguentirequisiti:

- devono essere provviste di pavimento impermeabile e piletta di scarico per evitare il ristagno delle acque;

- le porte devono avere aperture permanenti in alto e in basso, di superficie non minore di 1/100 della superficie di pavimento di ogni singola autorimessa; i corselli o spazi interni di manovra devono avere una superficie ventilante non inferiore a 1/30 della superficie complessiva dei locali (più corsello);

- le altezze minime dei vani edilizi per questa funzione devono essere: di m 2,00 per autorimesse aventi capacita di parcamento non superiore a 9 autoveicoli; di m. 2,40 per autorimesse di capacità superiore a 9 autoveicoli;

- nelle autorimesse è assolutamente vietato far passare a vista tubazioni di distribuzione gas;

- gli elementi costitutivi delle autorimesse devono essere realizzati con materiali idonei, allo scopo di garantire i necessari requisiti di coibentazione acustica (di cui al "benessere uditivo").

METODO DI VERIFICA

- Parte elettrica: autocertificazione del professionista, integrata da copia della denuncia al PMP dell'impianto di messa a terra (mod. B) e, in quanto previsto, dei dispositivi contro le scariche atmosferiche (mod. A).

- Canne: misurazione diretta.

- Parte gas: autocertificazione del professionista.

3. SICUREZZA CONTRO LE CADUTE ACCIDENTALI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e antinfortunistica (DPR 547/55).

- Tutti i parapetti e le barriere, esterni e interni, devono avere altezza non inferiore a cm 100 e resistenza alle spinte orizzontali non inferiore a 120 kg/m, applicata al punto più alto.

- I vetri delle finestre o dei balconi installati ad altezza inferiore a cm 100 dal piano interno di calpestio devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto sopra, oppure devono essere protetti da elementi di protezione (barriere).

- Le barriere di scale, terrazze, porte-finestre, ecc. devono presentare spazi liberi tali da essere inattraversabili da una sfera di diametro di cm 10. Per gli organismi edilizi non aperti al pubblico valgono i requisiti previsti dal DPR 547/55 (parapetto normale, completo di fascia di arresto al piede).

- I bancali delle finestre devono avere altezza non inferiore a cm 100.

- Le superfici finestrate installate in una zona superiore a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da rendere possibile pulire e sostituire i vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso.

- Le scale di uso comune esterne alle unità immobiliari aperte al pubblico e quelle situate nei luoghi di lavoro, anche se interne alle unità immobiliari, devono essere dotate di corrimano posto ad una altezza di cm 100; le alzate non devono avere altezza superiore a cm 17 e il rapporto alzata/pedata deve essere cos“ dimensionato: 2 a + p = 63-65 cm.

- Le rampe devono essere preferibilmente rettilinee; sono ammesse rampe non rettilinee a condizione che vi siano pianerottoli di riposo ogni 15 alzate e che la pedata del gradino sia almeno di cm 30, misurata a cm 40 dal montante centrale o dal parapetto interno.

- I dislivelli non segnalati secondo le modalità sopraddette, le balconate e i soppalchi devono essere protetti da parapetti o equivalenti, aventi resistenza agli urti o ai carichi orizzontali conforme a quanto detto in precedenza.

- Le rampe devono avere pendenza costante all'interno di ogni tratto.

- I pianerottoli delle scale devono avere larghezza e profondità almeno pari a quella delle rampe.

- Le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli.

METODO DI VERIFICA

- Per la misurazione delle misure lineari: verifica diretta.

- Per la verifica della resistenza alle spinte orizzontali dei parapetti: verifica strumentale.

4. SICUREZZA CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NOCIVI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Le finestre e tutte le aperture di aerazione nei sottotetti devono essere rese impenetrabili con griglie o reti; nelle cantine devono essere protette le buffe, le bocche di lupo e tutte le aperture in genere.

- Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglie fitte.

- Negli imbocchi di canne di aspirazione e di aerazione forzata le aperture devono essere munite di reti a maglie fitte alla sommità delle canne stesse e in posizione facilmente accessibile per i necessari controlli.

- All'interno degli organismi edilizi tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

- Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature nell'attraversamento di murature e di elementi che collegano le fognature degli organismi edilizi con quelle stradali.

- I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica, devono essere posti in canalizzazioni stagne.

- Negli impianti che per particolari esigenze hanno canalizzazioni esterne (tubazioni del gas, pluviali) è prevista l'installazione di tronchi di cono ben fissati per impedire la risalita dei ratti.

METODO DI VERIFICA

Controllo diretto.

5. SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA (EVACUAZIONE E SOCCORSO)

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate le leggi e le norme nazionali vigenti in materia.

- La larghezza delle vie di uscita e delle rampe delle scale deve essere un multiplo di cm 60 (modulo di uscita) con un minimo di m. 1,20. E' sufficiente che le scale vengano commisurate all'esodo contemporaneo dei due piani che risulteranno più affollati al di sopra della quota in esame; se la scala serve anche il piano interrato, la larghezza del pianerottolo deve essere proporzionata alla somma del deflusso dei piani superiori, computato come sopra, più quello del piano interrato. Le scale interne alle unità abitative dovranno avere larghezza di rampa non inferiore a cm 60 se rettilinee o 75 cm se non rettilinee o comunque con gradini di forma non rettangolare.

METODO DI CALCOLO E DI VERIFICA

I valori massimi da assicurare ai diversi piani degli edifici nell'evacuazione in caso di emergenza (capacità di deflusso) sono fissati dalla scheda n. 2.

6. SICUREZZA DALLE CONTAMINAZIONI

Il requisito si ritiene soddisfatto se tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei fabbricati, e in particolare per l'impiantistica, per le coibentazioni, per le controsoffittature, per le protezioni, per le finiture e quant'altro, non contengono nessuna delle sostanze tossiche o nocive di cui all'elenco aggiornato del Centro Studi Commissione Consultiva Tossicologica  Nazionale del Ministero della Sanità. Il soddisfacimento di tale requisito deve risultare da apposita dichiarazione del progettista.

METODO DI VERIFICA

Autocertificazione del direttore lavori, corredata da certificazioni delle ditte produttrici dei materiali, e prove di laboratorio.

Art. 53 - REQUISITI COMUNI RICHIESTI PER LE FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA

INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: FRUIBILITÀ

L’accessibilità agli oggetti edilizi, il loro dimensionamento, gli elementi costruttivi e di finitura degli edifici e dei manufatti, la dotazione di impianti e servizi debbono essere tali, per qualità e quantità, da garantire l'adeguato svolgimento delle attività umane previste.

Tutti i vani edilizi debbono avere dimensioni e forma tali da consentire un adeguato grado di arredabilità. Tutti gli organismi edilizi debbono disporre di adeguati spazi di servizio e pertinenze.

Gli impianti al servizio degli organismi edilizi devono essere progettati e realizzati in modo che risultino agevoli la conduzione, la manutenzione e la sostituzione delle apparecchiature fondamentali; inoltre, in condizioni normali, non devono immettere esalazioni, fumi, vibrazioni negli edifici serviti o nelle loro parti.

Requisiti:

1. Accessibilità e barriere architettoniche.

2. Costituzione, dimensionamento e dotazione di arredi fissi.

3. Dotazione di impianti.

1. ACCESSIBILITÀ E BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Negli spazi esterni alle unità immobiliari, negli spazi comuni e aperti al pubblico, i collegamenti verticali e orizzontali devono avere almeno le dimensioni prescritte dai requisiti di sicurezza.

- In tutti gli organismi edilizi con più di due piani fuori terra le scale d'accesso alle unità immobiliari devono essere ubicate in un vano proprio di tipo chiuso (con eccezione delle prescritte scale di sicurezza).

- Devono essere ottemperate le norme vigenti in materia di barriere architettoniche, oltre che per gli oggetti edilizi sottoposti a tale norma, in tutti gli organismi edilizi privati a uso pubblico. Inoltre, le rampe di accesso superiori a m 1,80 e quelle per handicappati motori dovranno essere dotate di corrimano da entrambi i lati della rampa.

METODO DI VERIFICA

Misurazione diretta.

2. COSTITUZIONE, DIMENSIONAMENTO E DOTAZIONE DI ARREDI FISSI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Ogni oggetto edilizio deve essere dimensionato in funzione della categoria di destinazione d'uso prevista e in funzione del numero di utenti di progetto (numero di utenti che si prevedono). Tale numero verrà dichiarato nel progetto.

- Tutti i vani edilizi e gli organismi edilizi debbono avere dimensioni e forme tali da consentire un adeguato grado di arredabilità. Tutti gli organismi debbono disporre di adeguati spazi di servizio e pertinenze. Per le altezze dei singoli locali si rinvia alle prescrizioni delle singole funzioni .

- I soppalchi devono avere superficie pari o inferiore a 1/3 di quella del locale su cui si espongono e non debbono interessare neppure parzialmente le pareti finestrate.

- Per le altezze dei locali principali (compresi gli spazi sottostanti e sovrastanti i soppalchi) si rinvia alle prescrizioni delle singole funzioni; per i locali accessori, quali unità igieniche, ripostigli, spogliatoi, ecc. e per gli spazi sottostanti e soprastanti soppalchi senza permanenza di persone, sono ammesse altezze non inferiori a m 2,40.

- Debbono essere soddisfatti i requisiti dimensionali e di dotazione dei servizi richiesti in relazione alle specifiche destinazioni.

METODO DI PROGETTO E VERIFICA

Dimostrazione di arredabilità sulla base degli elementi standard descritti nella scheda n. 3.

3. DOTAZIONE DI IMPIANTI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni.

In tutti gli organismi vi deve essere distribuzione di acqua potabile, con le caratteristiche di qualità di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 236, anche con presenza di apparecchiature di trattamento; Vi deve essere inoltre distribuzione di acqua calda nei bagni e nelle cucine.

Gli apparecchi degli impianti al servizio di uno o più organismi edilizi, o di parti comuni di un medesimo organismo, e i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas, devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette.

Ai fini di un adeguato e armonico sviluppo della rete di distribuzione elettrica, nel caso di interventi di superficie utile superiore a 1.000 mq, è necessario verificare con l'ENEL la necessità di una cabina elettrica all'interno dell'edificio o del lotto di pertinenza.

Installazione di apparecchi a combustione

E' vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle stanze da bagno, nei WC, in tutti i locali con ventilazione meccanica e nei sottoscala.

Tutti gli apparecchi a combustione devono portare ben visibile una targa non asportabile, in cui siano indicati, in caratteri indelebili e in italiano:

- il nome del costruttore e/o della marca depositata;

- i dati sull'avvenuto collaudo;

- la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;

- il tipo di combustibile utilizzato e, nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;

- la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio.

Gli impianti termici o di sola produzione acqua calda devono essere ubicati in locali provvisti di superfici finestrate, le quali devono garantire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria potrà avvenire anche mediante aperture con sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni 1.000 kcal/h, con un minimo di 100 cmq; tali aperture dovranno essere situate nella parte bassa di una parete esterna, preferibilmente opposta a quella in cui si trova l'evacuazione dei gas combusti, senza sistemi di chiusura e protette all'esterno con griglia a maglie di circa 1 cmq.

Nelle zone non servite da gasdotto la installazione di bombole di peso superiore a 25 kg deve essere prevista all'esterno dell'edificio, in appositi contenitori dotati di sportelli con aerazione in alto e in basso.

Installazione di centrali termiche a gas di rete per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda. inferiori a 100.000 kcal/h. in edifici civili

Gli impianti dovranno essere installati preferibilmente in locali fuori terra e di facile accesso. Detti locali dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- essere separati da altri locali attigui e senza comunicazione diretta con essi;

- essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas e aventi una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi;

- essere permanentemente aerati, con afflusso di aria sia per la combustione del gas che per il cambio d'aria (ventilazione).

L'afflusso dell'aria deve avvenire attraverso aperture ricavate su pareti esterne di superficie dedotta con l'applicazione della formula S = Q/100, dove "S" è espresso in cmq e "Q" in kcal/h.

L'accesso deve avvenire da aree a cielo aperto, oppure attraverso disimpegno aerato direttamente dall'esterno a mezzo di aperture della superficie complessiva di 0,50 mq.

Valgono comunque le disposizioni e le norme dei VV.FF. (circolare Ministero degli Interni n. 68/1969 e circolare Ministero degli Interni n. 73/1972 e successive modifiche e integrazioni).

METODO DI VERIFICA

- Verifica diretta,

- Certificazione di analisi chimico-batteriologica rilasciata da un laboratorio autorizzato (acqua potabile).

- Documentazione dell'ENEL in relazione alla necessità di una cabina.

Art. 54 - REQUISITI COMUNI RICHIESTI PER LE FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA

INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: BENESSERE

Requisiti:

1. Benessere respiratorio e olfattivo (qualità dell'aria).

2. Benessere termico e igrotermico.

3. Benessere visivo.

4. Benessere uditivo.

1. BENESSERE RESPIRATORIO E OLFATTIVO (QUALITÀ DELL'ARIA)

1.1. 	Il requisito di benessere respiratorio e olfattivo è soddisfatto se ricorrono le seguenti prestazioni del manufatto:

- In tutti i vani edilizi confinati a uso e permanenza delle persone (con esclusione delle attività produttive e di commercio all'ingrosso, soggette a normativa specifica) la purezza dell'aria, misurata dal tenore (in percentuale) di ossido di carbonio (C0) e dal tenore (in percentuale) di anidride carbonica (C02), risulta corrispondente ai seguenti parametri:

. concentrazione di C0: inferiore a 0,003%;

. concentrazione di C02: max uguale a 0,15%.

- Assenza di odori sgradevoli; ove siano svolte attività che comportano la produzione momentanea di odori, questi saranno rapidamente abbattuti o espulsi senza interessare altri spazi di soggiorno e permanenza delle persone.

- La velocità dell'aria (w), per i locali serviti da impianti di climatizzazione, non eccede i seguenti valori:

- bagni: w non superiore a 0,07 m/s;

- altri spazi: w non superiore a 0,15 m/s (salvo lavorazioni particolari che richiedano velocità maggiori).

1.2. 	Il requisito prestazionale si ritiene convenzionalmente soddisfatto se sono osservate le seguenti condizioni:

- I vani edilizi fruenti di aerazione naturale hanno almeno un serramento esterno, dotato di una o più parti apribili, di superficie non inferiore a 1/8 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi, misurata al lordo dei telai, fatti salvi valori diversi in rapporto alla loro destinazione d'uso.

Per parti apribili sotto porticati il rapporto superficie finestrata apribile e superficie del pavimento dovrà essere calcolato facendo riferimento alla superficie del pavimento dell'ambiente interessato più quella dell'intero porticato prospiciente all'ambiente stesso.

Per parti apribili sotto balconi con aggetto superiore a 1,30 m le dimensioni dovranno essere proporzionalmente maggiori dei minimi prescritti, secondo la progressione di mq 0,06 ogni 5 cm di ulteriore aggetto e fino a uno sporto massimo dei balconi di 2 m, esclusi bagni e WC.

- I bagni possono essere non aerati direttamente dall'esterno. In ogni caso il ricambio dell'aria è assicurato mediante aspiratore continuo o temporizzato che, con un limite di velocità dell'aria di 0,07 m/s, assicuri un numero di ricambi minimo di 2 volumi ambientali/ora se continuo o 5 volumi ambientali/ora se temporizzato a 15', anche con interruttore autonomo; l'aspiratore è collegato a canna di esalazione, dimensionata come da scheda 1. Le porte dei bagni di cui sopra, nonché quelle dei rispettivi antibagni, sono dotate di griglie di aerazione poste nella parte inferiore, di superficie tale da permettere un reintegro d'aria pari a quella estratta, con velocità non superiore a 0,1 m/s.

- Nei vani edilizi fruenti di condizionamento dell'aria o di ventilazione sono garantite le seguenti prestazioni:

Condizionamento invernale:

- 20 mc/persona/ora di immissione di aria esterna;

- velocità dell'aria dal pavimento fino a 2 m: non superiore a 0,15 m/sec;

- temperatura dell'aria tra 18 e 20 °C; . umidità relativa tra il 40 e il 60%.

Condizionamento estivo:

- nei periodi in cui necessita la refrigerazione dell'aria la differenza fra la temperatura esterna e quella interna non supera il valore di 7 °C e umidità relativa è compresa fra il 40 e il 50%.

Ventilazione:

- 32 mc/persona/ora di sola aria esterna;

- temperatura dell'aria non inferiore a 20 °C;

- umidità relativa non inferiore al 30%.

Sono comunque previste finestrature apribili, con un minimo di 1/15 della superficie di calpestio del vano, per garantire un minimo di aerazione in caso di non funzionamento temporaneo degli impianti di trattamento dell'aria.

- Le scale devono essere aerate direttamente dall'esterno a mezzo di finestra a ciascun piano, di superficie non inferiore a mq 1; è consentita l'aerazione dall'alto con lucernario la cui apertura sia pari o superiore a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno, e che la tromba delle scale sia di superficie minima pari a mq 0,60 per ogni piano servito, compreso il piano terra. Nei vani scale è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui.

1.3. 	Sono in ogni caso da osservare le seguenti prescrizioni:

- Le canne di esalazione degli aeriformi e gli impianti di smaltimento degli aeriformi devono possedere le caratteristiche della scheda 1.

- Gli organismi edilizi devono essere dotati di aerazione naturale, oppure attivata con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali.

- Le canne di aspirazione dei servizi igienici devono essere autonome da quelle a servizio di altri ambienti.

- I vani edilizi e i sistemi di aerazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire l'immissione nei locali sia dell'aria che degli inquinanti espulsi, nonché la diffusione nei medesimi degli inquinanti prodotti in altri locali.

- Nei vani seminterrati e interrati debbono essere previste aperture che assicurino una costante aerazione naturale direttamente dall'esterno, oppure impianti di aerazione meccanica; ove non risultasse possibile per i singoli vani una aerazione naturale o meccanica, possono essere previste pareti a gelosia, purché sia prevista adeguata aerazione naturale o meccanica nelle parti comuni e disimpegni.

METODO DI VERIFICA

- Misure metriche: verifica diretta.

- Velocità dell'aria: verifica strumentale. La determinazione del valore "w" va eseguita secondo il metodo di cui all'allegata scheda n. 5.

- Odori sgradevoli: verifica diretta.

- Purezza dell'aria: verifica strumentale. La determinazione dei valori CO e C02 va eseguita secondo il metodo di cui all'allegata scheda n. 4.

2. BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO

2.1. 	Il requisito di benessere termico e igrotermico è soddisfatto se ricorrono le 	seguenti prestazioni del manufatto:

- La temperatura dei locali e degli spazi interni riscaldati risulta compresa fra 18 e 20°C. Temperature diverse possono essere previste in rapporto alle destinazioni d'uso degli ambienti.

- Le parti opache delle pareti degli edifici non sono sede di condensa superficiale o interstiziale nelle condizioni di occupazione o di uso previste in progetto.

- Tutti gli organismi edilizi, compatibilmente con le destinazioni d'uso specifiche, sono dotati di impianto di riscaldamento tale da conciliare l'osservanza dei requisiti di microclima suddetti con il massimo contenimento dei consumi energetici, secondo i disposti della legge 373/76 e successivi regolamenti di esecuzione.

- Tutte le strutture perimetrali esterne degli organismi edilizi non soggetti alla legge 373/76 che interessano vani edilizi destinati alla permanenza delle persone possiedono un coefficiente globale di trasmissione termica uguale o inferiore a 1,4 kcal/h mq °C. Nel caso di pareti realizzate in materiale vetroso o altro materiale assimilabile il coefficiente di trasmissione termica globale non sarà superiore a 3 kcal/h mq °C.

2.2. 	In alternativa ai livelli di prestazioni minime richiesti in riferimento al coefficiente di trasmissione termica delle pareti esterne, il requisito si ritiene convenzionalmente soddisfatto se le pareti vengono eseguite in mattoni pieni a due teste (bolognesi), intonacati da ambo i lati.

2.3. 	Sono in ogni caso da osservare le seguenti prescrizioni:

- I cortili e i pozzi di luce devono avere il pavimento impermeabile, in modo da permettere il pronto scolo delle acque meteoriche. Per i cortili che abbiano un'area superiore al minimo regolamentare basta una superficie pavimentata larga almeno un metro lungo i muri dei fabbricati, purché sia sempre assicurato il pronto scolo delle acque e impedita l'infiltrazione lungo i muri.

METODO DI VERIFICA

- Orientamento: verifica diretta.

- Umidità pareti: verifica strumentale e/o metodo Glaser.

- Umidità terreno: verifica diretta e strumentale.

- Deflusso acque: verifica diretta.

- Canalizzazioni: verifica diretta.

- Temperature: vedi schede n. 6, 7, 8, 9.

- Condensazione: verifica diretta.

- Coefficiente di trasmissione termica (K): verifica strumentale.

3. BENESSERE VISIVO

3.1. 	Il requisito di benessere visivo è soddisfatto se ricorrono le seguenti prestazioni del manufatto:

- L'illuminazione naturale diretta, ove prevista, assicura un coefficiente di luce diurna medio pari al 2%.

- L'illuminazione di cui sopra proviene da finestrature poste su pareti verticali per almeno il 50% della superficie illuminante richiesta.

3.2. 	Il requisito prestazionale si ritiene convenzionalmente soddisfatto se sono osservate le seguenti condizioni:

- Le superfici vetrate hanno coefficiente di trasmissione della luce superiore a 0,7 (t).

- I vani edilizi sono dotati di superfici finestrate pari a 1/8 della superficie di pavimento, al lordo dei telai; le parti vetrate che si trovano ad altezza inferiore a 0,80 m non sono conteggiate.

- La massima profondità dei vani edilizi, misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, non è superiore a 2,5 volte l'altezza dei locali.

- Per quanto riguarda affacciamenti, dimensioni di aperture sui cortili principali, secondari, chiostrine o pozzi luce, valgono le prestazioni previste all'articolo 45.

- L'illuminazione artificiale garantisce una resa cromatica compresa tra il 70 e il 95% e una temperatura colore compresa tra i 3.500 e i 4.000 gradi K°.

- Le scale devono essere illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestra a ciascun piano, di superficie non inferiore a mq 1; è consentita l'illuminazione dall'alto con lucernario, la cui superficie vetrata sia pari o superiore a mq 0,40 per ogni piano servito, compreso quello terreno, e che la tromba delle scale sia di superficie minima pari a mq 0,60 per ogni piano servito, compreso il piano terra. Nei vani scale è vietata l'apertura di finestre per l'illuminazione dei locali contigui. L'illuminazione artificiale dei vani scale e dei pianerottoli deve assicurare livelli di luce non inferiori a 50 lux.

3.3. 	Sono in ogni caso da osservare le seguenti prescrizioni:

- L'illuminazione diurna dei locali deve essere naturale diretta, fatta salva la possibilità di illuminazione artificiale per vani edilizi senza permanenza fissa di persone.

METODO DI VERIFICA

- Fattore medio di luce diurna: vedi scheda n. 11.

- Superfici finestrate: verifica diretta.

- Coefficiente di trasmissione delle superfici vetrate: verifica strumentale.

- Profondità vani edilizi: verifica diretta.

- Cortili: verifica diretta.

4. BENESSERE UDITIVO

Il requisito di benessere uditivo si ritiene soddisfatto per gli ambienti ove si svolgono le funzioni di tipo "B.1", "B.2.", "E", e se sono rispettati i requisiti del benessere uditivo individuati per la funzione A (abitativa). Per le rimanenti funzioni si rimanda ai requisiti indicati nelle funzioni specifiche.

Art. 55 - REQUISITI COMUNI RICHIESTI PER LE FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA

INTERVENTI: NC, RE4 (GLOBALE), CD, NUOVE UNITÀ IMMOBILIARI DERIVANTI DA RECUPERO DI SUPERFICIE ACCESSORIA

ESIGENZA: SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE

1. SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE E REFLUE

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate l seguenti prescrizioni:

- Le strade, le piazze e il suolo pubblico debbono essere provviste di pavimentazione e cunette o altre opere idonee a convogliare le acque meteoriche nel sistema di raccolta fognario principale; tali strutture debbono essere destinate esclusivamente a tale uso.

- Le acque meteoriche provenienti dai tetti, cortili e in genere dai suoli di zone fabbricate debbono essere convogliate nella fognatura comunale a cura dei proprietari, mediante pluviali e canalizzazioni indipendenti, di numero e diametro sufficiente, da applicarsi esternamente ai muri perimetrali; in essi è vietato immettere i condotti delle acque di rifiuto di qualsiasi tipo.

- All'interno dell'organismo edilizio vi deve essere separazione fra condotti di smaltimento delle acque bianche e nere.

- Nelle zone dotate di fognatura dinamica tutte le acque di rifiuto devono essere convogliate nella fognatura, salvo quelle che il servizio pubblico competente giudichi incompatibili con il trattamento di depurazione centralizzato previsto dal Comune.

- Nelle zone ove l'Amministrazione comunale provvede alla costruzione della fognatura dinamica tutti gli edifici debbono essere allacciati ad essa a cura dei proprietari, in conformità alle norme previste nel "Nuovo regolamento di fognatura comunale".

- Nel caso di mancanza di fognatura dinamica lo smaltimento di tutte le acque di rifiuto deve essere effettuato secondo i disposti della vigente normativa in materia.

2. CONTENIMENTO, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO DELLE EMISSIONI E DEI RIFIUTI

- Smaltimento dei fumi - Il requisito si ritiene soddisfatto se è rispettata la normativa vigente in materia.

- Contenimento del rumore - Il requisito si ritiene soddisfatto se ricorrono le condizioni di cui all'art. 45, punto 4.

- Smaltimento dei rifiuti urbani speciali e tossico-nocivi - Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le leggi vigenti in materia.

- Captazione degli odori - Il requisito si ritiene soddisfatto se gli stessi vengono captati all'origine ed essere espulsi con idonea impiantistica e relativa canalizzazione, evitando la diffusione negli ambienti e nelle zone esterne circostanti.

METODO DI VERIFICA

- Fumi: verifica strumentale.

- Rumori: verifica strumentale.

- Acque reflue: verifica diretta.

- Rifiuti urbani speciali: verifica diretta e prove di laboratorio.

- Odori: verifica diretta.

Art. 56 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA FUNZIONE: B1. FUNZIONI TERZIARIE A FORTE CARICO URBANISTICO

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ

Le esigenze specifiche di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatte se sono rispettate le condizioni di seguito elencate.

FRUIBILITÀ:

A.	 COSTITUZIONE E DIMENSIONAMENTO SPAZI

Per ogni addetto deve essere garantita una superficie minima di 6 mq, con un minimo di 10 mq per vano.

L'altezza dei vani edilizi deve essere di almeno m 2,70.

La dotazione di unità igieniche deve essere di una unità ogni 10 addetti. Per attività con un numero di addetti superiore a 10 le unità igieniche devono essere distinte per sesso e devono essere dimensionate come da scheda n. 3.

B. 	ACCESSIBILITÀ

Per attività con più di 35 addetti devono essere soddisfatti, inoltre, i requisiti di cui al DPR 384/78. e al regolamento di attuazione della legge 13/1989.

BENESSERE RESPIRATORIO

Devono essere previsti vani separati per macchine per ufficio che producono vapori o inquinanti aerei; tali vani devono inoltre essere dotati di idonei impianti di aspirazione.

METODO DI VERIFICA

- Fruibilità: verifica diretta.

- Benessere: verifica strumentale diretta, autocertificazione del progettista.

Art. 57 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA FUNZIONE: B2. FUNZIONI DI SERVIZIO, PUBBLICHE E PRIVATE, DI INTERESSE COMUNE

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ

B.2.1. FUNZIONI CULTURALI-RICREATIVE

In queste funzioni sono ricompresi i musei, le biblioteche, i circoli, le associazioni culturali e ricreative, ecc.

I requisiti per queste funzioni si ritengono soddisfatti se sono rispettati i requisiti fissati per la funzione produttiva (C) e quelli dei pubblici esercizi (B.3.2.).

B.2.2. FUNZIONI SANITARIE

In questa funzione sono ricompresi ospedali, case di cura e strutture sanitarie pubbliche e private.

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatti se sono rispettate le leggi vigenti in materia.

L'altezza dei vani edilizi deve essere di almeno m 2,70.

I presidi sanitari in generale, soggetti o meno all'autorizzazione sanitaria, debbono essere dotati di distinti servizi igienici per gli operatori e per il pubblico, anche se ubicati all'interno delle unità immobiliari residenziali.

Nei vani edilizi dove sono previsti impianti di sterilizzazione a formaldeide o gluteraldeide deve essere previsto idoneo impianto di aspirazione localizzato, collegato a canna di esalazione con i requisiti di cui alla scheda n. 1. Per gli ambulatori veterinari è sufficiente un solo servizio igienico.

B.2.3. STUDI PROFESSIONALI

In questa funzione sono ricompresi i piccoli uffici, gli studi professionali, ivi compresi gli studi medici ove non si eserciti attività ambulatoriale soggetta ad autorizzazione sanitaria.

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità per questa funzione si ritengono soddisfatti se sono rispettati i requisiti fissati per la funzione B.2.2. quando vi è la presenza di pubblico e B.1. per le funzioni senza presenza di pubblico.

B.2.4. FUNZIONI SCOLASTICHE

In questa funzione sono ricompresi tutti gli usi scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e privati, compresi gli asili nido.

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatti se sono osservate le seguenti prescrizioni:

- devono essere rispettate le leggi vigenti in materia, e in particolare il DM 18 dicembre 1975, le leggi regionali 7 marzo 1973, n. 15, e 27 dicembre 1973, n. 51;

- in presenza di attività laboratoriali con personale dipendente o ad esso equiparato devono essere rispettati i requisiti della funzione produttiva (C).

B.2.5. FUNZIONI SPORTIVE

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatti:

a) se sono rispettate le leggi vigenti in materia;

b) se è rispettato il regolamento comunale "Gestione delle piscine".

Palestre e istituti di ginnastica

- Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico devono avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo (B.3.2.1).

- Le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati e seminterrati.

- L'altezza dei vani non dovrà essere inferiore a m 3.

- I pavimenti devono essere di materiale tale da poter essere facilmente lavabile e disinfettabile.

- Possono essere realizzate zone organizzate con box di superficie non inferiore a m 6,00, con tramezzature di separazione di altezza non superiore a m 2,20.

- La superficie ventilante non dovrà essere inferiore a 1/6 della superficie del pavimento.

- Le palestre e gli istituti di ginnastica devono essere dotati dei seguenti vani accessori:

- uno spogliatoio per il personale, con annessa unità igienica e doccia, divisi per sesso;

- spogliatoio per il pubblico, divisione per sesso e dotato di lavapiedi;

- due unità igieniche singole;

- docce divise per sesso.

- Non è ammessa aerazione forzata se non nei vani accessori.

B.2.6. AUTOSCUOLE

I locali delle autoscuole debbono avere le caratteristiche generali previste dall'art. 7, decimo comma, della legge 18 marzo 1988, n. 11. In ogni caso, tali locali:

- non possono avere altezza interna inferiore a m 2,70;

- non debbono essere interrati o seminterrati;

- debbono avere apertura sull'esterno illuminante e ventilante di superficie non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento di ogni singolo vano.

I servizi igienici, di numero non inferiore a 2, debbono essere annessi ai locali stessi e avere un'altezza interna non inferiore a 2,40 m.

Nell'ambito delle autoscuole possono essere compresi vani per attività sanitaria, purché possiedano i requisiti fissati dalla vigente legislazione regionale per i presidi sanitari privati soggetti ad autorizzazione sanitaria.

Art. 58 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA FUNZIONE: B.3. FUNZIONI TERZIARIE DIFFUSIVE DI PICCOLE DIMENSIONI

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ.

B.3.1. FUNZIONE COMMERCIALE

Le esigenze specifiche di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatte se sono osservate le seguenti prescrizioni:

FRUIBILITÀ

- La dotazione di unità igieniche deve essere di una unità ogni 10 addetti. Per attività con un numero di addetti superiore a 10 le unità igieniche devono essere distinte per sesso, e devono essere dimensionate e articolate come da scheda n. 3.

- Per le attività commerciali alimentari la superficie del locale di vendita deve rispettare i minimi previsti dal vigente piano per il commercio al dettaglio in sede fissa.

- L'altezza dei vani edilizi deve essere almeno di m 3,00.

Inoltre:

- Le attività insalubri ai sensi del DM 2 marzo 1987 devono possedere i requisiti previsti dalle normative di settore vigenti in materia; in particolare devono essere previsti accorgimenti atti a evitare percolazioni sui terreni e nelle reti fognanti (es. depositi e magazzini di materiali, sia in unità chiuse che all'aperto).

- Le operazioni su prodotti durante le quali si sviluppano fumi, vapori o polveri (es. mescole o travasi) devono essere effettuate con la presenza di idoneo impianto di aspirazione (artt. 19, 20, 21 del DPR 303/56).

- Per le attività in cui si producono rumori (es. taglio barre ferro) devono essere previsti accorgimenti atti ad abbattere i rumori; tali attività dovranno inoltre svolgersi in ambienti separati (art. 19 DPR 303/56).

B.3.1.1. Mercatini rionali

Oltre ai requisiti generali richiesti al punto B.3.1, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

Requisiti dell'area

- l'area deve essere provvista di pavimentazione impermeabile e continua, con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio collegati alla fognatura comunale, onde evitare fenomeni di ristagno;

- l'area deve essere dotata di due unità igieniche riservate all'uso esclusivo degli addetti, conformi ai disposti dell'art. 28 del DPR 327/80.

Requisiti dei manufatti

- i manufatti devono essere costruiti sollevati di 15 cm dal terreno circostante ed essere scostati da quelli adiacenti in misura tale da consentire la pulizia e il lavaggio o dovranno essere realizzati in blocco unico;

- nei manufatti devono essere previste tutte le misure contro la penetrazione dei ratti e tutte le intercapedini sottostanti i chioschi devono essere protette con reticelle a maglie fitte;

- i manufatti devono avere pavimento, pareti e mensole di superficie liscia, impermeabile e facilmente lavabile, con connessione fra pavimento e pareti raccordate;

- essi devono essere dotati di erogazione interna di acqua potabile;

- la loro dimensione minima deve essere di 10 mq, di cui almeno 5 destinati alla vendita, e l'altezza non deve essere inferiore a m 2,70;

- deve essere prevista una copertura generale del mercatino o una pensilina in aggetto con sporto minimo di m 1,50;

- i manufatti devono avere allacciamento all'acqua potabile quando siano destinati alla vendita di prodotti alimentari.

B.3.1.2. Autorimesse pubbliche

Oltre ai requisiti generali richiesti al punto B.3.1, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

- per quanto riguarda le autorimesse pubbliche si dovrà assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza, costruzione ed esercizio;

- tutti gli eventuali locali accessori alle autorimesse debbono avere requisiti igienici fissati per i diversi usi a cui sono destinati;

- le altezze dei vani devono essere conformi alle leggi vigenti, con un minimo di m 3 nel caso di presenza di personale;

- tutte le finestre, i lucernari delle autorimesse prospicienti i cortili interni e gli spazi pubblici di sosta debbono essere previsti in modo tale da permettere una sufficiente illuminazione e impedire la fuoriuscita di gas ed esalazioni nocive o moleste;

- all'interno delle autorimesse le concentrazioni di inquinanti non dovranno superare i seguenti limiti:

- CO: 55 mg/mc

- CO2: 9.000 mg/mc

- SO2: 5 mg/mc

- NO: 30 mg/mc

- Idrocarburi: 0,2 mg/mc

- Pb: 0,10 mg/mc.

Il requisito si ritiene soddisfatto se è previsto impianto di ventilazione meccanica avente le seguenti caratteristiche:

- le canne di esalazione degli impianti di ventilazione meccanica debbono possedere i requisiti e le caratteristiche di cui alla scheda 1;

- le canne di esalazione non debbono attraversare locali di abitazione e debbono essere collegate con una condotta orizzontale, dotata di bocche di presa (in numero e con sezione e disposizione adeguata alla cubatura dei locali) disposte alternativamente alla base del soffitto e al piano di calpestio, in modo da facilitare l'aspirazione dei gas leggeri e pesanti;

- il numero dei ricambi d'aria non dovrà essere inferiore a 3 volumi ambiente/ora.

I requisiti di cui sopra sono cogenti nel caso di autorimesse interrate o comunque con superficie ventilante libera inferiore a 4/5 della superficie di pavimento, con aperture a riscontro.

B.3.1.3. Farmacie

Oltre ai requisiti generali richiesti al punto B.3.1, devono essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

- non possono essere utilizzati ambienti interrati se non per magazzino, deposito o simili;

- lo spazio riservato al pubblico deve avere superficie non inferiore a 1/3 dell'intera superficie principale;

- ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di un proprio servizio igienico, aerati anche meccanicamente;

- la farmacia deve disporre di aperture atte ad assicurare controaerazione naturale e costante;

- il tavolo di preparazione dei prodotti galenici, che può essere ubicato in qualsiasi ambiente ad eccezione di quelli interrati, deve essere dotato di cappa chimica per la raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante sul tetto e con assoluta esclusione di apparecchiature autodepuranti; annesso al tavolo di preparazione è da prevedere un lavandino con acqua corrente calda e fredda;

- i locali della farmacia non debbono avere comunicazione diretta con ambulatori medici libero-professionali, poliambulatori privati o simili;

- l'altezza dei vani edilizi deve essere di m 3.

METODO DI VERIFICA

Verifica diretta.

B.3.2. PUBBLICI ESERCIZI

Per i pubblici esercizi si fa riferimento alla classificazione comunale vigente, secondo la quale gli esercizi si distinguono in:

| Categoria A | A1 - Ristorazione tradizionale |
| --- | --- |
|  | A2 - Ristorazione self - service |
|  | A3 - Ristorazione fast - food |
| Categoria B | Bar e bar osteria |
| Categoria C | Esercizi di tipo A e di tipo B, nei quali la preparazione di alimenti e bevande viene effettuata contestualmente ad attività di spettacolo, trattenimento e svago (sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, teatri, cinematografi, ecc. |
| Categoria D | Esercizi di produzione e somministrazione, anche a carattere stagionale (chioschi, ecc.) |

Le esigenze di fruibilità si ritengono soddisfatte se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

a) Per le categorie A, B, C, l'altezza minima dei vani deve essere di 3 m.

b) Per la categoria D tale altezza deve essere di 2,70 m.

Debbono inoltre essere rispettate le prescrizioni che seguono.

UNITÀ IGIENICHE

Tutte le unità igieniche in dotazione gli esercizi debbono essere conformi ai requisiti di arredabilità di cui alla scheda n. 3, devono avere accesso dall'esercizio stesso e devono possedere i requisiti fissati dall'art. 28 del DPR 327/80.

Dotazione di unità igieniche per il pubblico

Per le categorie A1, A2, A3 devono essere previste le seguenti dotazioni:

- fino a 50 posti tavola: n. 2 unità igieniche singole, divise per sesso

- da 51 a 100 posti tavola: n. 2 unità igieniche doppie, divise per sesso

- da 101 a 150 posti tavola: n. 2 unità igieniche triple, divise per sesso.

Per gli esercizi con maggiore capacità ricettiva potrà essere richiesta una dotazione di unità igieniche proporzionalmente più elevata.

Per la categoria B deve essere prevista almeno una unità igienica singola.

Per la categoria D non è prescritta alcuna unità igienica per il pubblico.

Dotazione di unità igieniche per il personale

La dotazione di unità igieniche deve essere di una unità ogni 10 addetti; per attività con numero di addetti superiore a 10 le unità igieniche dovranno essere distinte per sesso.

L’unità igienica per il personale delle cucine e dei laboratori alimentari deve essere prevista allo stesso piano e deve essere attigua all'ambiente di lavoro.

SPOGLIATOI PER IL PERSONALE

Tali spazi devono essere dimensionati in modo da contenere un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto. In caso di mancanza di vano specificatamente a ciò destinato possono essere utilizzate come spogliatoio le antilatrine dei servizi del personale.

Aerazione degli spogliatoi

Nel caso di spogliatoi ubicati in vano autonomo di superficie non inferiore a 6 mq la finestratura dovrà avere una superficie minima di mq 0,75; in caso di aspirazione forzata, questa dovrà essere continua e dovrà assicurare lo stesso numero di ricambi di aria previsto per i servizi igienici non aerati direttamente dall'esterno tale da permettere un reintegro d’aria pari a quella estratta, con velocità non superiore a 0,1 m/sec.

Nel caso di spogliatoi ubicati nell'antilatrina, l'aerazione può essere consentita indirettamente tramite sopraluce, di superficie non inferiore a mq 0,16, ubicato sulla parete di comunicazione del servizio igienico aerato direttamente dall'esterno. Nel caso che il servizio igienico sia dotato di aspirazione meccanica, tale sistema dovrà essere previsto anche nel locale antilatrina, con grigliatura di dimensione pari a quella sopracitata nella porta di accesso al locale. Dette soluzioni sono obbligatorie anche nel caso di non utilizzo dell'antilatrina come spogliatoio.

DEPOSITI

Ogni esercizio, a qualunque categoria appartenga, deve essere dotato di un vano a uso deposito per i prodotti alimentari e le bevande, adeguato al tipo e all’entità dell’attività svolta e comunque di superficie non inferiore a mq 5, con il lato minore non inferiore a m 1,5.

Per gli esercizi di categoria B definiti bar-osteria il locale deposito dovrà avere una superficie minima di mq 10, intendendosi tale superficie minima comprensiva delle funzioni di deposito e dispensa.

Il deposito deve essere parte integrante dell'esercizio e deve comunicare direttamente o indirettamente con l'esercizio stesso, senza percorsi esterni.

CUCINE

Gli esercizi di categoria A devono essere dotati di:

- cucina

- dispensa

- zona lavaggio e preparazione verdure

- sguatteria

- deposito,

il tutto dimensionato come segue:

|  | cucina | dispensa | sguatteria | deposito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fino a 50 posti tavola - mq | 20 | 8 | 5 | 8 |
| da 51 a 100 posti tavola - mq | 25 | 12 | 5 | 8 |
| da 101 a 150 posti tavola - mq | 30 | 15 | 8 | 8 |

La dispensa deve essere ubicata in vano autonomo, aerato direttamente o indirettamente, e con lato minore non inferiore a m 1,5, comunicante direttamente con la cucina.

Il lavaggio e preparazione verdure e la sguatteria possono essere ubicati nello stesso vano della cucina, a condizione che siano collocati in zone separate, servite da percorsi distinti e che, in particolare per la sguatteria, vi sia arrivo diretto della stoviglieria sporca.

Per gli esercizi di categoria B definiti bar-osteria dovrà essere prevista una zona o un vano di almeno mq 10, esclusivamente riservata alla preparazione dei cibi freddi consentiti dal vigente piano per il commercio al dettaglio in sede fissa e relative declaratorie stabilite dal Consiglio comunale.

In caso di somministrazione di cibi con uso di stoviglieria non a perdere, dovrà essere prevista una ulteriore zona o vano a uso sguatteria.

Per gli esercizi esistenti di categoria B.4 definiti "osteria '82", in caso di trasferimento, dovranno essere assicurati i requisiti delle specifiche deliberazioni comunali

IMPIANTI

Gli impianti di cucina per l'aspirazione delle esalazioni debbono avere le seguenti caratteristiche:

- cappa debordante di un valore pari a 0,4 h (h = distanza del bordo cappa dal piano di cottura) e dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile e lavabile;

- velocità dell'aria ai bordi cappa compresa fra 0,25 e 0,50 m/sec.;

- reintegro di adeguata quantità d'aria esterna filtrata e, nel periodo invernale, trattata termicamente, nella misura del 70% di quella estratta;

- ricambi ambiente non inferiori a n. 30 all'ora.

Un vano, o una zona specificamente attrezzata, deve essere previsto anche negli esercizi che intendono avvalersi della facoltà di effettuare la vendita da asporto degli alimenti.

SALA DI SOSTA

La sala di sosta nei pubblici esercizi deve essere dimensionata tenendo conto del rapporto di mq 1,20 per ogni utente.

Qualora l'esercizio esponga prodotti alimentari, nella sala di sosta deve essere prevista una specifica zona opportunamente attrezzata e protetta.

Per quanto riguarda gli aumenti di superficie di tali sale, ricavate anche mediante coperture temporanee (stagionali, estive) di spazi esterni, si dovranno rispettare i parametri di cui sopra e comunque tale superficie non potrà eccedere la superficie della sala sosta interna.

CUCINE INDUSTRIALI

Si intendono per cucine industriali i laboratori ove si preparano pasti da trasferire fuori del luogo di produzione per il consumo presso mense e collettività in genere.

Requisiti delle cucine industriali

Le cucine industriali devono essere dotate dei seguenti locali o settori:

- cucina

- dispensa

- zona lavaggio e preparazione verdure

- sguatteria

- magazzino

- preparazione e confezionamento pasti

- deposito materiale di confezionamento

- deposito d'uscita e distribuzione

- deposito materiali per la pulizia

- servizi per il personale

- ufficio amministrativo

- autorimessa.

Tutti i settori, di massima, devono essere previsti in locali separati.

I locali dell’attività di preparazione pasti, opportunamente dimensionati, non dovranno comunque risultare di superficie globale inferiore a mq 0,50 per pasto preparato giornalmente.

Per quanto attiene i requisiti specifici dei locali e la dotazione di servizi vale quanto disposto dal presente articolo ai punti B.3.2. (pubblici esercizi) e B.3.3.5. (laboratori artigianali alimentari), nonché dal DPR 327/80.

CHIOSTRI PER SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Requisiti dei manufatti

- Altezza non inferiore a m 2,70.

- Dotazione di una unità igienica per il personale conforme ai disposti dell'art. 28 del DPR 327/80.

- Dotazione di un magazzino di superficie minima di mq 3,00.

- Laboratorio per la produzione di gelati (se prevista) di superficie minima di mq 4,00.

- Allacciamento idropotabile.

- Dotazione di sistema di produzione di acqua calda con funzionamento elettrico.

Requisiti dell'area

- Ubicazione ad adeguata distanza dalle sedi stradali di grande traffico veicolare.

Realizzazione di idonea pavimentazione perimetrale, con sistemi di raccolta delle acque meteoriche e di lavaggio collegati alla fognatura comunale.

B.3.2.1. Locali di pubblico spettacolo

I requisiti igienici, di sicurezza, benessere e fruibilità dei locali destinati a pubblico spettacolo nonché degli impianti sportivi, parimenti a uso di pubblico spettacolo, a eccezione delle piscine, sono quelli fissati dalla normativa vigente in materia.

Per le altezze dei vani vedi funzione C.

Per i locali di categoria C ove si svolgono attività rumorose, per il personale dipendente dovranno essere rispettati i disposti degli artt. 19 e 24 del DPR 303/56.

METODO DI VERIFICA

. Verifica diretta.

. Verifica strumentale.

B.3.3. ARTIGIANATO DI SERVIZIO

FRUIBILITÀ

Tale requisito si ritiene soddisfatto se la dotazione di unità igieniche è di una unità ogni 10 addetti. Per attività con numero di addetti superiore a 10 le unità igieniche devono essere distinte per sesso. Il tutto deve essere dimensionato come da scheda n. 1. L'altezza minima dei locali deve essere di m 3.

B.3.3.1. Lavanderie

Le esigenze specifiche di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatte se sono osservate le seguenti prescrizioni:

- tutti i tipi di lavanderia devono avere pavimenti impermeabili, con angoli arrotondati a sagoma curva alle pareti, muniti di scarico delle acque dei pavimenti a chiusura idraulica; le pareti, a tinte chiare, devono essere impermeabili fino a un'altezza di m 2 dal pavimento;

- l'illuminazione e la ventilazione devono essere quelle fissate per gli ambienti di lavoro (funzione produttiva C) dal presente regolamento;

- devono essere distinte:

- lavanderie a umido;

- lavanderie a secco;

- lavanderie industriali.

Lavanderie a umido

Oltre al reparto ove si effettua il lavaggio, la centrifugazione ed eventualmente l'asciugatura, le lavanderie a umido devono essere dotate almeno di:

- un locale per la raccolta e la sosta della biancheria sporca;

- un locale per la stiratura e il deposito della biancheria pulita.

Si potrà derogare dai suddetti requisiti qualora la lavanderia sia organizzata in modo che il conferimento, la lavatura e il ritiro della biancheria siano effettuati direttamente dall'utente all'entrata, senza sosta della biancheria stessa, con utilizzo di macchine automatiche o a gettone.

Lavanderie a secco

Le lavanderie a secco di nuova costruzione o ristrutturazione debbono essere costituite da due ambienti fra di loro ben separati. In uno di essi si svolgeranno le operazioni più inquinanti, che prevedono una presenza non continua del personale (introduzione ed estrazione capi, presmacchiatura, sosta capi appena estratti); nell'altro locale (quello che accoglie anche il banco di accettazione e la cassa, e a cui accede il pubblico) troveranno collocazione tutte le altre operazioni (accettazione, stiratura, deposito indumenti, ecc.).

Il primo locale (lavorazioni "inquinanti") deve avere idonea ventilazione naturale, integrata da estrazione dell'aria, in modo di mantenerlo in depressione rispetto ai locali contigui e all'esterno ed evitare cos“ il possibile passaggio di vapori di solvente negli stessi.

Il secondo locale deve avere ventilazione naturale, assicurata da aperture a riscontro della porta di ingresso; diversamente, debbono essere previsti impianti per l'immissione d'aria, in modo da mantenerlo in pressione positiva rispetto al primo.

Qualora si adotti la tecnologia cosiddetta "a circuito aperto", la canna per l'espulsione dei vapori sulle macchine lavatrici deve, previo passaggio in apposito depuratore, sfociare a livello del terreno; il trattamento depurativo, prima dell'espulsione all'esterno, deve assicurare l'assenza di solventi nell'aria espulsa.

Per il riscaldamento dei locali non debbono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alte temperature (stufe, resistenze elettriche scoperte e simili).

Occorre infine prevedere un bacino di contenimento, intorno alle macchine, in grado di contenere almeno i 2/3 della capacità complessiva dei serbatoi di cui la stessa è dotata.

Lavanderie industriali

Oltre alle caratteristiche igieniche generali previste per le lavanderie a umido e a secco, ogni stabilimento deve essere dotato dei seguenti ambienti:

- locale di raccolta e di cernita della biancheria sporca di origine non sanitaria;

- locale di raccolta della biancheria di origine sanitaria, con eventuale locale per la disinfezione della stessa e, in tal caso, relativi servizi igienici e spogliatoi per il personale addetto;

- locale per il lavaggio, la centrifugazione e l'asciugatura;

- locale per la stiratura, la piegatura e il deposito della biancheria pulita.

La sistemazione degli ambienti delle macchine lavatrici, degli idroestrattori, degli essiccatoi e delle macchine stiratrici deve essere prevista in modo tale che le varie fasi del processo procedano in senso unico; qualora coesista biancheria di origine sanitaria e non, le rispettive linee di processo debbono essere separate fino alla fase dell'asciugatura compresa.

METODO DI VERIFICA

. Verifica diretta.

. Verifica strumentale.

B.3.3.2. Esercizi di barbieri, parrucchieri, estetiste e attività affini

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatti se sono rispettate le disposizioni del "Nuovo regolamento comunale per la disciplina delle attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna e mestieri affini".

B.3.3.3. Artigianato di servizio all'auto e alla casa

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatti se sono rispettati i requisiti fissati per la funzione produttiva (C).

B.3.3.4. Artigianato di recupero e trasformazione di materiali ferrosi

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatti se sono rispettati i requisiti fissati per la funzione produttiva (C).

Inoltre, l'area interessata dal deposito di materiali ferrosi dovrà essere impermeabilizzata, dotata di cordoli perimetrali e pendenze idonee a contenere e far confluire le acque meteoriche e di dilavamento in apposite canalizzazioni. Dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme contenute nella legge 319/76 e nelle leggi regionali in materia, idonei impianti per lo smaltimento di tali acque nella fognatura comunale e relativi pozzetti di prelievo campioni.

B.3.3.5. Artigianato produttivo laboratoriale

I requisiti di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatti se sono rispettati i requisiti fissati per la funzione produttiva (C).

Laboratori odontotecnici

Nei laboratori odontotecnici debbono essere previsti impianti di aspirazione, localizzati sulle operazioni di fusione di leghe di metallo e di fresatura di resine.

Laboratori artigianali alimentari

I laboratori artigianali alimentari si compongono dei seguenti locali:

- Locale di produzione

- Deposito delle materie prime

- Deposito dei prodotti finiti (o magazzino stoccaggio)

- Ripostiglio per la detenzione di sostanze non destinate all'alimentazione (prodotti di pulizia, ecc.)

- Locale a zona deposito per contenitori di prodotti destinati all'esterno

- Unita igienica per il personale, che deve essere prevista allo stesso piano e attigua all'ambiente di lavoro

- Spogliatoio per il personale.

Nei laboratori con attività limitata al fabbisogno dell'annesso esercizio di vendita il locale "C" e sostituito dal locale di vendita, mentre i locali "F" e "G" coincidono con quelli dell'esercizio annesso.

Le dimensioni minime per i locali di produzione dei laboratori annessi a esercizio di vendita variano secondo il tipo di attività:

- laboratorio di gelateria: 12 mq;

- laboratorio di pasta fresca: 12 mq;

- laboratorio di gastronomia di piatti freddi: 12 mq;

- laboratorio di pasticceria fresca: 20 mq;

- laboratorio di rosticceria tradizionale (esclusa produzione pasti per mense aziendali): 20 mq;

- laboratorio di panificazione: 30 mq.

Per le tipologie non individuate e per attività di dimensioni particolari si procederà per analogia e in rapporto al numero dei dipendenti e alle attrezzature.

I criteri fin qui indicati valgono per i laboratori con annessa vendita, mentre, di seguito, si individuano alcuni requisiti peculiari per i laboratori all'ingrosso.

Per quanto attiene la superficie dei depositi, sguatteria, magazzino, zona lavaggio verdure e dotazione di servizi igienici, valgono i requisiti di cui al punto B.3.2. "Pubblici esercizi".

Per i laboratori all'ingrosso (inclusi quelli che svolgono contemporaneamente attività sia per la vendita al minuto, sia per punti di vendita esterni) il deposito per i prodotti finiti o "magazzino di stoccaggio" deve avere dimensioni proporzionate alla quantità di prodotti destinati all'esterno, sufficienti comunque ad evitare l'accumulo del prodotto finito in altri locali, quali il locale di produzione oppure sul mezzo di trasporto in sosta. Tale locale deve essere ubicato in posizione adiacente l'uscita delle merci, ma chiuso rispetto al punto di arrivo del veicolo di trasporto, per evitare la contaminazione degli alimenti da parte dei gas di scarico. In ogni caso è vietato l'accumulo dei prodotti, anche solo in parte, all'esterno.

Il locale o zona di deposito per i contenitori va valutato in rapporto alla quantità e al tipo di alimenti prodotti; esso va comunque ubicato e dimensionato in maniera da evitare l'accumulo di tali prodotti nel locale di produzione.

Qualora la zona di deposito dei contenitori consista in un settore ricavato nel locale di deposito delle materie prime, quest'ultimo deve essere dimensionato di conseguenza.

ART. 59 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA FUNZIONE: C. FUNZIONE PRODUTTIVA

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ

In questa funzione sono ricomprese le attività di tipo manifatturiero, ivi compresi gli insediamenti di tipo agroindustriale e gli allevamenti zootecnici di tipo intensivo.

Le esigenze di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatte se sono osservate le seguenti prescrizioni:

- Per tutti gli ambienti di lavoro devono essere realizzati i requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al DPR 547/55, con particolare attenzione all'impiantistica elettrica, nonché le caratteristiche di cui al presente articolo.

- Nell'area esterna all'organismo edilizio ove si prevedono depositi di materiali il terreno dovrà essere opportunamente sistemato e impermeabilizzato, qualora il materiale depositato possa rilasciare sostanze inquinanti; dovranno inoltre essere previsti e realizzati, nel rispetto delle norme previste dalla legge 319/76 e dalle leggi regionali vigenti in materia, idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, di dilavamento e di lavaggio e relativo pozzetto di prelievo campioni.

- Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale resistente (impermeabile, ove occorra), in superficie unita, raccordata alle pareti con spigoli arrotondati, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità.

- I portoni devono avere lo stesso coefficiente di trasmissione termica globale dei muri esterni.

- Fatte salve le specifiche prescrizioni del Servizio di Medicina Preventiva e Igiene del Lavoro, le superfici minime di lavoro devono essere di mq 8 per ogni addetto, con superficie utile minima di mq 20.

- Tutti gli ambienti di lavoro devono essere dotati dei seguenti servizi:

- unita igieniche;

- lavandini;

- spogliatoio e docce (sono obbligatori nelle lavorazioni che espongono a fumi, polveri, sostanze insudicianti, infettanti e in genere nocive);

- ambulatorio (art. 30, DPR 303/56).

- L'altezza dei locali non deve essere inferiore a m 3.

La quantificazione dei servizi è la seguente:

- un’unità igienica ogni 10 addetti per attività con un numero di addetti superiore a 10; le unità igieniche dovranno essere distinte per sesso;

- per le attività con più di 35 addetti devono essere inoltre soddisfatti requisiti di cui al DPR 384/78;

- gli spogliatoi devono avere: una superficie minima di 6 mq fino a 5 addetti contemporaneamente presenti, e comunque 1,20 mq/addetto; illuminazione e ventilazione naturali (finestratura pari a 1/8 della superficie di pavimento); nel caso ciò non sia possibile, sono ammesse l'illuminazione e la ventilazione artificiali, purché sia garantito un ricambio continuo di aria primaria pari ad almeno 2 volumi/ora; gli spogliatoi devono essere inoltre convenientemente arredati con armadietti a doppio scomparto e con un numero di panche sufficiente almeno per la metà degli addetti contemporaneamente presenti in azienda;

- il refettorio deve avere pareti facilmente lavabili fino ad un'altezza minima di 2 m e deve essere fornito di acqua potabile; la sua ubicazione deve essere tale da evitare che sia interessato dagli eventuali inquinanti degli ambienti di lavoro; per lo stesso motivo non è ammessa l'aerazione mediante finestre comunicanti coi locali di lavoro;

- l'ambulatorio deve avere pareti lavabili fino a 2 m e deve essere dotato di lavandino con acqua potabile; deve avere inoltre superficie aerante e ventilante pari a 1/8 della superficie di pavimento.

Locali interrati e seminterrati

Per i locali interrati e seminterrati vale quanto previsto dall'art. 8 del DPR 303/56.

Quando ne sia ammesso l'uso, valgono le seguenti condizioni:

- altezza netta non inferiore a 3 m;

- intercapedine aerata e fognata larga non meno di cm 50;

- vespaio ventilato sotto il pavimento di un'altezza minima di cm 40;

- quota di massima piena della fognatura di scarico o falda freatica almeno a m 0,50 al disotto del piano di posa del vespaio;

- pavimento a superficie unita e impermeabile;

- muri protetti efficacemente contro l’umidità del suolo mediante stratificazioni impermeabili continue che proseguono sotto il piano di calpestio;

- vani di finestre per aerazione e illuminazione naturali pari a 1/8 della superficie del locale, con una sopraelevazione del bancale dal terreno circostante di almeno 0,80 m;

- almeno un'uscita di sicurezza oltre quella di accesso, indipendentemente dal numero dei lavoratori addetti;

- scale di accesso e di sicurezza con larghezza della rampa non inferiore a m 1,20.

Uscite

Per quanto riguarda le uscite vale quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del DPR 547/55 e dalle circolari in materia di prevenzione incendi emanate dal Ministero degli Interni. L'ubicazione delle uscite deve essere tale da garantire, in caso di incendio, la facile uscita da ogni punto del locale di lavoro; in ogni caso esse debbono essere distribuite in modo che la distanza di massimo percorso per raggiungerle non superi i m 30; tali percorsi debbono essere ben individuati e segnati sul pavimento del locale.

Per magazzini contenenti merci combustibili deve essere previsto l'accesso da due opposte direzioni.

Le porte devono avere una larghezza non inferiore a m 1,20, devono essere apribili nel senso dell'uscita, devono avere due battenti e devono essere dotate di maniglie antipanico. Ove possibile, si dovrà evitare l'ubicazione delle uscite esterne su vie di grande transito. Gli ascensori e i montacarichi non possono considerarsi sostitutivi delle vie d'uscita. Per locali di superficie superiore a 500 mq sono obbligatorie due uscite.

Qualora l’attività richieda l'apertura frequente dei portoni per l'ingresso nei locali di lavoro ti mezzi di trasporto per il carico scarico-merci, dovrà essere prevista una separazione completa fra la zona carico-scarico merci e il resto del locale adibito a lavorazioni. In tale zona dovranno essere predisposti sistemi di aspirazione per gli eventuali gas di scarico.

Aerazione dei locali di lavoro

Tutti i locali debbono essere dotati di superfici finestrate e apribili pari almeno a 1/8 della superficie di pavimento. Almeno il 50% della superficie finestrata deve essere a parete. Le finestre situate in alto o nel coperto devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso. Di norma, le aperture debbono essere uniformemente distribuite su tutte le superfici esterne, onde favorire un migliore ricambio d'aria. I portoni non vengono calcolati nella quota di superficie finestrata, in quanto la loro totale apertura può produrre correnti d'aria fastidiose e abbassamento notevole della temperatura nella stagione fredda. Sul portone, però, può essere ricavata una quota di superficie finestrata con aperture indipendenti. I ricambi orari devono essere riferiti al tipo di attività svolta e devono essere assicurati da flussi razionalmente distribuiti, in modo da evitare sacche di ristagno.

L'impianto di aerazione artificiale non può essere utilizzato per la rimozione degli inquinanti dovuti alle lavorazioni in sostituzione dell'aspirazione localizzata. L'aria di rinnovo deve essere prelevata in zona non interessata da emissione di inquinanti.

Difesa dagli agenti nocivi

Le lavorazioni che danno luogo a inquinanti di tipo sia chimico che fisico vanno effettuate in ambienti separati (art. 19 DPR 303/56). Nella progettazione degli edifici si dovranno individuare fin dall'inizio le varie destinazioni d'uso, in modo da predisporre la struttura edilizia ad accogliere gli impianti di difesa ambientale. Nella definizione delle destinazioni d'uso si dovrà aver cura di tener separate e distinte lavorazioni che possano potenziare reciprocamente la nocività.

Inquinanti aerei (polveri, fumi, nebbie, gas, vapori)

Tutti gli inquinanti aerei debbono essere efficacemente captati nelle immediate vicinanze del punto di produzione degli stessi. L'impianto di captazione deve avere le seguenti caratteristiche:

- velocità di captazione pari ad almeno 0,5 m/sec nel punto di produzione degli inquinanti, salvo casi particolari che richiedano valori diversi;

- dispositivo di captazione posizionato o posizionabile in modo tale che le linee di flusso degli inquinanti non investano l'apparato inalatorio degli operatori;

- dotazione di canna di espulsione degli inquinanti all'esterno, a m 0,40 oltre il colmo del tetto;

- presenza di idonei sistemi di abbattimento e/o filtrazione degli inquinanti prima della loro espulsione all'esterno;

- dovranno comunque essere rispettati i disposti degli artt. 364 e 365 del DPR 547/1955.

Rumore

- I locali destinati a lavorazioni rumorose debbono avere pareti fonoisolanti e fonoassorbenti, in modo da assicurare un tempo di riverbero compreso fra 0,8 e 2 sec e una trasmissione del rumore non superiore al 3 per mille (espresso in db).

- L'installazione di elementi fonoisolanti e fonoassorbenti non deve contrastare con le esigenze di illuminazione naturale, artificiale e di ricambio dell'aria.

- I materiali fonoisolanti e fonoassorbenti non devono disperdere fibre dannose nell'ambiente e non devono produrre fumi e gas tossici in caso di incendio.

- Le macchine e i componenti degli impianti rumorosi, anche ausiliari alla produzione, devono essere opportunamente insonorizzati. Nelle postazioni fisse o mobili di lavoro il livello equivalente del rumore ambientale (Leq) non potrà superare gli 80 dbA per 40 ore settimanali.

- Nella progettazione degli impianti debbono essere previsti idonei sistemi onde evitare un incremento della rumorosità ambientale maggiore di 2 dbA.

Vibrazioni

In presenza di attrezzature in grado di causare vibrazioni (es. presse, magli, vibriere, macchine rotanti, ecc.) tutti i basamenti debbono essere costruiti su supporti antivibranti e, nel caso di impianti di maggior impegno, senza punti di contatto con il resto della pavimentazione e con le strutture portanti dell'edificio. In ogni caso, l'isolamento dalle vibrazioni deve riguardare anche le specifiche postazioni di lavoro.

Alte temperature

In presenza di sorgenti di calore radiante devono essere adottati accorgimenti tali da evitare l'irraggiamento diretto del posto di lavoro.

METODO DI VERIFICA

- Misure: verifica diretta.

- Difesa agenti nocivi: verifica strumentale.

- Rumore e vibrazioni: verifica strumentale.

- Temperatura: verifica strumentale.

Art. 60 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA FUNZIONE: D. FUNZIONE AGRICOLA

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ'

In questa funzione sono ricomprese le abitazioni agricole, gli edifici di servizio, quali stalle (limitatamente agli allevamenti aziendali), fienili, concimaie, ricoveri animali, ecc.

Le esigenze di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatte se sono osservate le prescrizioni che seguono.

CASE COLONICHE

Per le abitazioni agricole devono essere rispettati i requisiti della funzione abitativa (A).

LOCALI ACCESSORI E PRODUTTIVI

Per questi locali devono essere rispettati i requisiti delle funzioni B (terziaria) e C (produttiva).

STALLE

Le stalle non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione e debbono essere dotate di pavimentazione impermeabile con idonei scoli. Le stalle per le vacche lattifere debbono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e il deposito dei recipienti.

Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto (RD 9 aprile 1929, n. 994),  deve essere attiguo alla stalla, con pavimento in materiale impermeabile che permetta lo scolo delle acque verso un pozzetto esterno munito di chiusura idraulica; le pareti debbono essere rivestite da materiale impermeabile e lavabile fino all'altezza di almeno m 1,80; le finestre debbono essere apribili sull'esterno e munite di serramenti a vetro e reti antimosche; il locale deve disporre di acqua potabile corrente per il lavaggio dei recipienti e di lavandino per la pulizia degli addetti.

CUSTODIA DEI LIQUAMI E CONTENITORI PER LORO STOCCAGGIO (LETAMAI)

Ai sensi dell'art. 23 del RD 27 luglio 1934, n. 1265, le stalle che ospitano più di due capi adulti devono essere dotate di letamaio. I manufatti debbono essere costruiti con fondo e pareti resistenti e impermeabili.

Le dimensioni e i criteri costruttivi debbono essere conformi ai disposti delle leggi regionali 7/1983, 13/1984, 42/1986, nonché alla direttiva tecnica della Regione Emilia-Romagna n. 1 per l'attuazione della legge regionale 13/1984 (Bollettino Ufficiale della Regione 71/1984) e alla legge regionale 42/1986, con successive modificazioni e integrazioni.

PORCILI

I porcili debbono essere costruiti in muratura e a una distanza non inferiore a 10 m dalle abitazioni e dalle strade; debbono essere dotati di aperture ventilanti onde permettere un sufficiente ricambio d'aria, di pavimenti e mangiatoie ben connessi e di materiale impermeabile; il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetto a tenuta (realizzato secondo i parametri previsti dalla delibera regionale n. 1868 del 3 aprile 1 1984) .

POLLAI

I pollai e le conigliere debbono essere possibilmente staccati dalla casa di abitazione; in ogni caso non debbono avere comunicazione diretta con i locali di abitazione.

ALLEVAMENTI

Gli allevamenti zootecnici e i macelli, comprese le eventuali lavorazioni annesse, sono soggetti alla disciplina che regolamenta le industrie insalubri di cui agli artt. 216 e 217 del TU Leggi Sanitarie 1934 e all'art. 102 del RD 3 febbraio 1901, n. 45 (Regolamento Generale Sanitario) e successive integrazioni. Devono comunque essere rispettate le leggi in materia di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi.

ART. 61 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER LA FUNZIONE: E. FUNZIONE ALBERGHIERA E PER IL SOGGIORNO TEMPORANEO

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ

In questa funzione sono ricompresi alberghi, residence, ostelli, dormitori, complessi ricettivi complementari (campeggi), abitazioni collettive, case di riposo, pensioni, affittacamere, campi di sosta nomadi.

Le esigenze di sicurezza, benessere e fruibilità si ritengono soddisfatte se sono osservate le seguenti prescrizioni:

E.1. ALBERGHI, PENSIONI, AFFITTACAMERE

I requisiti sono quelli previsti dalla legislazione vigente. Per quanto riguarda il benessere (DPR n. 1437/70), inoltre, le dimensioni minime delle camere devono essere le seguenti:

. camera a un letto: mc 24 = mq 8

. camera a due letti: mc 42 = mq 14

. camera a tre letti: mc 60 = mq 20.

Per altezze superiori ai 3 metri sono da rispettare le dimensioni minime di superficie. Per altezze inferiori, fino a un minimo di m 2,70, sono da rispettare le dimensioni volumetriche.

E.2. COMPLESSI RICETTIVI COMPLEMENTARI

I requisiti dei complessi ricettivi complementari e dei complessi turistici all'aria aperta sono quelli fissati dalla legislazione vigente in materia.

Per le altezze dei vani edilizi vedi funzione E.1.

E.3. ABITAZIONI COLLETTIVE

Per i collegi e simili debbono essere osservati i requisiti igienici previsti dalla normativa per l'igiene alberghiera.

Ogni sei posti letto deve essere assicurata una dotazione minima di servizi igienici composta da una stanza da bagno completa (dotata di vasca o doccia, vaso all'inglese, bidet con erogatore d'acqua a zampillo e lavandino), con aerazione naturale diretta dall'esterno.

La sala da pranzo comune, se prevista, deve avere una superficie minima non inferiore a mq 1,20 per utente.

Per le altezze dei vani edilizi vedi funzione E.1.

E.4. DORMITORI PUBBLICI E ASILI NOTTURNI

I vani edilizi destinati a dormitori pubblici e asili notturni devono essere separati per sesso. Tali vani dovranno garantire una cubatura d'aria individuale non inferiore a mc 24 per ogni posto letto.

Ogni sei posti letto deve essere assicurata una dotazione minima di servizi igienici composta da una stanza da bagno completa (vasca o doccia, vaso all'inglese, bidet con erogatore d'acqua a zampillo e lavandino), con aerazione naturale diretta dall'esterno.

Devono essere previsti un locale a uso ambulatorio di superficie non inferiore a mq 12,00, dotato di proprio servizio igienico, e un locale infermeria con almeno due posti letto.

Per le altezze dei vani edilizi vedi funzione E.1.

E.5. CAMPI DI SOSTA PER NOMADI

I campi di sosta per nomadi devono essere composti da:

- piazzole di sosta per automezzi;

- piazzale di sosta pedonale;

- percorsi veicolari e pedonali interni;

- fabbricato servizi.

Requisiti delle piazzole e dei percorsi

Le piazzole di sosta degli automezzi e pedonali, così come i percorsi interni, devono essere opportunamente pavimentate e asfaltate; dovranno altresì essere dotate di sistemi di raccolta delle acque meteoriche, collegati alla fognatura comunale, che ne impediscano il ristagno.

Requisiti del fabbricato servizi

Il fabbricato servizi deve contenere la seguente dotazione minima di funzioni, utile per un numero massimo di 50 utenti:

n. 2 servizi igienici;

n. 1 antibagno con 2 lavelli;

n. 1 doccia con antibagno

n. 1 locale con lavello per stoviglie.

Le pareti dei locali di cui sopra dovranno essere lavabili fino a 2 m di altezza; i pavimenti di ogni locale dovranno essere dotati di piletta sifonata per la raccolta delle acque di lavaggio. Il fabbricato servizi igienici deve essere allacciato alla fognatura comunale.

I servizi igienici devono essere obbligatoriamente aerati direttamente dall'esterno. Sono permessi vasi alla turca.

Art. 62 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER GLI EDIFICI ESISTENTI: FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA INTERVENTI: RE4 (PARZIALE), RE2, RE3

ESIGENZA: SICUREZZA

I requisiti minimi richiesti per l'edilizia non abitativa esistente di seguito riportati sono richiesti per interventi di tipo RE2, RE3, RE4 (quando non riguardino l'intero organismo edilizio). E' comunque richiesto il miglioramento complessivo della situazione preesistente e il "non peggioramento" delle altezze e delle forature preesistenti qualora inferiori o uguali alle dimensioni minime richieste per le nuove costruzioni.

Sono assoggettati ai requisiti richiesti per le nuove costruzioni gli interventi sull'edilizia esistente di tipo RE4 riguardante l'intero organismo edilizio, le variazioni di destinazioni d'uso, nonché la creazione di nuove unità immobiliari mediante il recupero di superficie accessoria.

1. SICUREZZA STATICA

Vedi art. 43, punto 1.

2. SICUREZZA CONTRO INCENDI, SCOPPI E ALTRI INFORTUNI

Vedi art. 43, punto 2.

3. SICUREZZA CONTRO LE CADUTE ACCIDENTALI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Devono essere osservate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e antiurto.

- Tutti i parapetti e le barriere esterni e interni devono avere altezza non inferiore a cm 100 e resistenza alle spinte o orizzontali non inferiore a 80 kg/m, applicata al punto più alto.

- I vetri delle finestre o dei balconi installati ad altezza inferiore a cm 100 dal piano interno di calpestio devono avere caratteristiche di resistenza conformi a quanto sopra, oppure devono essere protetti da elementi di protezione (barriere).

- Le finestre possono essere conservate o ripartite nelle dimensioni originarie; nei casi di bancali di altezza inferiore a cm 85 dovranno essere installate idonee protezioni, non inferiori a cm 100.

- Le superfici finestrate installate in una zona superiore a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da rendere possibile la pulizia e la sostituzione dei vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunistica.

- Le scale e i relativi pianerottoli possono essere conservati o riportati nelle dimensioni e pendenze originarie, anche in deroga ai requisiti richiesti per le nuove costruzioni. Le scale interne dovranno avere larghezza di rampa non inferiore a 60 cm se rettilinee o 75 cm se non rettilinee o comunque con gradini di forma non rettangolare), fatte salve diverse prescrizioni per le attività soggette alla vigente normativa sulla sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro.

- Piccoli dislivelli non attrezzati a rampa devono essere evidenziati con cambiamenti di colore e materiale. Le barriere balconate e i soppalchi devono essere protetti da parapetti o barriere aventi resistenza agli urti o ai carichi orizzontali conforme a quanto detto in precedenza.

4. SICUREZZA CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NOCIVI

Vedi art. 43, punto 4.

5. SICUREZZA IN CASO DI EMERGENZA

Il requisito si ritiene soddisfatto se le larghezze delle vie di esodo possono essere mantenute nelle dimensioni originali, fatte salve diverse disposizioni legislative in relazione agli usi specifici.

6. SICUREZZA DALLE CONTAMINAZIONI

Vedi art. 43, punto 6.

Art. 63 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER GLI EDIFICI ESISTENTI: FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA INTERVENTI: RE4 (PARZIALE), RE2, RE3

ESIGENZA: FRUIBILITÀ'

Per gli interventi su elementi edilizi sottoposti alla disciplina di cui al DPR 384/78 dovranno essere rispettati i requisiti prescritti dallo stesso.

1. DIMENSIONAMENTO

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Ogni ambiente deve essere dimensionato in relazione al numero degli utenti di progetto e alla funzione specifica.

- I soppalchi non devono avere superficie superiore a 1/3 di quella del locale su cui si aprono e non debbono interessare neppure parzialmente le pareti finestrate.

- Quando non sia possibile realizzare nelle singole camere a funzione alberghiera servizi igienici di dimensioni ordinarie (spazi funzionali) è ammessa la realizzazione di servizi più ridotti tramite l’utilizzo di sanitari a scomparsa.

2. DOTAZIONE DI IMPIANTI

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni.

In tutti gli organismi vi deve essere distribuzione di acqua potabile, con caratteristiche di qualità di cui al DPR 24 maggio 1988, n. 236, anche con presenza di apparecchiature di trattamento; vi deve essere inoltre distribuzione di acqua calda nei bagni e nelle cucine.

Gli apparecchi degli impianti al servizio di uno o più organismi edilizi o di parti comuni di un medesimo organismo e i contatori generali e divisionali, fatta eccezione per i contatori divisionali del gas, devono essere ubicati in appositi locali o spazi opportunamente dimensionati e facilmente accessibili alle persone autorizzate o addette.

Ai fini di un adeguato e armonico sviluppo della rete di distribuzione elettrica, nel caso di interventi di superficie utile superiore a 1.000 mq, è necessario verificare con l'ENEL la necessità di una cabina elettrica all'interno dell'edificio o del lotto di pertinenza.

Installazione di apparecchi a combustione

E' vietata l'installazione di apparecchi a combustione a fiamma libera nelle stanze da bagno, nei WC, in tutti i locali con ventilazione meccanica e nei sottoscala.

Tutti gli apparecchi a combustione devono portare ben visibile una targa non asportabile in cui siano indicati, in caratteri indelebili e in italiano:

- il nome del costruttore e/o della marca depositata;

- i dati sull'avvenuto collaudo;

- la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore;

- il tipo di combustibile utilizzato e, nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio;

- la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio.

Gli impianti termici o di sola produzione acqua calda devono essere ubicati in locali provvisti di superfici finestrate, le quali devono garantire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione.

L'afflusso di aria potrà avvenire anche mediante aperture con sezione libera totale di almeno 6 cmq per ogni 1.000 kcal/h, con un minimo di 100 cmq; tali aperture dovranno essere situate nella parte bassa di una parete esterna, preferibilmente opposta a quelle in cui si trova l'evacuazione dei gas combusti, senza sistemi di chiusura, e protette all'esterno con griglia di maglie di circa 1 cmq.

Nelle zone non servite da gasdotto le installazioni di bombole di peso superiore a 25 kg devono essere previste all'esterno dell'edificio in appositi contenitori dotati, di sportelli con aerazione in alto e in basso.

Installazione di centrali termiche a gas di rete per riscaldamento centralizzato e produzione di acqua calda, inferiori a 100.000 kcal/h, in edifici civili

Gli impianti dovranno essere installati preferibilmente in locali fuori terra e di facile accesso. Detti locali dovranno presentare le seguenti caratteristiche:

- essere separati da altri locali attigui e senza comunicazione diretta con essi;

- essere costruiti con materiali tali da impedire ogni infiltrazione di gas e aventi una resistenza al fuoco di almeno 120 minuti primi;

- essere permanentemente aerati con afflusso di aria sia per la combustione del gas che per il cambio d'aria (ventilazione).

L'afflusso dell'aria deve avvenire attraverso aperture ricavate su pareti esterne di superficie dedotta con l'applicazione della formula S = Q/100, dove "S" è espresso in cmq e "Q" in kcal/h.

L'accesso deve avvenire da aree a cielo aperto, oppure attraverso disimpegno aerato

direttamente dall'esterno, a mezzo di aperture della superficie complessiva di 0,50 mq.

Valgono comunque le disposizioni e le norme dei VV.FF. (circolare Ministero degli Interni n. 68/1969 e circolare Ministero degli Interni n. 73/1972 e successive modifiche e integrazioni).

METODO DI VERIFICA

- Certificazione di analisi chimico-batteriologica rilasciata da un laboratorio autorizzato.

- Impianti: verifica diretta.

- Documentazione dell'ENEL in relazione alla necessità di una cabina.

ART. 64 - REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI PER GLI EDIFICI ESISTENTI: FUNZIONI: B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E. ALBERGHIERA INTERVENTI: RE4 (PARZIALE), RE2, RE3

ESIGENZA: BENESSERE

1. BENESSERE RESPIRATORIO E OLFATTIVO (QUALITÀ DELL'ARIA)

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- Gli organismi edilizi devono essere dotati di aerazione naturale, oppure attivata con sistemi permanenti adeguati alla destinazione dei locali.

- Le altezze dei locali possono essere mantenute nelle quote originarie; non devono comunque essere inferiori a m 2,70 (a eccezione della funzione C. Produttiva, per la quale l'altezza dovrà essere di m 3), salvo diverse prescrizioni e/o deroghe per le attività soggette alla vigente normativa sulla sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro. Per quanto attiene le altezze dei nuovi soppalchi vedi art. 53, punto 2, lettera d).

- Non vi devono essere odori sgradevoli; ove siano svolte attività che comportano la produzione momentanea di odori, questi dovranno essere rapidamente captati ed espulsi senza interessare altri spazi di soggiorno e permanenza delle persone. La verifica dell'assenza di odori sgradevoli va eseguita attraverso ispezione diretta.

- I vani edilizi destinati alla permanenza di persone devono avere almeno un serramento esterno, dotato di una o più parti apribili, di superficie, misurata al lordo dei telai, non inferiore a 1/15 di quella del piano di calpestio dei locali medesimi, fatti salvi valori diversi in rapporto alla loro destinazione d'uso.

- Le superfici finestrate non possono in alcun caso essere diminuite. Le superfici finestrate dei bagni non devono essere inferiori a 0,20 mq. Tali aperture potranno essere ottenute anche mediante l'installazione di griglie sulle pareti esterne che non costituiscono alterazione estetica; è permessa anche l'aspirazione meccanica con i requisiti previsti dall'art. 49.

- Per la ventilazione e il condizionamento valgono i requisiti richiesti per la nuova costruzione.

2. BENESSERE TERMICO E IGROTERMICO

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettati i requisiti previsti per la nuova costruzione.

3. BENESSERE VISIVO

Il requisito si ritiene soddisfatto se sono rispettate le seguenti prescrizioni:

- I vani edilizi devono essere dotati di superfici finestrate, al lordo dei telai, pari a 1/15 della superficie di pavimento, dedotta quella posta nei primi 0,80 m rispetto al piano di calpestio, fatte salve superfici maggiori previste dalla vigente normativa sulla sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro in relazione agli usi specifici.

- Bagni: vedi il punto 1 del presente articolo, relativo alla qualità dell'aria.

- Chiostrine: è ammesso il mantenimento delle chiostrine, nel rispetto della tipologia originaria, e la realizzazione in queste di nuove aperture che contribuiscano al miglioramento delle condizioni di illuminazione e aerazione naturali dei locali interessati. E' vietata la copertura di chiostrine qualora questo comporti la eliminazione, o anche la sola riduzione, della illuminazione e aerazione dei locali attraverso forature che si aprano sulle chiostrine stesse. In ogni caso deve essere assicurata l’accessibilità alle chiostrine per permetterne la costante pulizia.

4. BENESSERE UDITIVO

Ogni intervento edilizio non deve in alcun caso peggiorare le condizioni di benessere uditivo esistenti; in particolare sono vietati interventi atti ad assottigliare i divisori fra unità immobiliari contigue senza adeguata coibentazione.

Nei casi di ricostruzione o sostituzione di parti strutturali (solai, pareti, ecc.) devono essere garantite le prestazioni delle singole strutture di cui ai requisiti delle nuove costruzioni.

Art. 65 - REQUISITI RICHIESTI PER GLI EDIFICI CLASSIFICATI DAL PRG FUNZIONI B. TERZIARIA - C. PRODUTTIVA - D. AGRICOLA - E.- ALBERGHIERA

ESIGENZA: SICUREZZA, BENESSERE, FRUIBILITÀ

Gli edifici di valore culturale-ambientale da assoggettare a particolari norme di salvaguardia sono individuati dal PRG con simbologia 1a, 1b, 2a, 2b.

Gli interventi su tali edifici sono legati alla metodologia di intervento prescritta dal PRG per le varie categorie, per cui, in taluni casi, non è possibile rispettare i requisiti previsti nei precedenti articoli per l'edilizia esistente e la nuova costruzione.

In particolare, le deroghe per tali edifici si applicano per i seguenti requisiti:

- Le altezze dei vani edilizi possono essere mantenute alle quote originarie, con un minimo di m 2,40.

- Per la creazione di nuovi ambienti derivanti dalla suddivisione di vasti locali deve comunque essere garantita una superficie finestrata come per gli edifici esistenti. Nel caso di ripristino di ambienti originali in edifici di categoria 1a e 1b non è richiesto il rispetto del minimo previsto di illuminazione e ventilazione (1/16), a condizione che sia assicurato un fattore medio di luce diurna pari all'1%.

- Per il recupero dei sottotetti valgono i requisiti richiesti per l'esistente (vedi art. 62).

- E' ammesso l'affacciamento di tutti i vani edilizi sulle chiostrine quando la metodologia di intervento della relativa categoria non lo vieti.

- E' ammesso l'inserimento di ascensori in cortili secondari, chiostrine, ecc., purché tale da ridurre al minimo la diminuzione del benessere visivo (es. pareti vetrate, trasparenti); è ammesso inoltre l'inserimento di ascensori nei vani scala, purché di tipo a gabbia.

- Le forature delle pareti esterne, comprese quelle nelle chiostrine, potranno essere conservate o riportate alle dimensioni originarie. Dovrà comunque essere garantito un fattore medio di luce diurna pari all'1%.

- Per tutte le attività lavorative inserite in questi edifici valgono comunque le norme di prevenzione infortuni e igiene del lavoro vigenti e relative deroghe.

Ambienti interrati e seminterrati

In particolare per gli edifici di cui al presente articolo è ammesso l'utilizzo di ambienti interrati o seminterrati per accogliere attrezzature per funzioni di tipo B.2.1, B.3.1, B.3.2. L'uso di tali ambienti è comunque subordinato all'autorizzazione di cui all'ultimo comma dell'art. 8 del DPR n. 303/56.

Detti ambienti devono avere i seguenti requisiti:

1. 	Altezza

L'altezza minima interna utile per i locali di cui sopra è fissata in m 3,00, misurata dal pavimento al soffitto, riducibile a m 2,40 per i servizi igienici. Nel caso di coperture a volta, l'altezza media dovrà essere di m 3,00, riducibile a m 2,40 per i servizi igienici, quale media delle misurazioni effettuate in almeno tre punti della volta stessa.

2. 	Scale

Fatti salvi i requisiti previsti dagli artt. 35, 48, 51 del Capo V della circolare del Ministero dell'interno n. 16 del 15 febbraio 1951, almeno una scala dovrà avere una larghezza di rampa non inferiore a m 1,20. Sono ammesse, a integrazione, scale con larghezza ti rampa minore, ma comunque non inferiore a m 0,75.

Nelle scale l'illuminazione artificiale dovrà assicurare sempre livelli di luce non inferiore a 50 lux e dovranno essere previste idonee luci di emergenza in caso di interruzione dell'energia elettrica.

Sono vietati i ripostigli sotto le scale. Nei vani scala non è consentito inoltre il passaggio delle tubazioni di adduzione del gas.

Scale di sicurezza saranno prescritte secondo il tipo di esercizio e la sua ricettività globale, compreso il personale di servizio.

3. 	Umidità

I locali dovranno essere adeguatamente isolati dall’umidità del suolo e da quella derivante dagli agenti atmosferici. I muri perimetrali interrati dovranno essere protetti da idonea intercapedine ventilata e fognata, larga non meno di cm 50, a partire da un livello inferiore rispetto al piano di calpestio di 30 cm.

Tutte le murature poste a contatto con il terreno dovranno essere isolate mediante stratificazioni impermeabili continue che proseguano sotto il piano di calpestio.

Nell’eventualità che il deflusso delle acque di scarico del fabbricato avvenga a quota superiore a quella del piano dei locali dovrà essere installato un idoneo impianto di sollevamento delle acque.

4. 	Ventilazione

Tutti i locali che non possiedano una sopraelevazione minima pari alla metà della loro altezza dal piano del marciapiede o cortile interno, e che comunque non siano provvisti di idonee finestre apribili sull'esterno tali da consentire una uniforme aerazione dei locali, e comunque con una superficie non inferiore a 1/15, dovranno essere dotati di idoneo impianto di ventilazione o condizionamento con le caratteristiche fissate dal DM 18 maggio 1976.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano nei luoghi fissi di lavoro dove, in relazione all'uso, al numero degli addetti e al tipo di attrezzature, saranno previsti di volta in volta standard e caratteristiche tecniche specifici.

Dovranno comunque essere installati apparecchi digitali di lettura della temperatura e dell’umidità, affinché il personale addetto alla vigilanza possa controllare se vengono assicurate le condizioni microclimatiche previste dal DM 18 maggio 1976 e dalle prescrizioni particolari.

5. 	Illuminazione artificiale

L’intensità, la qualità e la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale negli ambienti devono essere idonee al compito visivo.

Deve comunque essere garantita una resa cromatica compresa tra il 70 e il 95% e una temperatura di colore compresa tra i 3.500 e i 4.000 °K.

L'impianto elettrico di illuminazione deve essere alimentato dal quadro di distribuzione separatamente rispetto a quello di forza motrice e le luci fluorescenti dovranno essere tra loro sfasate elettricamente.

L'impianto elettrico di illuminazione e l'impianto di forza motrice dovranno comunque essere realizzati a regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalle norme CEI.

Deve essere realizzato idoneo impianto di messa a terra, notificato e verificato da parte del Presidio Multizonale di Prevenzione di Bologna.

6. 	Protezione acustica

Particolare attenzione dovrà essere riservata alla protezione acustica degli ambienti confinanti e/o comunque limitrofi. Il rumore trasmesso all'esterno dell'esercizio non dovrà comunque superare rispettivamente di 5 e di 3 dbA il rumore di fondo abituale riferito al periodo diurno e notturno.

7. 	Prevenzione incendi

Ove occorra, il rilascio del certificato prevenzione incendi dovrà essere prodotto esplicito parere preventivo del Comando Provinciale dei VV.FF.

E' comunque vietata l'installazione di qualsiasi apparecchio a fiamma libera in locali privi di aerazione diretta dall'esterno.

Titolo VII

SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE URBANO

Art. 66 - PRESCRIZIONI PER GLI INTERVENTI SUGLI EDIFICI CLASSIFICATI DAL PRG

Gli edifici di valore culturale - ambientale da assoggettare a particolari norme di salvaguardia sono classificati e individuati dal PRG con i simboli 1a, 1b, 2a, 2b, secondo un ordine decrescente di vincolo e di valore.

La progettazione di tali edifici deve essere accompagnata da una analisi dell'edificio, che ne individui la genesi storica - morfologica, le parti incongrue, le alterazioni strutturali spaziali e distributive interne e di facciata, gli elementi di pregio, ecc.

Edifici di categoria 1a e 1b

- In tali edifici si procede con la metodologia di intervento del restauro. Essa prevede e consente:

- Restauro e inalterabilità dei fronti esterni ed interni principali su corti, chiostri e giardini con rispetto tassativo delle forature esistenti originali. Non sono ammesse nuove forature e/o l'allargamento di quelle esistenti . Non è ammessa la realizzazione di terrazze in falda e balconi.

- Ripristino dei fronti esterni ed interni se alterati secondo tracce o documenti storici e fotografici. In presenza di forature già esistenti (negozi, depositi, autorimesse, ecc.) è tollerabile il mantenimento se il ripristino non è fondamentale al restauro dell'apparato architettonico.

- Ricostruzione tipologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite secondo tracce o documentazioni.

- Restauro o ripristino dell'impianto distributivo organizzativo generale originale (con demolizione di tramezzature e controsoffittature non originarie e di semplice divisione e riduzione funzionale o comunque prive di elementi decorativi, pittorici o plastici.

- Restauro e conservazione degli spazi liberi interni quali cortili, corti, chiostri, chiostrine, orti e giardini.

- Cortili secondari e chiostri interni possono essere interessati da inserimenti volumetrici per ascensori, montauto, impianti tecnologici.

- Restauro, consolidamento ed inalterabilità delle murature portanti esterne e interne, volte, solai di pregio pittorico, plastico o costruttivo; delle scale storiche della struttura, e del manto di copertura originale, delle strutture lignee originali presenti.

- E' possibile, su murature portanti interne, l'apertura di porte o di forature più ampie a condizione di non alterare l'assetto tipologico - strutturale, cioè mantenendo un rapporto fra pieno e vuoto maggiore del 50% della intera parete interessata e sempre in assenza di elementi pittorici o plastici.

- La sostituzione di parti, previo demolizione, non ricuperabili ma originali deve avvenire senza modificarne la posizione, la quota, la tecnica costruttiva e il materiale, l’analisi statica della o delle parti collabenti deve essere redatta da tecnico abilitato.

- Tutti gli interventi sono volti alla conservazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, attraverso l'individuazione degli elementi originari e degli assetti distributivi, così come deve risultare dall'analisi storico - morfologica.

- Eliminazione delle superfetazioni intese assolutamente come parti incongrue all'impianto originario ed agli ampliamenti del medesimo se non condonate o comunque non approvate dalla Soprintendenza.

- L'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico - sanitari essenziali, deve avvenire nel rispetto delle norme cogenti, e nel ricercare le parti edilizie di minore valore artistico ed architettonico.

- Per interventi globali all’interno delle singole unità tipologiche ( edifici ) non sono consentiti frazionamenti per monolocali estesi all’intero edificio per più del 50% della superficie complessiva.

- Il vincolo operativo di queste categorie 1a e 1b anche se esteso graficamente a tutto l'organismo architettonico va articolato in rapporto alla presenza o meno di corpi principali, secondari, aggiunte, ecc. a secondo di una opportuna analisi storico - morfologica.

- In caso di interventi riguardanti parti comuni e/o di distribuzione verticale e orizzontale è richiesta la presentazione di un progetto funzionale di massima sull'intero complesso architettonico, con particolare attenzione agli elementi distributivi e di comunicazione in rapporto ai frazionamenti.

Edifici di categoria 2a

- In tali edifici si procede con la metodologia di intervento del restauro e risanamento conservativo. Essa prevede e consente:

- Restauro e inalterabilità dei fronti esterni principali. Sui fronti sia esterni che interni non sono ammesse alterazioni delle forature e regolarizzazione delle stesse. E' fatto divieto tassativo di inserire in facciata su strada condizionatori di qualunque tipo. Per quanto riguarda gli spazi interni in assenza di elementi architettonici (cassettonati, arellati, dipinti e decorati) sono consentiti adeguamenti dell'altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote e le caratteristiche delle finestre e della linea di gronda.

- Per le forature esistenti al piano terra ( per negozi o rimesse ) anche su fronti principali, è ammessa la riduzione a finestra o porta finestra, ma anche il mantenimento con aumenti della larghezza non superiore al 10% della luce esistente.

- Ripristino dei manti esterni se alterati, secondo tracce o documenti. In presenza di forature già esistenti (negozi, depositi, ecc.) non è richiesto il ripristino. Sui fronti interni (su chiostrine ed orti) sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del progetto; le nuove aperture devono essere limitate al minimo indispensabile. Sono consentite modifiche ed introduzione di nuovi elementi quali balconi purché coerentemente inserite nel partito architettonico e nel rispetto del rapporto dei pieni e dei vuoti e di profondità massima di m 1,30.

- L' inserimento degli impianti tecnologici e igienico - sanitari deve avvenire nel rispetto delle norme precedenti.

- Tutti gli interventi sono volti alla conservazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali, attraverso l'individuazione degli elementi originari e degli assetti distributivi, così come deve risultare dall'analisi storico - morfologica.

- L'aggregazione o disaggregazione, ai fini dell'adeguamento funzionale e igienico e per una migliore qualità dell'abitare, di unità immobiliari corrispondenti a originarie unità tipologiche è consentita a condizione che non venga incongruamente alterato l'assetto tipologico distributivo originale dell'edificio.

- Per interventi globali all’interno delle singole unità tipologiche ( edifici ) non sono consentiti frazionamenti per monolocali estesi all’intero edificio per più del 50% della superficie complessiva.

- Cortili secondari e chiostri interni possono essere interessati da inserimenti volumetrici per ascensori, montauto, impianti tecnologici.

Edifici di categoria 2b

- In tali edifici si procede, per le parti aventi valore culturale - ambientale, mediante la metodologia del risanamento conservativo, teso alla conservazione dell'involucro o di parti esterne, quali le facciate principali e/o elementi architettonici di assetto urbano aventi valore ambientale.

- Attraverso l'analisi degli elementi costituenti, il progetto di intervento deve tendere a realizzare una corrispondenza tra l'assetto architettonico esterno che si intende conservare e l'assetto interno distributivo - funzionale.

- Per gli edifici della periferia storica di categoria 2b (A. Casamenti; B. Case a schiera; C. Case operaie mono e plurifamiliari, borghesi private; D. Villini e ville; E. Palazzine d'affitto multialloggio; F. Edifici residenziali storici (1899 - 1939) della prima periferia) con "vincolo tipologico" di PRG è richiesta la conservazione dell'involucro esterno dell'impianto costruttivo generale e delle caratteristiche distributive generali con possibilità di mutamento dell'ubicazione del blocco scala nei casi di tipologie elementari dove risulti indifferente e non alterante una diversa dislocazione.

Prescrizioni comuni agli edifici di categoria 1a, 1b, 2a

1. Autorimesse

Sono consentite autorimesse nei locali esistenti ai piani terra già destinati a negozi, magazzini, depositi, scuderie, a condizione che ciò non comporti alterazioni delle caratteristiche morfologiche architettoniche dell'edificio quali l'allargamento superiore al 10% della luce esistente, e/o lo spostamento di colonne - pilastri compresi quelli dei portici, ecc.

E' consentito il riuso di cantine, scantinati, magazzini, ad autorimesse, solo se l'accesso avviene con soluzioni meccanizzate all'interno di vani preesistenti o in corti e cortili secondari e senza alterazione delle caratteristiche morfologiche e strutturali.

Non è ammessa la realizzazione di autorimesse interrate in corti, chiostri, giardini e orti storici come risulta dalla mappatura specifica (allegato n. 10).

Nelle zone non riportate nella mappatura di cui sopra , la realizzazione di autorimesse totalmente interrate è consentita limitando al massimo le prese d'aria, utilizzando in generale montauto e sistemi di ventilazione meccanica.

2. Soffitte

La sistemazione delle soffitte a scopo abitativo è consentita, purché l'intervento edilizio non comporti alterazioni dell'andamento della copertura e della struttura portante originale (capriate e incavallature). Sono ammesse solo aperture e prese di luce e d'aria tradizionali, lucernari in falda, abbaini, terrazzi in falda e in gronda, purché contenuti nei limiti prescritti per soddisfare i requisiti minimi di qualità dell'abitare e non in contrasto con i precedenti punti del presente articolo.

Non sono consentiti recuperi e/o frazionamenti che prevedano la realizzazione di monolocali . In presenza di coperture alterate e/o collabenti è prescritto il ripristino dell'andamento originale (pendenza max 38%). In tutti gli edifici classificati non è consentita l'apertura di terrazze in falda sulle coperture prospicienti piazze, strade , radiali, assi di borgo e slarghi pubblici ed all'interno se prospicienti corti organiche porticate su più di un lato, così come dettagliato nella tavola 5.4.5. bis allegata al piano.

Gli abbaini (larghezza massima esterna m 1,30) debbono essere realizzati sulla base dei tipi alla bolognese: a una falda inclinata, e a due falde.

Le terrazze in falda là dove sono consentite ( 2a ), possono essere realizzate solo se relazionate direttamente allo stesso livello a vani abitabili; le loro dimensioni devono essere correlate alle dimensione della falda e alle dimensioni del vano interno di accesso.

3. Solai

Il posizionamento originale è vincolante per quei solai, anche non portanti (controsoffitti, solai del sottotetto) in cui si riscontra un particolare pregio storico, strutturale e decorativo.

Per gli altri solai, che non presentano alcun interesse storico tipogico, è consentito un diverso posizionamento, a condizione che siano rispettate per tutti i piani le forature originali (finestre) e le caratteristiche formali interne ed esterne delle stesse; in particolare devono essere evitate le interferenze con le specchiature delle finestre per l'ampiezza del vano originario. (Unica quota dell'intradosso del nuovo solaio per l'intero vano corrispondente alle finestre). Il solai ricostruiti devono essere necessariamente ricostruiti in legno.

4. Scantinati

E' consentito il completamento degli scantinati o la realizzazione ex novo esclusivamente sotto l'edificio a condizione che ciò non crei problemi statici, la realizzazione di buffe orizzontali che non comportino alterazioni alle murature in elevazione.

5. Ascensori e montacarichi

La realizzazione di ascensori e montacarichi o di altri impianti tecnologici, può avvenire qualora non interferiscano con volte o solai di pregio e non siano inserite all'interno del blocco scala se storico ed originale. In particolare non sono ammessi i volumi tecnici che alterino le tradizionali coperture a falda esistenti. In tale senso sono richiesti accorgimenti architettonici al fine di armonizzare l'altimetria generale dei coperti.

Non è mai ammessa la realizzazione di ascensori e/o montacarichi su corti storiche o porticate.

La costruzione di ascensori ai sensi della legge 13/89, è sempre ammessa, purché la loro realizzazione non sia prevista nei vani scala originari degli edifici di categoria 1a e 1b, nei giardini storici, nelle chiostre storiche  porticate su tre o quattro lati.

6. Altane

E' consentito l'utilizzo abitativo delle altane a condizione che siano in comunicazione con il sottotetto abitabile. E' esclusa la trasformazione residenziale per le altane.- lanterna con accesso comune diretto dal blocco scala o con la presenza di uno sfondato pittorico od architettonico.

7. Soppalchi e tramezzature

Non è consentita la realizzazione di soppalchi o tramezzature in vani aventi particolari caratteristiche artistiche alle pareti o alle soffittature (affreschi, pitture incassate, cornici, decorazioni, tappezzerie, specchi, ecc.) in presenza di vani caratterizzati da interni voltati, colonnati, e da cassettonati lignei decorati o dipinti..

Dove consentito, e a condizione di non interferire con le specchiature delle finestre il soppalco deve tendere a differenziarsi per struttura, forma e materiali dall'involucro di contenimento, assimilandolo ad un intervento di architettura di interni (arredo fisso) e la tramezzatura deve essere realizzata in materiale leggero.

8. Coperture

Per tutti gli edifici è prescritta la conservazione della tradizionale copertura a falde con manto in tegole a canale di cotto (coppi). Non è ammesso l'uso di tegole alla marsigliese e delle coperture a terrazzo. E' prescritto il ripristino delle pendenze originali delle coperture (33% - 38%), ferma restando la linea di gronda e la quota di appoggio del coperto e la realizzazione, se è abitato e se la struttura è lignea, del coperto ventilato tradizionale (eventuale) , l'inserimento del dormiente ligneo nel raccordo fra muro e struttura in legno (fatto salvo la realizzazione di cordolo in c.a. sottostante).

9. Camini e comignoli

Non è consentito l'utilizzo di camini e/o comignoli di aspirazione prefabbricati in cemento, ivi compresi i soli terminali; è invece consentito l'utilizzo di elementi prefabbricati in cotto per camini di ridotte dimensioni e per i comignoli delle canne di aspirazione.

In generale, al fine di limitare l'impatto invasivo causato dalla realizzazione di nuovi camini e comignoli, si richiede in fase progettuale una organizzazione ed una ubicazione dei blocchi tecnologici il più possibile interna al volume edilizio tale da avvicinare al colmo le fuoriuscite dei camini delle caldaie ed i comignoli delle canne per  gli aspiratori; in tal senso è da limitare il frazionamento esasperato di unità edilizie in monolocali, in quanto comporta una moltiplicazione di camini e canne di esalazione di difficile dislocazione.

La realizzazione di canne e camini in rame o in acciaio in esterno lungo pareti (escluse le chiostrine) deve prevedere un incamiciamento di laterizio ed intonaco almeno fino all'altezza delle ultime finestre dell'intorno costruito, per poi fuoriuscire in vista, oltre le linee inclinate del coperto o del lungo gronda interno. I nuovi camini pertanto dovranno essere realizzati secondo i modelli prevalenti riportati nell ‘allegato n. 11.

10. Materiali ed elementi architettonici

Gli interventi edilizi devono essere attuati secondo progetti che prevedano il ripristino, il consolidamento o il rifacimento parziale delle murature, sulla base dell'analisi storica delle trasformazioni e dei sondaggi:

- con mattoni faccia a vista con sagramatura o con velatura a calce o listati;

- con intonaco e tinteggiatura.

Non sono ammessi rivestimenti di superfici in malta di cemento e tinteggiature con colori di tipo plastico. Per gli edifici di categoria 1a, 1b e 2a, è obbligatorio (qualora non sia tecnicamente possibile il recupero dell'intero intonaco) il rifacimento del nuovo intonaco con tecnologie tradizionali o con procedimenti compatibili pur utilizzando le produzioni attuali.

La sostituzione di eventuali elementi o parti di elementi architettonici irrecuperabili in pietra, arenaria, selenite, ecc. come lesene, capitelli, bancali e soglie, mensole, cornici, fittoni, decorazioni interne ed esterne, ecc. deve avvenire, sia in caso di restauro (categoria 1a e 1b) che di ripristino conservativo (categoria 2a), con gli stessi materiali usati nella tradizione locale.

La sostituzione di eventuali elementi e strutture architettoniche fatiscenti in legno, caratteristiche dell'ambiente minore bolognese, come trabeazioni, pilastri, sporti, beccatelli, soffitti esterni e interni, ecc. deve avvenire, sia in caso di restauro (categoria 1a e 1b) che di ripristino conservativo (categoria 2a), con lo stesso materiale usato nella tradizione locale. E' vietata ogni mistificazione e contraffazione di tali materiali con surrogati derivanti da nuove tecnologie e materiali come ad esempio il cemento trattato tipo arenaria, il travertino, i marmi, ecc. Le vetrine, gli infissi, i doppi infissi, debbono avere disegno ed essere costruiti con materiali tali da armonizzare con le caratteristiche architettoniche degli edifici stessi, privilegiando l'uso di materiali tradizionali (legno, ferro, ecc.).

11. Spazi scoperti

Tutti gli spazi scoperti, interni ed esterni, di assetto storico attualmente inedificati, pertinenti gli edifici di categoria 1a, 1b, 2a, dovranno essere rigorosamente rispettati, con la sola eccezione di quanto precedentemente precisato ai punti relativi alle chiostrine secondarie e agli accessori così come dettagliato nella tavola 5.4.5. bis

12. Ripristino tipologico

Nei casi previsti dal PRG, gli interventi di ripristino tipologico riguardano le unità edilizie demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della organizzazione tipologica, dello stato strutturale e architettonico originari (individuabili anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale).

Nel caso di edifici parzialmente demoliti il ripristino tipologico è da considerarsi integrativo del tutto o delle parti mancanti, se esse risultano definibili dalla documentazione di cui sopra.

Gli interventi operativi, di conseguenza, pur nell'ambito del vincolo globale, si dovranno articolare e graduare normativamente in funzione delle metodologie previste per le categorie 1a, 1b, 2a.

Nel caso di edifici trasformati ed alterati interamente è consentito sulla base dell'analisi storico - tipologica il ripristino dell'assetto tipologico principale e in particolare del blocco scala che può essere riposizionato secondo i moduli ricorrenti del tipo.

In caso di crollo o di demolizione non autorizzata (o comunque non prevista dal progetto d'intervento concesso) di qualsiasi struttura o elemento architettonico è d'obbligo il ripristino dello stato originale. La ricostruzione dovrà avvenire con gli stessi materiali e tecnologie, così come documentati dai rilievi allegati al progetto.

Qualora si verifichi un danno o un pericolo di danno di un bene culturale ambientale (categorie 1a e 1b), come classificato dal PRG, i proprietari debbono darne immediata notizia alla Soprintendenza ( per gli edifici vincolati l. 1089/39 )e all'Amministrazione comunale e provvedere ai lavori necessari ad evitare l'aggravamento del danno.

Qualora l'esecuzione di un intervento conservativo su edifici classificati dal PRG non sia possibile nel pieno rispetto delle norme di vincolo di categoria 2a e 2b a causa di gravi pericoli per la sicurezza di cantiere e pertanto si renda necessaria la demolizione di parti più o meno estese dell'edificio, si potrà inoltrare apposita istanza al Sindaco, corredata da relazione statica giurata redatta da tecnico abilitato. Il Sindaco potrà autorizzare la demolizione totale o parziale dell'edificio, prescrivendo eventualmente speciali cautele o modalità esecutive e/o l'impiego degli stessi materiali preesistenti.

13. Tinteggiature e colori

In attesa di uno specifico regolamento del colore è opportuno basarsi sulle risultanze dei saggi stratigrafici preliminari tesi al recupero delle varie tinteggiature reperibili sulle facciate. Nel caso di persistenza degli intonaci a calce originali, oltre al mantenimento anche parziale degli stessi, si deve fare riferimento per il colore alla tinteggiatura più antica ritrovata nei saggi.

In caso di perdita totale dell'intonaco e delle tracce di tinteggiature originali il colore va scelto in base alla tipologia dell'edificio ed all'epoca di riferimento delle ultime trasformazioni dominanti. La realizzazione delle diverse gamme delle tinteggiature caratteristiche dell'ambiente bolognese deve essere eseguita sulla base delle seguenti indicazioni:

. tinteggiature gialle

oltre al colore ottenuto con polvere di vecchi mattoni "albasi" di recupero macinati, si possono usare la "terra gialla naturale" e la "terra gialla di Siena naturale o bruciata".

. tinteggiatura travertino

dovrà essere ottenuta con adeguata miscelatura di gialli chiari.

. tinteggiature arancio

dovranno essere ottenute con adeguata miscelatura dei "gialli" e dei "rossi" sopra detti

. tinteggiature rosse

il colore rosso può essere ottenuto con la polvere di vecchi mattoni "ferrioli" di recupero macinati. Nell'impossibilità materiale di procedere con tale metodo, si può ricorrere all'uso di terre naturali "terra rossa comune" e "terra rossa di Spagna".

Per ottenere tonalità più adatte a particolari ambienti si può ricorrere a miscelature con "rosso di Germania" e terra d'ombra bruciata.

. tinteggiature grigie

tale colore dovrà essere normalmente usato per tinteggiare le parti "decorative" di particolari edifici: stipiti, portali, cornici, cornicioni, soffitti interni, ecc. Si ottiene con adeguata miscelatura di "terra d'ombra" rosso - giallo e bianco. La tonalità deve adeguarsi il più possibile alle diverse gamme dell'arenaria bolognese.

. sagramatura

trattamento per i parametri murari delle partiture architettoniche di facciata in mattoni a vista dovrà essere eseguita nelle diverse sfumature dal rosso - rosato al giallo "fior di pietra" (cioè con il mattone "sfregato" sulla calce di sigillatura del parametro murario).

. scialbatura

il trattamento e la tinteggiatura dovranno essere riservati all'architettura in arenaria di decoro (dopo il consolidamento) e dovrà avvenire con latte di calce ed additivi per il fissaggio.

Art. 67 - PRESCRIZIONI PER IL DECORO ESTETICO - AMBIENTALE E LA SICUREZZA

1. Decoro, manutenzione e sicurezza degli edifici

I progetti edilizi relativi agli edifici, ai manufatti in genere e a qualunque intervento di arredo urbano, di cui all'art. 15, devono corrispondere alle esigenze del decoro edilizio e di una loro corretta ambientazione, tenuto  conto dello stato dei luoghi, sia per la forma che per i materiali impiegati.

Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e ogni parte di esso in buono stato di conservazione, soprattutto per quanto riguarda la stabilità delle strutture e il decoro.

Qualora sussistano i requisiti di legge , il Sindaco può ingiungere ai proprietari l'esecuzione delle necessarie opere quali rifacimento di intonaci, di rivestimenti, di coperture, di infissi, di recinzioni, di pavimentazioni, sistemazione di giardini, pavimentazione dei portici e adeguata illuminazione notturna, ecc.

2. Elementi che aggettano dalle facciate

Gli aggetti dalle facciate non devono costituire pericolo per le persone o le cose. In particolare, negli edifici e nei muri fronteggianti spazi pubblici sono ammessi i seguenti aggetti:

a)	Lo zoccolo degli edifici può occupare lo spazio pubblico per una sporgenza non superiore a cm 5.

b)	Gli aggetti e le sporgenze quali cornici, bancali, serrande a rotolo, cancelli, vetrine, ecc., fino all'altezza di 2,50 m dal suolo, non possono superare i 12 cm di sporgenza.

c)	Le vetrate, le gelosie e le persiane possono aprirsi all'esterno solo a un'altezza non inferiore a m 2,50  misurata dal piano del marciapiede, o di m 4,50 sul piano stradale ( sono fatti salvi gli infissi scorrevoli).

d)	I balconi devono essere a un'altezza non minore di m 3,50 dal piano del marciapiede sopraelevato o di m 4,50 dal piano stradale. Il loro filo esterno dovrà essere arretrato di almeno 60 cm dal bordo del marciapiede. L'altezza è misurata al disotto delle mensole di sostegno o all' intradosso della soletta in assenza di mensole. La sporgenza dei balconi non può superare m 1,30. Nelle strade di larghezza inferiore a m 10 è vietata la costruzione di balconi aggettanti.

e)	I balconi in aggetto su suolo pubblico debbono essere previsti a una distanza non inferiore a m 0,75 dal confine con i terzi.

f)	Sono consentite le pensiline nelle strade di larghezza pari o superiore a m 10.

La massima sporgenza delle pensiline ammessa è la seguente:

f.1. per le strade di larghezza compresa tra   m 10 e m 15 : m 1,50;

f.2. per le strade di larghezza superiore ai m 15 : m 2;

Nel caso di cui al punto f.2., qualora esposta o sia prevista l'esistenza a breve scadenza del marciapiede sopraelevato, la sporgenza può raggiungere m 2,50. In tutti i casi il filo esterno della pensilina deve essere arretrato di almeno cm 60 dal bordo esterno del marciapiede. L'altezza delle pensiline dal suolo deve essere pari o superiore a m 4,50. Tale altezza minima è di m 3,50 ove esista il marciapiede sopraelevato. Tale altezza è misurata sul punto più basso dell’ intradosso della pensilina o della mensola di sostegno. Le pensiline a protezione degli accessi pedonali nelle recinzioni, ove manchi il marciapiede, sono sottratte ai suddetti limiti di altezza. In tali casi il filo della pensilina non deve comunque essere superato dallo sporto della pensilina stessa.

g)	Sono consentite le verande e i bow-window  nelle strade di larghezza superiore o pari a 10 m. Nelle strade di larghezza superiori a 10 m l'altezza e la sporgenza di dette strutture dovranno osservare le prescrizioni di cui alla lettera f) che precede.

h)	Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico il Sindaco può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc.

3. Portici e marciapiedi

La costruzione dei portici destinati al pubblico transito è obbligatoria:

a)	nelle strade che il PRG o gli strumenti di attuazione prevedono porticate;

b)	nella ricostruzione di edifici che già ne erano forniti;

c)	dove il portico venga ritenuto necessario dal Sindaco in relazione alle caratteristiche della strada o alla fisionomia dell'ambiente.

Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente è obbligatorio mantenere i percorsi porticati esistenti destinati a pubblico transito e, ove sia possibile, completare con ripristino tipologico quelli interrotti da costruzioni più recenti.

E' altresì obbligatoria per i privati proprietari la costruzione dei marciapiedi su area di loro proprietà, soggetta al pubblico passaggio.

I pavimenti dei portici nella nuova edificazione e dei passaggi pubblici debbono essere formati con materiali antisdrucciolevoli. Le pavimentazioni dei portici storici, in attesa del piano di settore, dovranno essere eseguite ripristinando le pavimentazioni originarie.

Il portico deve essere architettonicamente dimensionato in rapporto alle altre parti dell'edificio, assicurando altresì il corretto collegamento di tutti i suoi elementi con quelli dei portici contigui o vicini.

Tutti gli elementi dei portici e dei marciapiedi (pavimenti, soglie fra i pilastri, cordoli, ecc.) devono essere costruiti con caratteristiche e materiali da indicarsi in progetto, riconosciuti idonei dal Comune previa eventuale campionatura, anche in relazione all'ubicazione dell'edificio.

I proprietari dei percorsi pedonali sotto portico e degli altri tratti privati di uso pubblico, allo scopo di eliminare condizioni di pericolo, debbono garantire la manutenzione dei piani di calpestio ed eliminare tempestivamente tutte le cause di alterazione quali: rigonfiamenti, discontinuità, lesioni, avvallamenti, ecc.

A tale fine i proprietari hanno l'obbligo di presentare un progetto di massima con la indicazione dei materiali e degli accorgimenti idonei ad eliminare le barriere architettoniche. In particolare, i percorsi porticati e altri tratti del centro storico e per i portici costruiti in data anteriore al 1039, debbono essere proposti o riproposti materiali di pavimentazione coerenti con la tipologia edilizia esistente.

4. Strade e passaggi privati

E' fatto obbligo ai privati che intendono costruirsi o aprire al pubblico transito strade, portici e passaggi, coperti o scoperti, di richiedere la preventiva autorizzazione del Sindaco.

Il Sindaco può concedere tale autorizzazione, in rapporto alle esigenze del traffico e del luogo, nonché alla situazione ambientale. In relazione a tali elementi sono definite anche le caratteristiche dell'opera quali larghezza, tipo di pavimentazione, eventuale alberatura, parcheggi, illuminazione, fognature, ecc.

E' vietato ricoprire di asfalto o sostituire con altri materiali le sedi stradali e i percorsi lastricati e acciottolati.

5. Ingressi carrai

Per l'attraversamento dei marciapiedi e dei portici può essere consentita la costruzione di ingressi carrai, con prescrizione di pavimentazioni speciali. La loro ubicazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico. Quando il passo carraio sia collegato con una rampa, questa non dovrà superare la pendenza del 20%.

La costruzione degli accessi carrai è per intero a carico della proprietà, la quale inoltre sarà soggetta per essi alla applicazione delle tasse stabilite dal Comune per l'occupazione di suolo pubblico.

6. Sovrastrutture e impianti accessori dell'edificio

Tutti gli elementi sporgenti dalle coperture degli edifici quali: torrette di ascensori, scale, camini, abbaini, altane, antenne radio e televisive, ecc. devono essere inseriti in forma organica nel contesto architettonico dell'edificio e dettagliatamente rappresentati nel progetto.

In tutti gli edifici in caso di manutenzione straordinaria estesa all’ intero edificio,  di rifacimento della copertura, le antenne radio e televisive devono essere centralizzate, comprese le antenne paraboliche satellitarie.

I climatizzatori (limitatamente agli edifici classificati dal PRG ) non possono essere installati sui fronti principali nè con mensole nè mediante tasselli , e neppure stabilmente sui davanzali delle finestre e sui balconi. Vanno ricercate quindi soluzioni con climatizzatori posti all’ interno degli ambienti con presa d’ aria inserita o fra le ante della finestra o attraverso il vetro. Nel caso di sottotetti i climatizzatori con macchina esterna possono essere ubicati in punti non evidenti del coperto ed adeguatamente mimetizzati anche nel colore.

I sistemi antifurto con elementi di allarme acustico e luminoso esterno non possono essere collocati sulle facciate principali ne nel sottoportico. Vanno collocati sui fronti secondari quando esistono, o all’ interno dell’ edificio su corti, cortili e chiostri o sopra i tetti in prossimità dei comignoli, camini, ecc. Per i negozi sottoportico tali elementi vanno collocati nell’ ambito o nell’ intorno della incorniciatura della vetrina esterna.

Per quanto riguarda le parabole satellitari, devono essere di colore rosso coppo; la loro collocazione non può avvenire sui colmi verso i fronti principali, nè sui corpi edilizi emergenti di altane e torri e tanto meno sulle falde e sui colmi delle stesse. Vanno invece collocate su falde secondarie nascoste il più possibile da viste panoramiche dall’ alto, ed in particolare nascoste ai “coni visuali “ dei belvedere panoramici quali: S. Michele in Bosco, Colle dell’ Osservanza, Rondò Villa Baruzziana, Panoramica Via Codivilla, ecc.

7. Canali di gronda, pluviali, ecc.

Le coperture dei tetti debbono essere munite, sia verso il suolo pubblico sia verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e quindi nella fognatura per gli scarichi su strada. Possono permanere situazioni di scarico in giardini o in cisterne.

E' consentito installare i pluviali esternamente alle colonne o pilastri degli edifici di pregio nei casi in cui non sia possibile incassarli.

Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque luride o grigie domestiche.

I muri di cinta, se sprovvisti di doccia, devono avere copertura spiovente all'interno.

8. Aperture dei sotterranei verso strada

In generale, le aperture dei sotterranei verso strada debbono essere praticate verticalmente sui muri delle fronti e senza sporgenze dal vivo dei muri. Se ubicate sotto i portici, debbono essere praticate in piano; in tale caso debbono essere dotate di coperture adeguate, con superfici di calpestio scabre, ordinatamente disposte ordinatamente e a perfetto livello dei pavimenti.

La larghezza netta non deve essere superiore a cm 60. La griglia dovrà essere realizzata con barrette squadrate d'acciaio (non lame a maglia incrociata) della sezione indicativa di cm 2 X 2, mentre gli intervalli dovranno avere un vuoto massimo di cm 2.

La griglia deve essere fissa e non deve contenere botole apribili  (l'accesso deve essere risolto dall'interno). La resistenza dovrà essere idonea a sopportare anche il peso di carichi veicolari.

9. Chioschi ed elementi di arredo

Nell'ambito del centro storico è vietata l'installazione, l'ampliamento e la sostituzione di chioschi per rivendita di gelati, giornali, fiori, ecc. Le attività esistenti in chioschi devono essere progressivamente trasferite all'interno degli edifici esistenti. Fanno eccezione gli insediamenti di mercatini rionali o altre aree appositamente individuate dal "Piano dell'arredo urbano".

Per quanto riguarda le edicole esistenti nel centro storico è possibile prevederne l’ampliamento e/o spostamento a condizione che non assumano forma o volumi tali da limitare l’incombenza visiva, in particolare, assumendo una pianta poligonale o circolare, compatibili con le esigenze della percorribilità veicolare e pedonale e con il contesto architettonico.

I manufatti comunque devono avere ingombro planimetrico di superficie  massima uguale a 12 mq., fatti salvi casi di particolare tutela del contesto architettonico e/o esigenze derivanti dalla viabilità, per le quali possono essere prescritti ingombri di superfici minore.

10. Illuminazione di strade, portici e passaggi privati

Le strade, i portici e i passaggi privati aperti al pubblico transito devono essere dotati di razionale impianto di illuminazione, da costruirsi a cura e spese della proprietà secondo un progetto da approvarsi dal Comune o seguendo le indicazioni del piano di settore, se esistente.

Il Sindaco su richiesta dei privati proprietari può autorizzare l'allacciamento dell'impianto di illuminazione alla rete di energia che alimenta l'illuminazione pubblica comunale. In tale caso la proprietà ha l'obbligo di eseguire anche tutte le opere necessarie (cavi, trasformatori, ecc.) per l'allacciamento fino al punto di presa che verrà indicato dal Comune.

11. Elementi di pregio

E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici isolati aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, muri di confine, scenari costruiti o dipinti, lapidi, edicole sacre, antichi numeri civici, fittoni; è prescritta inoltre la conservazione degli orti e dei giardini esistenti.

12. Allineamenti

I nuovi edifici dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente e il Sindaco potrà consentire o imporre  sentita la Commissione Consultiva Edilizia allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti o previsti dal presente regolamento, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico o urbanistiche in genere.

Art. 68 - NORME GENERALI PER LA TUTELA DEL VERDE

1. Oggetto e finalità'

Il presente titolo ha come oggetto la salvaguardia e la formazione del verde, finalizzate al conseguimento di evidenti miglioramenti ambientali ed all'arricchimento del patrimonio floristico sia in senso qualitativo che quantitativo anche inteso dal punto di vista dell’incremento della biodiversità.

2. Campo di applicazione

2.1. Sono esclusi dalla presente normativa gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto nell'ambito dell'esercizio della attività agricola (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi decidui, pioppeti, vivai).

2.2. Per quanto riguarda gli ambiti territoriali soggetti alle norme di polizia forestale si fa rinvio alle norme medesime.

3. Alberature

Sono rigorosamente tutelate tutte le alberature aventi diametro del tronco superiore a 0,20 m. (circ. cm. 62) appartenenti ai gruppi A, B e C., fatti salvi i casi sotto specificati:

- Sono tutelate tutte le alberature aventi diametro del tronco superiore a 0,30 m.(circ. cm. 94 ) appartenenti al Gruppo 1 - Speci a rapida crescita.

- Sono tutelate tutte le alberature aventi diametro del tronco superiore a 0,40 m. (circ. cm. 125 ) appartenenti al Gruppo 2 - Speci a rapida crescita, infestanti.

Le misure precitate dovranno essere rilevate a 1 m. dal colletto.

L'abbattimento delle alberature tutelate può essere consentito, mediante nulla osta rilasciato dal Sindaco o suo delegato, esclusivamente nei seguenti casi:

- quando l'alberatura, per ragioni inerenti al proprio stato vegetativo, possa costituire pericolo reale o potenziale per l'incolumità delle persone o delle cose;

- nel riassetto di aree verdi;

- quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia di pubblica utilità o di interesse pubblico o la realizzazione di un piano particolareggiato;

- quando l'alberatura renda impossibile o gravemente difficoltosa la realizzazione di opere edili private non rientranti nella casistica di cui al precedente punto (vedi successivo paragrafo 6).

4. Abbattimenti di alberi per motivi fitosanitari

4.1.  Salvo casi particolari debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti da altrettanti esemplari posti di norma nelle precedenti aree di pertinenza, secondo le prescrizioni indicate nel relativo nulla osta.

4.2. Gli esemplari reimpiantati devono intendersi sostitutivi ad ogni effetto delle alberature abbattute e quindi risultano soggetti alle norme di tutela; l’area di pertinenza della precedente alberatura rimane non direttamente edificabile ai sensi delle disposizioni vigenti.

4.3 Difesa fitosanitaria: allo scopo di salvaguardare il patrimonio floristico è fatto obbligo di prevenire la diffusione delle pricipali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell’ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

Infatti è obbligatoria la lotta contro i sottoriportati patogeni :

- Processionaria del Pino (Thaumatopea pityocampa) D.M. 20/5/’26 consistente nell’eliminazione e abbruciamento dei nidi presenti sui germogli apicali.

- Cancro colorato del Platano (Ceratocystis fimbriata f. platani) D.M. 3/9/87 n. 412 dove si rende obbligatorio l’abbattimento delle piante colpite da tale patologia compreso, nel caso di viali o filari di piante, le due piante adiacenti a quella colpita.

- Colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) D.M. 27/3/96, patologia che colpisce i fruttiferi come pero e melo ma che trova come ospite intermedio le piante ornamentali della famiglia delle Rosacee; in questo caso si tratta di limitare l’utilizzo di quelle specie che si ritengono a rischio per tale patologia ed intervenire con eliminazione della pianta colpita e abbruciamento dei residui.

E’ inoltre indispensabile la lotta contro il cancro del cipresso (Seiridium cardinale) in questo caso non esistono obblighi di legge nella lotta contro questa malattia, ma per limitarne la diffusione oltre a mezzi di lotta preventiva è necessario l’abbattimento di quelle piante irreversibilmente colpite seguendo, come per il platano, procedimenti di abbattimento che non disperdano nell’ambiente le spore del fungo (vedi modalità d’abbattimento del D.M. 3/93/87 n. 412).

Per quanto riguarda il cancro colorato del platano ed il Colpo di fuoco batterico è obbligatoria la segnalazione della presenza del patogeno all’ Osservatorio delle Malattie delle Piante (Servizio Fitosanitario) della R.E.R. ente al quale compete la tutela fitosanitaria.

Si precisa che per il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento per motivi fitosanitari di esemplari di diametro superiore ai 100 cm. è necessario presentare una relazione tecnica rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale o da altro Istituto abilitato.

5. Riassetto di aree verdi

Il Sindaco, sentita la Commissione Consultiva Edilizia di cui all’articolo 10 L.R. 26/78, potrà autorizzare il riassetto delle alberature esistenti, sulla base di un apposito progetto redatto da un tecnico abilitato (agronomo o laureato in scienze forestali, o perito agrario), ai soli fini di garantire e/o migliorare la vita vegetativa delle piante e, nel caso di giardini storici, la corretta ricostruzione filologica degli assetti.

6. Realizzazione di opere edili private

(non rientranti tra quelle di pubblica utilità, interesse pubblico o inerenti alla realizzazione di piani particolareggiati).

6.1. L' abbattimento di alberature può essere consentito in relazione alla realizzazione di opere edili di natura privata esclusivamente quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale anche utilizzando la deroga alle distanze di rispetto di cui al successivo punto 10, comma 5, e comunque solo per le specie non di pregio, individuate per genere e specie in allegato 4bis.

- aventi diametro del tronco non superiore a cm. 30 (circ. cm.94) rilevato a 1 m. dal colletto.(Gruppo 1)

- aventi diametro del tronco non superiore a cm. 40 (circ. cm.125) rilevato a 1 m. dal colletto (Gruppo 2)

In caso di più fusti assurgenti dalla base e singolarmente di diametro superiore a cm.20 fa testo la somma dei diametri.

6.2. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite con altre aventi complessivamente equivalente sviluppo in chioma (equivalente biomassa arborea).

6.3. Si assume come equivalente sviluppo in chioma (equivalente biomassa arborea) quella ottenibile complessivamente da più esemplari posti a sostituire l'albero di cui è ammessa la rimozione a condizione che la somma complessiva delle superfici delle ipotetiche sezioni dei tronchi rilevate ad 1 mt, dal colletto dei nuovi alberi non sia inferiore alla singola superficie della sezione del tronco, (pure rilevata a un metro dal colletto), dell'albero stesso, di cui è prevista la sostituzione.

6.4. La sostituzione è ammessa solo a condizione che nel lotto - fatte salve le norme del Codice Civile sulle distanze degli alberi ed arbusti dai confini - sussistano i seguenti spazi atti ad ospitare le nuove alberature:

·	mq. 60 per ogni esemplare arboreo a portamento naturalmente espanso;

·	mq. 25 per ogni esemplare arboreo a portamento piramidale (ad es.Populus alba pyramidalis, Populus nigra pyramidalis, Carpinus betulus pyramidalis, Cupressus sempervirens).

6.5. Al fine di raggiungere l'equivalente biomassa arborea dell'esemplare del quale è ammessa la sostituzione, potrà prevedersi l'utilizzo di non più di 2 esemplari arborei a portamento piramidale.

7. Danneggiamenti

7.1. E’ vietato ogni tipo di danneggiamento alle alberature tutelate;

7.2. Ogni tipo di danneggiamento che comprometta la vitalità della pianta viene considerato a tutti gli effetti abbattimento non autorizzato;

7.3. Sono considerati danneggiamento atti a compromettere la vitalità delle piante:

·	il versamento di sostanze fitotossiche nelle aree circostanti l'apparato radicale;

·	gli scavi di qualsiasi natura e in particolare scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc) che compromettono gli apparati radicali;

·	la combustione di sostanze di qualsiasi natura e all’interno delle aree di pertinenza delle alberature.

7.4. Sono comunque considerati danneggiamenti:

·	la realizzazione di impianti di illuminazione che producono calore tale da danneggiare l'alberatura.

·	l'effettuazione, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale organico se di spessore superiore a mt.0,20.

7.5 Difesa del Verde esistente dalle attività di cantiere e opere di tutela e ripristino dell’area

Gli interventi effettuati in deroga alle distanze di rispetto delle alberature dovranno essere preventivamente autorizzati.

7.5.1 Difesa delle superfici a copertura vegetale.

Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere le superfici a copertura vegetale da tutelare debbono essere recintate con rete o altre recinzioni invalicabili alte almeno mt. 1,50 e saldamente infisse al suolo.

Gli impianti di riscaldamento di cantiere debbono essere realizzati ad una distanza minima di mt. 5 dalla chioma degli alberi e dei cespugli.

Fuochi all’aperto possono essere accesi solo ad una distanza minima di mt. 20 dalla chioma di alberi e cespugli e comunque sempre nel rispetto delle norme di polizia forestale.

7.5.2.Difesa delle parti aeree delle alberature.

Per la difesa contro i danni meccanici ai tronchi tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell’ambito di un cantiere debbono essere protette da recinzioni solide che racchiudano la superficie del suolo compreso nella proiezione delle chiome.

Se per insufficienza di spazio l’isolamento dell’intera superficie precitata non è possibile gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno mt. 2 disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati. Tale protezione deve prevedere anche interposizione di idoneo materiale - cuscinetto.

Ciò evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e evitando di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscano con la mobilità di cantiere debbono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

7.5.3.Difesa degli apparati radicali.

Nel caso di ricariche del suolo attorno agli alberi possono essere realizzate modeste ricariche di suolo (non oltre lo spessore di 35 cm.) salvaguardando l’ossigenazione dell’apparato radicale dell’albero.

Le zone di aerazione dovranno realizzarsi con idoneo materiale incoerente inerte (esempio: ghiaia, argilla espansa ecc.) fino a livello finale della ricarica e devono interessare una superficie del suolo estesa circolarmente almeno 3 mt. all’intorno del tronco dell’albero.

I lavori dovranno essere eseguiti in modo da non compattare lo strato superficiale del terreno.

7.5.4.Difesa degli apparati radicali in caso di abbassamento del suolo

Nel caso in cui si proceda ad effettuare asportazione dello strato superficiale del terreno il livello preesistente del suolo non può essere alterato per una superficie di almeno 3 mt. all’intorno estesa circolarmente almeno 3 mt. all’intorno di ogni singolo esemplare arboreo.

7.5.5.Difesa degli apparati radicali degli alberi nel caso di scavi.

Di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza non inferiore a mt. 3 dal tronco.

Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e disinfettati (esempio: soluzioni a base di ammonio quaternario) protette ai tagli con idonei prodotti antisettico - coprenti.

7.5.6.Difesa degli apparati radicali nel caso di costruzione di fondazioni.

Nel caso in cui vengano costruite fondazioni queste dovranno realizzarsi su plinti posti a distanza non inferiore a mt. 1,50 l’uno dall’altro.

7.5.7.Difesa degli apparati radicali nel caso di transito.

Qualora non si possa evitare di transitare all’interno della superficie compresa nell’area di pertinenza delle alberature si dovrà provvedere a ricoprire la zona di transito con uno strato di materiale incoerente ed inerte avente spessore minimo di 20 cm. sul quale debbono risultare stabilmente appoggiati elementi portanti.

7.5.8.Difesa degli alberi nel caso di alterazione del regime idrico.

Nel caso i lavori producano presumibile alterazione del regime idrico proprio di alberature tali alberature dovranno risultare convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo: orientativamente dovranno apportarsi almeno 100 lt. d’acqua con cadenza quindicinale nel periodo giugno -settembre.

8. Potature

8.1. Le potature debbono essere eseguite a regola d'arte, cioè tendere a mantenere ad ogni esemplare arboreo chioma per quanto possibile integra e a portamento proprio della specie vegetale interessata.

8.2. Per potatura a regola d’ arte si intendono :

per le specie decidue quelle effettuate nel periodo 1° novembre - 15 marzo;

quelle effettuate sull’ esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiori a 7 cm., con tagli all’ inserimento della branca o ramo di ordine superiore su ramo inferiore, cioè ai nodi o biforcazioni, in modo tale da non lasciare porzioni di branca o di ramo privi di più giovane vegetazione apicale.

8.3. Ogni intervento di potatura non eseguito a regola d’arte si configura a tutti gli effetti come danneggiamento.

9. Reimpianti coattivi

Le alberature abbattute abusivamente o compromesse devono essere sostituite, a cura e spesa dei responsabili, secondo le prescrizioni dettate da apposita ordinanza del Sindaco, con altrettanti idonei esemplari posti nelle precedenti aree di pertinenza. Nel caso di inottemperanza l'area di pertinenza della precedente alberatura rimane inedificabile a tutti gli effetti.

10. Aree di pertinenza

10.1. Per area di pertinenza delle alberature tutelate, sia relativamente all'apparato aereo che radicale, si intende l 'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del tronco dell'albero, secondo la seguente articolazione:

| per piante con diametro da m 0,21 a m 0,60 | 7 m di raggio |
| --- | --- |
| per piante con diametro da m 0,61 a m 0,80 | 9 m di raggio |
| per piante con diametro superiore a m 0,81 | 11 m di raggio |

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili per una superficie complessiva non superiore al 50% dell'area stessa a condizione che:

·	sia garantito il mantenimento di un cercine a terreno nudo o inerbito, circostante il tronco complessivamente di superficie non inferiore a 10 mq.;

·	gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm. 15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

10.2. Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente e definiti dal presente regolamento edilizio, sono da considerarsi non direttamente edificabili.

10.3. Gli edifici esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature tutelate potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o  altimetriche), sia entro che fuori terra.

10.4. In casi eccezionali, e sempre che siano ritenuti validi i motivi della richiesta, il Sindaco potrà, sentita la Commissione Consultiva Edilizia, autorizzare l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale. Per valutare la richiesta di sopra può essere richiesta una perizia di tecnico abilitato.

11. Prescrizioni per la realizzazione di progetti edilizi

11.1. Negli interventi edilizi nei quali è prevista una dotazione di verde su terreno permeabile secondo gli standard fissati dal PRG, gli spazi scoperti che ne sono privi dovranno essere sistemati a verde.

11.2. In particolare, nelle parti del lotto e nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta, oltre a specie arbustive nella misura minima di due gruppi ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.

11.3. La scelta delle specie deve avvenire :

·	per almeno il 60% delle essenze complessivamente messe a dimora fra quelle appartenenti alle associazioni vegetali autoctone e/o particolarmente idonee all'ambiente locale (Allegato 4 gruppo A);

·	per non oltre il 25% delle essenze complessivamente messe a dimora fra quelle appartenenti alle associazioni vegetali naturalizzate nel territorio e a sicura adattabilità all'ambiente locale (Allegato 4 gruppo B);

·	per non oltre il 25% delle essenze complessivamente messe a dimora fra quelle non appartenenti alle associazioni vegetali locali e naturalizzate (Essenze comprese in allegato 4 gruppo C);

·	non meno dell'80% delle alberature complessivamente messe a dimora deve essere costituito da latifoglie decidue.

11.4. Gli alberi di alto fusto messi a dimora devono avere, a mt. l dal colletto, diametro non inferiore a 8 cm., provenire da specifico allevamento vivaistico, disporre di chiome e apparato radicale integro, risultare di buona qualità merceologica;

11.5. In tutti i progetti presentati le alberature esistenti dovranno essere rigorosamente rilevate individuando genere e specie botanica e indicate su apposita planimetria, con le corrispondenti aree di pertinenza; dovrà inoltre essere fornita apposita documentazione fotografica;

11.6. I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera da rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali;

11.6.bis Parte integrante di ogni progetto di piano particolareggiato è un progetto preliminare elaborato in scala  1:500 da cui emergano dettagliatamente le aree destinate rispettivamente a:

- a copertura inerte non permeabile

- a bosco

- a copertura arborea

- a copertura arbustiva

- a prato

- a coltivo

- a zona umida e/o superfici d’acqua

L’elaborato dovrà essere corredato dalla indicazione dei generi e delle specie botaniche utilizzate e dalle consociazioni botaniche previste.

Nella redazione dell’elaborato può considerarsi utile orientamento la tabella di cui all’ALLEGATO 4 TER.

11.7 Parte integrante di ogni progetto edilizio oltre a quanto definito al punto 11.6.bis, è il progetto definitivo delle sistemazioni degli spazi aperti. Tale progetto definitivo dovrà chiaramente individuare tutti gli impianti a verde che si intendano eseguire ivi comprese le attrezzature in caso di verde attrezzato ed ogni altra sistemazione inerente la progettazione dell’area.

I progetti dovranno quindi essere corredati:

- dalle indicazioni dei generi e delle specie botaniche utilizzate;

- dai progetti esecutivi delle recinzioni e di tutte le opere di sistemazione esterna prediligendo ovunque possibile siepi vive con essenze autoctone.

- dai sesti d’impianto e dei particolari costruttivi delle sistemazioni vegetali.

11.8. Le nuove alberature dovranno essere disposte in modo da creare degli spazi alberati unitari e articolati per masse arboree per quanto possibile monospecifiche e comunque opportunamente collegati tra di loro, in rapporto specialmente ai fabbricati e alle relative visuali anche riferite all’integrazione e armonizzazione dell’opera nel paesaggio circostante.

11.9. Per i nuovi interventi gli spazi a parcheggio pubblico dovranno essere dotati di alberature che a maturazione consentano una completa copertura dell'area.

11.10. Per garantire una sufficiente qualità ambientale del verde si consiglia la griglia di base da adottare nella realizzazione e nel riassetto del verde pubblico e privato, vedi allegato n.4 Ter.

12. Potenzialità’ edificatoria delle aree verdi

12.1.Le prescrizioni del presente titolo rientrano tra gli elementi condizionanti il calcolo della potenzialità delle aree.

12.2.In particolare costituiscono vincolo tutti gli alberi tutelati esistenti a nulla rilevando il loro abusivo abbattimento.

Art. 69 - DISPOSIZIONI PER LA TOPONOMASTICA

Numero civico dei fabbricati

- Il Comune assegnerà a ogni accesso che dall'area di circolazione immette all'interno dei fabbricati di qualsiasi genere (abitazioni o ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili) il numero civico e ne farà apporre l'indicatore a cura e a spese del proprietario o dell'amministratore del condominio.

- Il numero civico verrà collocato di fianco alla porta di ingresso (possibilmente a destra di chi guarda), a un'altezza variabile da 2 a 3 metri, in posizione ben visibile.

- Il proprietario, previo pagamento della relativa spesa, riceverà in consegna l'indicatore e sarà obbligato a installarlo e a mantenerlo nella collocazione precedentemente prestabilita.

- Non sono ammessi numeri civici di tipologia diversa da quelli standardizzati approvati con separata ordinanza del Sindaco; altri tipi dovranno essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Toponomastica del Comune.

- In caso di demolizione di fabbricati, o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario dovrà comunicare al Comune, a demolizione o soppressione avvenuta, il numero o i numerici civici che verranno cos“ a essere aboliti, consegnandoli all'Ufficio Toponomastica.

- Nel caso di costruzioni di nuovi fabbricati o di aperture di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari dovranno richiedere al Sindaco, con apposita domanda, e comunque contestualmente alla domanda di licenza d'uso, l'attribuzione dei civici da applicarsi alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.

Numerazione interna

- Sia per quanto riguarda la costruzione di nuovi fabbricati che la ristrutturazione completa o parziale di alcune unità immobiliari, il proprietario è tenuto a richiedere l'attribuzione dei numeri interni, i quali saranno apposti a cura e spese del proprietario stesso.

- L'assegnazione dei numeri interni avverrà dopo la presentazione all'Ufficio Toponomastica di un elaborato grafico, corrispondente all'ultimo progetto licenziato, che, oltre a individuare gli accessi esterni al fabbricato, riporterà anche tutti gli accessi che immettono in ogni unità immobiliare.

Modulistica

Le richieste di attribuzione del numero civico e/o dei numeri interni dovranno essere presentate congiuntamente mediante modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto Centrale di Statistica.

Targhe collocate sui fabbricati

In caso di demolizione, di ristrutturazione e manutenzione esterna dei fabbricati recanti l'indicatore onomastico targhe in ceramica o smaltate), il proprietario è tenuto nel primo caso a restituirle e a ricollocarle esattamente sulla precedente posizione negli altri casi. Soluzioni diverse saranno concordate o autorizzate dal Sindaco (Ufficio Toponomastica).

E' fatto altresì“ divieto di coprire, con insegne o altro, gli indicatori toponomastici (targhe viarie, numeri civici).

Sanzioni

Si applicano le sanzioni previste dal vigente regolamento anagrafico.

Titolo VIII

ECOLOGIA - SALUBRITÀ E SICUREZZA DEL SUOLO

SALUBRITÀ DELL'ARIA -SALUBRITÀ DELL'ACQUA

ART. 70 - SALUBRITÀ E SICUREZZA DEL SUOLO

Tutte le proprietà, oltre alla manutenzione a perfetta regola di tutte le opere atte allo scopo esistenti sul fondo o lotto, sono tenute a provvedere con nuovi opportuni manufatti allo smaltimento delle acque di superficie. Il Sindaco, nel caso di prolungata e palese incuria delle proprietà, ingiungerà l'esecuzione di nuove opere e la manutenzione di quelle esistenti entro adeguato termine di tempo, trascorso inutilmente il quale il Comune stesso provvederà d'ufficio, addebitando le spese alle proprietà inadempienti.

SMALTIMENTO ACQUE LURIDE

Ogni organismo edilizio deve essere dotato di impianto per lo smaltimento delle acque luride, secondo quanto previsto nello specifico regolamento comunale di settore.

SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DEL SUOLO

Le proprietà interessate da smottamenti (frane) o altri fenomeni visibili di instabilità del suolo, qualora questi vengano a costituire minaccia all’incolumità pubblica, alle strade e agli altri spazi per attrezzature di pubblica utilità o quando tali fenomeni costituiscano elementi ti nuovo degradamento e deturpamento dell'ambiente, sono tenute a provvedere al consolidamento con opportune opere, il progetto delle quali dovrà essere corredato da una relazione geologica a firma di un tecnico abilitato per legge.

Nel caso di frane su strade o altri spazi pubblici provenienti da suoli privati, per le quali sia accertata l'incuria delle proprietà agli effetti della stabilità, il Comune, anche se deve intervenire immediatamente in ordine a esigenze pubbliche a rimuovere i materiali su suolo pubblico, potrà rivalersi addebitandone la spesa alle proprietà interessate. In ogni caso, debbono essere osservate le disposizioni di cui alle norme geotecniche del presente regolamento e, in quanto applicabili, le disposizioni del DM 1 gennaio 1989 e successive modifiche.

Art. 71 - SALUBRITA’ DELLE ACQUE: DISCIPLINA DEI POZZI

In tutto il territorio comunale i pozzi chiusi devono essere cementati, al fine di proteggere la falda dagli inquinamenti, per il potenziale pericolo costituito dai pozzi abbandonati, in particolare domestici (freatici), da questo punto di vista maggiormente soggetti a rischio, con conseguente possibilità di trasmettere l'inquinamento all'acquifero attraverso pozzi profondi che mettono in collegamento più strati.

Le metodologie di cementazione saranno individuate da tecnici qualificati delle proprietà e sottoposte all'approvazione dei competenti uffici comunali (Ufficio Geologico).

Non è consentita la realizzazione di nuovi pozzi o di altre opere di captazione idrica sotterranea a scopo industriale.

Art. 72 - SALUBRITÀ DELL'ARIA

Ai fini della salubrità dell'aria dovrà essere osservata la normativa generale e speciale prevista contro l'inquinamento atmosferico.

Titolo IX

PAESAGGIO URBANO E PAESAGGIO NATURALE

Art. 73 - INFRASTRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO

1. LINEE AEREE

La realizzazione di linee aeree sarà concessa previa presentazione di un progetto dove risultino i modi e le forme dell'inserimento ambientale e solo dopo aver accertato l’impossibilita di una loro messa in opera in condotti interrati.

Si escludono gli attraversamenti con linee, sia aeree che interrate, di zone con bosco o parco e di zone con rilevanti caratteristiche naturali e storico-ambientali.

2. CONDUTTURE

Per tutte le condutture interrate dovranno evitarsi gli scavi nelle stratificazioni geologiche caratteristiche e di preminente significato scientifico, quali ad esempio quelle che interessano le aree a morfologia carsica (gessi, banchi argillosi di interstrato con essi allettati o comunque in relazione idrogeologica).

Dovranno inoltre essere evitate le alterazioni alla morfologia del suolo quando queste condutture interessino comprensori naturalistici. Analogamente sono da evitarsi i tracciati con scavi a cielo aperto, o comunque superficiali, attraverso terreni boschivi, parchi e aree di pertinenza delle alberature.

Particolari accorgimenti atti a evitare conseguenti movimenti franosi dei suoli instabili o al limite della stabilità dovranno essere precisati nel progetto e posti in atto nell'esecuzione delle condutture interessate.

Gli scavi per le opere di cui al primo comma del presente punto 2. debbono comunque rispettare il presente regolamento.

3. STRADE

Le strade storiche esistenti nel territorio non urbanizzato rivestono un primario interesse ambientale e storico e i loro elementi costitutivi e complementari (tracciati, elementi di arredo e di contenimento, siepi, alberature, indicazioni stradali, ecc.) debbono essere rigorosamente mantenuti. L'interesse ambientale e storico è sancito con l'inclusione in apposito elenco di classificazione, approvato dal Consiglio comunale, in seguito a censimento eseguito dai competenti uffici comunali.

Le eventuali modifiche o altri interventi dovranno rispettare lo spirito e le caratteristiche delle strade esistenti (materiali e tecnologie), dovranno armonizzarsi e adeguarsi alla morfologia dei siti, delle pendici e comunque non dovranno creare alterazioni visibili e sostanziali alla morfologia dell'ambiente e agli aspetti naturali del luogo.

Art. 74 - TUTELA DELLE SPONDE FLUVIALI

Nei tempi e con le modalità che verranno stabilite da apposite ordinanze del Sindaco, nelle fasce di tutela fluviale lungo i corsi d'acqua sono vietati gli usi dei mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada e l'uso di mezzi motorizzati sulle sedi stradali che conducono nelle fasce lungo i corsi d'acqua.

Fanno eccezione i mezzi necessari per le attività agricole, zootecniche, forestali, nonché per l'esercizio e la manutenzione di opere pubbliche e pubblica utilità, rustici e abitazioni qualora non siano altrimenti raggiungibili e, infine, i mezzi per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, protezione civile e soccorso e di assistenza veterinaria e sanitaria.

Nelle fasce comprese entro dieci metri lineari dal limite degli alvei di piena ordinaria e degli invasi, al fine di favorire il riformarsi, nelle zone inedificate, della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, è vietata l'utilizzazione agricola del suolo; sono vietati inoltre i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, nonché opere di permeabilizzazione del suolo. Eventuali deroghe saranno autorizzate dal Sindaco, previa istruttoria degli uffici tecnici comunali.

Le infrastrutture lineari, qualora interessino fasce inedificate lungo i corsi d'acqua, ancorché ricomprese nel territorio urbanizzato, dovranno essere preferenzialmente interrate o trasversali rispetto al corso d'acqua.

Titolo X

ESECUZIONE DELLE OPERE ASSENTITE

Art. 75 - RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI - VERIFICA DEL PERIMETRO DELLE COSTRUZIONI

Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione o di recinzione il concessionario è tenuto a richiedere al Sindaco la ricognizione della linea di confine con gli spazi pubblici dell'area di pertinenza della costruzione oggetto di concessione, precisando nella richiesta il nominativo del direttore dei lavori responsabile. Nell'esecuzione dell'opera il concessionario deve attenersi ai punti fissi di linea e di quota che gli sono comunicati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda suddetta.

Prima di iniziare gli scavi per nuove costruzioni su aree che non confinino con spazi pubblici, ovvero per costruzioni previste da piani particolareggiati o da altri strumenti di pianificazione esecutiva, il concessionario è tenuto a contrassegnare, mediante segnalazioni o picchettature, la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse, dislocazione che deve essere conforme alle previsioni di progetto.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo sono eseguite dal concessionario o dall’assuntore lavori incaricato sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall’Amministrazione.

Le operazioni di cui al secondo comma sono eseguite dal concessionario o dall’assuntore lavori incaricato, salvo verifica dell’Amministrazione comunale.

Art. 76 -INIZIO E FINE LAVORI

- E’ fatto obbligo al Direttore dei lavori di dare comunicazione per iscritto (anche con gli standard informatici definiti dall’Amministrazione) della data di inizio e fine lavori, citando i dati dell’ atto abilitativo rilasciato, assentito o asseverato. Tale comunicazione dovrà essere inviata anche ai committenti delle opere.

- La durata dei lavori non dovrà eccedere i tre anni dalla data del titolo abilitativo.

Art. 77 - DISCIPLINA GENERALE DEL CANTIERE

Una copia del titolo abilitativo ai lavori (rilasciato con concessione/autorizzazione/ asseverazione/nullaosta del Sindaco) dovrà sempre trovarsi sul luogo dei lavori, a disposizione del personale comunale addetto a funzioni di controllo edilizio.

Dovrà essere altresì esposto all'esterno del cantiere, in posizione ben visibile, secondo le modalità operative che saranno emanate con ordinanza del Sindaco, un cartello indicante:

- il carattere dell'intervento;

- gli estremi dell'atto abilitativo;

- il nominativo del progettista;

- il nominativo del direttore dei lavori;

- il nominativo dell'eventuale responsabile di cantiere;

- il nominativo dell'assuntore dei lavori;

- il nominativo del tecnico calcolatore del cemento armato;

- il nominativo dell'assuntore dei lavori.

Tale cartello, ove conforme alle sopracitate emanande disposizioni sindacali, è esente dal pagamento di tasse e diritti comunali.

Art. 78 - SCAVI

La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle persone.

Gli scavi non devono impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l'occupazione di tali spazi deve essere richiesta formale concessione all’autorità comunale.

Art. 79 - CAUTELE PER LA SALVAGUARDIA DI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI

I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione al Sindaco, che a sua volta richiede l'intervento degli enti stessi entro i 15 giorni successivi.

I lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

ART. 80 - RECINZIONI PROVVISORIE

Il titolare di autorizzazione o concessione edilizia, prima di dar corso a interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all'Amministrazione comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i diversi necessari accorgimenti tecnici secondo prescrizioni che saranno impartite dai competenti uffici comunali. La denuncia deve essere corredata dal nulla-osta degli enti esercenti le condutture e i cavi aerei e sotterranei interessati.

In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e a evitare la formazione di ristagni d'acqua.

Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. Gli angoli sporgenti delle recinzioni o di altre strutture di cantiere devono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnale illuminato a luce rossa, che deve rimanere acceso dal tramonto al levar del sole.

Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso e devono risultare non trasparenti.

All'interno del centro storico, per interventi che riguardino interi edifici, contestualmente al progetto redatto per l'ottenimento della concessione edilizia o di manutenzione delle facciate, deve essere presentato uno stralcio della recinzione tipo di cantiere che si intende realizzare, con indicazione di materiali, colori e dimensioni, allo scopo di assicurare una immagine decorosa nell'ambiente per tutto il periodo dei lavori. Va inoltre assicurato il mantenimento, durante tutto il periodo dei lavori, della piena efficienza della recinzione sotto il profilo della sicurezza e del decoro, rimuovendo, a cura dell'impresa, ogni affissione abusiva o scritta deturpante.

Il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, quando le opere di chiusura comportino l'occupazione temporanea di area pubblica, deve preventivamente richiedere all'Amministrazione comunale la relativa formale concessione: se la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici deve essere consentito pronto e libero accesso agli addetti a tali servizi.

Quando sia necessario prolungare l'occupazione oltre il termine stabilito il titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia ha l'obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell'ulteriore occupazione.

L'Amministrazione comunale ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

Art. 81 - STRUTTURE PROVVISIONALI DI CANTIERE

Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti o simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità ed essere dotate di protezioni per garantire l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose; esse devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e devono essere provviste di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali, onde evitare la formazione e la propagazione di polveri.

Art. 82 - OBBLIGHI DA OSSERVARE IN CASO DI INTERRUZIONE DEI LAVORI O DI SOPRAELEVAZIONE DELLE COSTRUZIONI

In caso di interruzione dei lavori devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, dell'igiene e del decoro. In difetto, il Sindaco ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell'inadempiente.

Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

Art. 83 - TUTELA DEI MANUFATTI ATTINENTI AI SERVIZI PUBBLICI - RIPRISTINO DI SUOLO PUBBLICO

L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune autorizzazioni al Comune e agli enti di erogazione dei servizi, al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti.

Ultimati i lavori, le opere di ripristino relative alle aree pubbliche devono essere eseguite in modo da garantire la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare.

La riconsegna delle aree avverrà, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

La definitiva sistemazione del suolo pubblico viene eseguita a cura dell'Amministrazione comunale e a spese del titolare dell'autorizzazione o della concessione edilizia, in solido con l'assuntore dei lavori. Tali spese, previa liquidazione dell'ufficio comunale competente, devono essere rimborsate a cura del titolare suddetto entro 15 giorni dall'invito di pagamento; in difetto, l'Amministrazione comunale procederà in via forzosa.

Titolo XI

AUTORIZZAZIONE ALL'USO E REVISIONE

PERIODICA DELLE COSTRUZIONI

Art. 84 - VERIFICHE E VISITE TECNICHE E SANITARIE

I servizi tecnici e sanitari, in qualsiasi momento, hanno facoltà di compiere visite per accertare la conformità delle opere alla concessione, autorizzazione,  asseverazione edilizia  o denuncia di inizio attività e ai relativi allegati e il rispetto della normativa vigente.

Art. 85 - AUTORIZZAZIONE ALL'USO

- Nessuna nuova costruzione può essere occupata parzialmente o totalmente senza autorizzazione rilasciata dal Sindaco.

- L'autorizzazione all'uso è altresì necessaria per la rioccupazione di unità immobiliari o edifici che siano stati oggetto di interventi edilizi di adeguamento igienico-funzionale, restauro e risanamento, di ristrutturazione, di cambio di destinazione d'uso anche senza l'esecuzione di opere.

- La autorizzazione o la concessione possono estendere ad altri casi l'obbligo di munirsi di nuova autorizzazione all'uso.

- L'autorizzazione all'uso può essere altresì richiesta nel caso di fabbricati o unità immobiliari legittimamente sprovvisti di titolo autorizzativo perché anteriori al 1948 e non oggetto in seguito di interventi che l'avrebbero reso necessario.

- I proprietari che abitano, usano o consentono a titolo gratuito od oneroso che altri utilizzino unità immobiliari prive di autorizzazione all'uso sono soggetti alle sanzioni di cui all'art. 221, 2° comma T.U. leggi sanitarie, approvato con  R.D. 27.7.1934, n° 1265.

- La autorizzazione all'uso non esime l'interessato dal munirsi delle ulteriori autorizzazioni previste dalle norme in vigore.

Art. 85 bis - PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ALL'USO

- La domanda di autorizzazione all'uso deve essere corredata di tutta la documentazione ritenuta essenziale ai fini dell' istruttoria sulla base delle vigenti norme legislative nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e 3, del Regolamento sul procedimento amministrativo approvato con delibera consiliare OdG 395 del 27.11.1992.

- Qualora sulla domanda stessa si sia formato il silenzio - assenso previsto dalle vigenti normative l'autorizzazione all'uso in quanto completa della documentazione prevista per legge è a tutti gli effetti sostituita da copia della domanda sulla quale l'ufficio abbia attestato la presentazione e la completezza della stessa.

- Relativamente all'autorizzazione all'uso di cui al penultimo comma dell'art. 35, legge 47/85 si procederà al rilascio della stessa con atto contestuale alla concessione o autorizzazione in sanatoria.

Art. 85 ter - CONTROLLI

- L'Amministrazione comunale ha facoltà di disporre ispezioni di controllo sulla reale esistenza dei requisiti di abitabilità con le modalità previste dalle norme in vigore.

- In caso di accertamento negativo si procederà ad annullare l'autorizzazione all'uso ed ai successivi provvedimenti dovuti.

Art. 86 UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI

ABROGATO

Art. 87 - INCONVENIENTI IGIENICI

In ogni momento, qualora si rilevino condizioni di insalubrità, il Sindaco, avvalendosi dei  competenti uffici, può ordinare modifiche o risanamenti, prescrivendo un termine per l'ultimazione degli stessi.

Art. 88 - DICHIARAZIONE DI INABITABILITÀ'

Quando ricorrono motivate ragioni , il Sindaco dichiara non utilizzabile un edificio o parte di esso ai sensi dell'art. 222, T.U. Leggi sanitarie. Nei casi in cui possa esserci pregiudizio per la salute e la incolumità degli occupanti, il Sindaco, su proposta del Servizio di igiene Pubblica dell'USL competente o degli uffici tecnici comunali, per quanto di rispettiva competenza, ordinerà lo sgombero della costruzione e ne impedirà l'uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.

Art.89 - CONFORMITA’ EDILIZIA

ABROGATO

Art. 90 - MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI

- I proprietari sono obbligati a mantenere le costruzioni in condizioni di abitabilità e di decoro.

- Quando tali condizioni vengano a mancare, i proprietari stessi devono provvedere alle opportune riparazioni, ai completamenti o ai rifacimenti. Ove il proprietario non provveda, il Sindaco potrà provvedere ad emanare apposita ordinanza con la quale si dispongono gli opportuni interventi.

Titolo XII

DIRITTI DI INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI

E CERTIFICAZIONI

Art. 91 - DIRITTI DI INFORMAZIONE, DI ACCESSO AGLI ATTI E CERTIFICAZIONI

- Dell'avvenuto rilascio degli atti autorizzativi viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio di apposito elenco, con la specificazione del numero di protocollo, del titolare e della località nella quale la costruzione viene eseguita.

- Chiunque può prendere visione e copia (presso gli uffici comunali a ciò abilitati) della concessione, autorizzazione, asseverazione, denuncia di inizio attività edilizia o nulla-osta edilizio e dei relativi atti di progetto.

- Sono sottratti al diritto di accesso:

a)	progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari, ad aziende a rischio di incidente rilevante;

b)	progetti relativi ad edifici destinati all'esercizio dell'attività creditizia;

c)	denunce, esposti, verbali di accertamento relativi a violazioni, irregolarità, infrazioni soggette a comunicazioni di notizia di reato all'autorità giudiziaria, in quanto coperti da segreto istruttorio;

d)	notizie e documenti relativi alla vita privata, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa;

e)	i documenti in blocco per categorie o per periodi di tempo che non siano ricollegabili alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti oppure ad un'attività amministrativa determinata ed in funzione dell'attività medesima.

- La visione degli atti di concessione, autorizzazione, asseverazione, denuncia di inizio attività, qualora richiesta con la citazione degli estremi identificativi di cui al primo comma, dovrà essere resa dagli uffici entro il termine stabilito dal Regolamento sui diritti di partecipazione e informazione dei cittadini.

- In ogni altro caso, ed in particolare quando la richiesta comporti ricerche di atti in blocco e/o per ampi periodi di tempo o domande plurime relative a più edifici, gli atti stessi saranno messi a disposizione del richiedente, compatibilmente con le possibilità di ricerca degli uffici.

- In tal caso sarà dovuto un corrispettivo per le spese di ricerca da stabilirsi con atto della Giunta Municipale.

- Qualora il fascicolo non risulti reperibile si rilascerà, a richiesta, apposita dichiarazione.

Art. 91 bis - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI DEI PROCEDIMENTI IN CORSO

- Il diritto di visione di atti e documenti dei procedimenti in corso può essere esercitato a conclusione dell'iter istruttorio, ciò al duplice fine di garantire ai portatori di interessi giuridici in merito la più completa informazione e di non gravare il procedimento di ritardi che contrasterebbero con l'interesse del richiedente al rispetto dei tempi previsti in particolare per le richieste reiterate.

- Il portatore di interessi giuridici che abbia richiesto l'accesso agli atti ed abbia esplicitato tale interesse giuridico in sede di presentazione della domanda, riceverà comunicazione della conclusione dell’ iter istruttorio e potrà accedere agli atti e ai documenti entro il termine  indicato nella comunicazione stessa e potrà presentare memorie e documenti entro 7 giorni dalla presa visione.

- L'Amministrazione poi, effettuate le dovute verifiche, a seconda dei tipi di procedimento, procederà alla conclusione del procedimento stesso dandone comunicazione per iscritto agli interessati.

Art. 92 - DIRITTI DEL PROPRIETARIO O COMPROMISSARIO

ABROGATO

Art. 93 - RIMBORSO COSTI DI RIPRODUZIONE

All'atto della consegna il richiedente corrisponde una somma pari al costo di riproduzione delle copie richieste secondo tariffe che sono determinate con provvedimento di Giunta.

Art. 93 bis - MODALITÀ' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO ALL'ACCESSO

- La richiesta di visione di copie di atti deve essere presentata con le modalità previste dal Regolamento sui diritti di partecipazione e informazione dei cittadini e, preferibilmente, per motivi di celerità, presso l'Ufficio Informazioni dei Servizi Tecnici.”

- Per ogni altro aspetto si rinvia a quanto previsto dal Regolamento sui diritti di partecipazione e informazione dei cittadini.

Art. 94 - INTEGRAZIONE DELLE PRATICHE

E' facoltà dell'Amministrazione, in sede di rilascio di certificazioni, di integrare la pratica degli elementi mancanti, anche mediante la richiesta di autodichiarazione a cura del proprietario o di tecnico abilitato.

Titolo XIII

SANZIONI E NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 95 - SANZIONI

Il mancato rispetto degli obblighi specificamente previsti dal presente regolamento a carico dei soggetti interessati comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 106 del TU 1934 della legge comunale e provinciale.

Art. 96 - USO DI FAC-SIMILI

In tutti i casi in cui sia prescritto dal presente regolamento l'uso di moduli a stampa predisposti dall'Amministrazione comunale è consentito l'impiego di facsimili, purché riproducano fedelmente l'originale.

Art. 97 - PRESCRIZIONE DI ABUSI EDILIZI MINORI

- Si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto all'applicazione delle relative sanzioni, le abusività edilizie classificabili come manutenzione straordinaria, adeguamento igienico-funzionale, restauro e risanamento conservativo, nonché ogni altro tipo di abusività che non abbia comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma fondamentale, qualora siano trascorsi dieci anni dalla loro ultimazione.

- Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all'art. 26 della legge 47/85, abusivamente eseguite, è di anni cinque.

- E' comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità, ai sensi dell'art. 13 della legge 47/85, con il pagamento delle sanzioni ivi previste.

Art. 98 - TOLLERANZE COSTRUTTIVE

- Sono da considerarsi nell'ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusività le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 2% delle misure prescritte.

- La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa e all'allineamento dei fabbricati e per le misure lineari minime e i requisiti minimi di cui al titolo VI del presente regolamento.

- La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dalla legge 1089/39.

Art. 99 - NORME TRANSITORIE

Le norme del presente regolamento edilizio non si applicano ai progetti edilizi presentati prima della sua entrata in vigore. Detti progetti rimangono quindi sottoposti alla disciplina previgente.

______________

A L L E G A T I

ALLEGATO N.1:

NORME E LEGGI NAZIONALI DA OSSERVARE NEL PROCESSO EDILIZIO

Vedi allegato 1 di cui  alla delibera Odg 230 del 28/7/89

ALLEGATO N. 2:

ELENCO DELLE SOSTANTE TOSSICO-NOCIVE ESIGENZA: SICUREZZA

Vedi allegato 2 di cui alla delibera Odg 230 del 28/7/89 e successivi aggiornamenti ministeriali.

ALLEGATO N. 3

NORMATIVA GEOTECNICA PER L'EDIFICAZIONE

NEL TERRITORIO COMUNALE

1. INDIVIDUAZIONE DELLE CLASSI DI STABILITÀ SUL TERRITORIO

Facendo riferimento alla tav. 4.4.24 (Stabilità e dissesto in atto dei terreni del territorio collinare), scala 1:5.000, del PRG vigente, si individuano le seguenti classi di stabilita del territorio:

A. aree instabili con vincolo assoluto di inedificabilità

All'interno di queste vengono separate le seguenti ulteriori aree:

1. Aree calanchive sottoposte a interventi finalizzati a un recupero totale;

2. Aree calanchive sottoposte a interventi conservativi.

B. Aree instabili con vincolo di inedificabilità, soggette a normativa geotecnica e idrogeologica.

C. aree prevalentemente al limite di stabilità, soggette a normativa geotecnica e idrogeologica.

D. Aree stabili soggette a normativa geotecnica e idrogeologica.

2. NORME GENERALI

All'interno delle aree classificate B, C, D, così come individuate al punto 1. che precede, lo studio geologico, geotecnico e idrogeologico dell'area di possibile edificazione dovrà essere effettuato da un professionista incaricato dal richiedente la concessione edilizia.

La relazione geologica, geotecnica e idrogeologica potrà essere compilata esclusivamente da professionisti abilitati per legge (geologi e ingegneri regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali).

Le risultanze dello studio costituiranno parte integrante della domanda per l'ottenimento della concessione edilizia; sarà compito degli uffici comunali preposti (ufficio geologico) verificarne la validità e completezza ai fini edificatori e della salvaguardia dell'area interessata dall'edificazione dal punto di vista della stabilità dei suoli e l'aderenza al DM 11 marzo 1988.

Sarà cura del richiedente ottenere, in caso di nuove costruzioni o di movimenti di terreno in aree soggette a vincolo idrogeologico, la sospensione del vincolo stesso, ottemperando alle procedure di legge, prima della presentazione della domanda per l'ottenimento della concessione edilizia.

Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio esistente sono vincolati al rispetto, relativamente alla classificazione del suolo su cui ricadono, delle presenti norme.

3. AREE INSTABILI CON VINCOLO ASSOLUTO DI INEDIFICABILITÀ (A)

Su tali aree non è possibile alcun tipo di nuova edificazione.

Eventuali interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria andranno subordinati alla verifica delle condizioni geomeccaniche dei terreni di fondazione degli edifici esistenti e di stabilità dei versanti interessati dall'edificazione e quindi alla compatibilità dell'intervento con le condizioni del sottosuolo e dei versanti, soprattutto nei casi in cui si alterino, con la creazione di nuove strutture, i carichi trasmessi ai terreni di fondazione.

4. AREE INSTABILI CON VINCOLO DI INEDIFICABILITÀ, SOGGETTE A NORMATIVA GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA (B)

Queste aree sono inedificabilità, a causa delle condizioni di prevalente o possibile instabilità dei terreni su cui esse ricadono. Tuttavia è consentito a coloro che intendono intervenire di verificare - sulla base di uno studio geologico, idrogeologico e geotecnico, che dovrà comprendere la documentazione di seguito elencata e dovrà essere volto alla individuazione dei parametri fisici e delle caratteristiche geomeccaniche dei suoli (delle rocce) riportati in seguito - le specifiche eventuali condizioni di edificabilità.

Nei casi in cui l'intervento previsto consista nella ristrutturazione di edifici già esistenti o nella loro manutenzione straordinaria, sarà richiesto lo studio di cui al comma precedente se le eventuali nuove strutture da edificare comportano un aggravio dei carichi trasmessi al terreno di fondazione e comunque in tutti quei casi in cui, a giudizio dell'ufficio geologico del Comune di Bologna, la situazione della stabilità dell'area su cui insiste l'edificio oggetto della ristrutturazione o manutenzione straordinaria sia tale da richiedere uno studio che porti a interventi di bonifica e salvaguardia delle strutture esistenti.

Contenuti dell'indagine. L'indagine di cui ai commi precedenti si articola in: indagine generale e indagine di dettaglio.

Indagine generale

a) Rilievo geolitologico generale dell'area interessata all'edificazione (opera singola o lottizzazione, indifferentemente) in scala 1:5.000 o in scala maggiore (1:2.000, 1:1.000), volto a individuare:

- le unità litologiche affioranti con descrizione delle relative caratteristiche;

- le condizioni tettoniche delle suddette unità.

- Rilievo geomorfologico nella stessa scala del precedente, volto a individuare tutti i fenomeni di instabilità dei versanti, movimenti di massa, erosione, frane, aree depresse, ecc., secondo quanto riportato nella legenda della carta della stabilità dei versanti realizzata seguendo la metodologia suggerita dalla regione Emilia-Romagna ("Guida alla realizzazione di una carta della stabilità dei versanti", Pitagora Editrice, Bologna 1977).

- Rilievo dell'idrologia superficiale e dell'idrologia sotterranea (dove possibile) nella stessa scala dei precedenti, con censimento di pozzi, sorgenti, individuazione di rii e del loro bacino imbrifero elementare, volto a stabilire la condizione e la ubicazione delle falde acquifere e per la migliore interpretazione delle relative azioni nelle condizioni di stabilità dei versanti.

Indagine di dettaglio

Sulla singola area interessata dalla edificazione sono necessari sondaggi geognostici volti a determinare in modo inequivocabile:

- la stratigrafia del sottosuolo per una profondità rapportata all’entità dell'opera da costruire e comunque mai inferiore ai 6 (sei) metri;

- la posizione (quando possibile) dei piani di scivolamento esistenti.

Le indagini di cui ai commi precedenti saranno altresì volte al recupero di una serie di campioni indisturbati su cui procedere alla individuazione, in laboratori qualificati, dei parametri fisici e delle caratteristiche geomeccaniche delle rocce interessate. In particolare si dovranno individuare i parametri:

- coesione;

- angolo di attrito interno.

Il numero dei sondaggi geognostici da effettuare resta stabilito in un minimo di due per ogni singola opera da edificare. Il numero di campioni indisturbati da prelevare e da sottoporre alle prove indicate in precedenza deve essere congruo ed in ogni caso rapportato alla stratigrafia individuata con il sondaggio.

Oltre a questo tipo di indagine "intensiva" potranno essere prescritte dall'ufficio geologico del Comune, nel caso di più costruzioni o di opere singole di grandi dimensioni, le seguenti indagini "estensive":

- Prove penetrometriche statiche, con penetrometro di tipo olandese, o dinamiche, purché eseguite con rivestimento del foro.

- Indagine geoelettrica, sismica o quant'altro, che dovrà essere abbinata ai sondaggi geognostici di "taratura" menzionati in precedenza (in numero congruo).

- L'individuazione dei punti di sondaggio o di indagine geognostica dovrà essere riferita ai punti di caposaldo esistenti nel terreno o creati appositamente, che dovranno sempre essere reperibili e individuabili univocamente per consentire eventuali indagini di controllo e perciò dovranno essere indicati su apposita cartografia.

Le condizioni di sismicità della zona dovranno risultare chiaramente specificate nella relazione geologica che accompagnerà gli elaborati grafici ed essere riferite alla legge 25 novembre 1962 n. 1684 e successive modifiche e integrazioni; dovranno inoltre adeguarsi alle predette condizioni di sismicità - oltre che alle caratteristiche geomeccaniche del terreno individuate con le prove menzionate in precedenza - le strutture di fondazione dell'opera da realizzare.

Idrologia di dettaglio. In tutti quei casi in cui si renderà necessario (assenza di pozzi di adeguata profondità) occorrerà che all'interno dei fori di sondaggio eseguiti per l'indagine geognostica di dettaglio venga posizionato almeno un tubo piezometrico che permetta il controllo delle variazioni periodiche della falda acquifera.

Vincolo idrogeologico

Per tutti i terreni soggetti a vincolo idrogeologico si rimanda al RD 30 dicembre 1923 n. 3267 e successive modificazioni e integrazioni, ivi compreso quanto stabilito dalla legislazione regionale in materia (legge "Tutela ed uso del territorio" 7 dicembre 1978 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni; legge 23/1980, art. 34) e dalle apposite circolari emanate dai competenti uffici regionali. Ove necessario si proporranno modifiche in ampliamento delle aree soggette a vincolo idrogeologico come consentito dalla suddetta legge regionale.

Scopi e finalità della relazione geologica-geotecnica

La relazione geologica-geotecnica, compilata adeguatamente e corredata di tutta la documentazione riportata in precedenza, deve avere come scopi:

- l'individuazione univoca della possibilità edificatoria su un determinato terreno, chiarendo per punti successivi l'esistenza o meno di condizioni di stabilità accettabili di tutta l'area interessata prima e dopo gli interventi previsti;

- l'individuazione delle limitazioni ai fini edificabilità insite nelle caratteristiche geomeccaniche, geologiche, morfologiche, idrogeologiche nella zona dei terreni di fondazione dell'opera;

- l'individuazione delle contromisure possibili per evitare in futuro problemi di stabilità all'opera da edificare;

- l'individuazione delle opere necessarie (regimazione acque superficiali, sistemazione e drenaggio acque sotterranee, ubicazione dei terreni di riporto, scoli delle acque bianche e nere e quant'altro) ad una corretta manutenzione della superficie, una volta realizzata l'opera con tutte le prescrizioni manutentorie del caso. Tali opere andranno indicate in una cartografia a scala adeguata.

Il dettato del comma 6 del punto "B2" del DM 21 gennaio 1981 non può essere applicato a costruzioni di abitazioni, capannoni agricoli o industriali, muri di sostegno, infrastrutture di ogni tipo, edifici da adibire a servizi, ecc., che ricadano nelle aree classificate B e C (aree instabili con vincolo di inedificabilità soggette a normativa geotecnica e idrogeologica, aree prevalentemente al limite di stabilità soggette a normativa geotecnica e idrogeologica). Esso sarà applicabile solo a manufatti modesti come: capannoni per ricovero di attrezzi o di animali e quant'altro, che trasmettano al terreno di fondazione carichi trascurabili ai fini della stabilità dell'area su cui insistono. Tale applicazione andrà verificata e approvata dall'ufficio geologico del comune di Bologna. Si deve infatti ritenere che tutte le opere da edificare nelle aree classificate 1B e 1C necessitino di una buona conoscenza delle condizioni del terreno interessato dall'edificazione.

5. AREE PREVALENTEMENTE AL LIMITE DI STABILITÀ SOGGETTE A NORMATIVA GEOTECNICA E IDROGEOLOGICA (C)

Tali aree vengono considerate edificabili: la possibile edificazione è subordinata al preventivo studio geologico, idrogeologico e geotecnico da cui evincere le condizioni alle quali sottoporre l'edificazione medesima.

6. AREE STABILI SOGGETTE A NORMATIVA GEOTECNICA E IDROGEOLOGIA (D)

A questa classe appartengono tutte quelle aree su cui non esistono pregiudiziali palesi sulle possibilità edificatorie in rapporto alle caratteristiche dei terreni. Pertanto si ritiene indispensabile un esame geologico dell'area di edificazione e delle condizioni geotecniche dei terreni di fondazione. Tale esame, contenuto in una apposita relazione, comprenderà:

Il rilievo geologico, morfologico e dell'idrologia superficiale dell'area da edificare, in scala adeguata a una corretta interpretazione dei dati fisici riscontrati ad uso dei progettisti.

La determinazione dei parametri fisici caratteristici dei terreni di fondazione dell'edificio, fino alla profondità utile in relazione alla tipologia dello stesso e tale da permettere ai progettisti una corretta progettazione delle strutture di fondazione dell'edificio.

A tale scopo potranno essere realizzate indagini geognostiche attraverso:

a) sondaggi con determinazione della stratigrafia e prelievo di campioni indisturbati;

b) prove penetrometriche; c) indagini geofisiche di vario tipo.

Nelle zone di cui al presente punto spetterà al professionista che condurrà l'indagine valutare al meglio l'ambito e il tipo delle indagini relativamente alle condizioni dei terreni in esame e alle tipologie edificatorie da realizzare.

Come per le classi precedenti dovranno essere tenute in particolare considerazione le caratteristiche sismotettoniche dell'area, secondo quanto riportato precedentemente.

Vincolo idrogeologico. Vale quanto stabilito al precedente punto 4.D.

Sulle aree stabili si devono applicare le indicazioni di cui al precedente punto 4.

ALLEGATO N. 4

SPECI VEGETALI PRESCRITTE NEL TERRITORIO COMUNALE

GRUPPO A

Associazioni vegetali autoctone e/o particolarmente idonee all’ambiente locale

| 1. |  | Acer campestre |  | (oppio o testucchio) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. |  | Acer monspessolanum |  | (acero minore) |
| 3. |  | Acer opalus |  | (acero opalo italico) |
| 4. |  | Acer pseudoplatanus |  | (acero di monte) |
| 5. |  | Alnus glutinosa |  | (ontano nero) |
| 6. |  | Buxus sempervirens |  | (bosso) |
| 7. |  | Carpinus betulus |  | (carpino bianco) |
| 8. |  | Celtis australis |  | (bagolaro o spaccasassi) |
| 9. |  | Cercis siliquastrum |  | (albero di Giuda) |
| 10. |  | Colutea arborescens |  | (vescicaria) |
| 11. |  | Cornus mas |  | (corniolo) |
| 12. | Cornus sanguinea |  | (sanguinello) |  |
| 13. | Coronilla emerus |  | (cornetta dondolina) |  |
| 14. | Corylus avellana |  | (nocciolo) |  |
| 15. | Euonymeus europaeus |  | (cappello da prete) |  |
| 16. | Frangula alnus |  | (frangola) |  |
| 17. | Fraxinus excelsior |  | (frassino maggiore) |  |
| 18. | Fraxinus oxycarpa |  | (frassino ossifillo) |  |
| 19. | Fraxinus ornus |  | (orniello) |  |
| 20. | Hippophae rhamnoides |  | (olivello spinoso) |  |
| 21. | Ilex aquifolium |  | (agrifoglio) |  |
| 22. | Iuglans regia |  | (noce) |  |
| 23. | Laburnum anagyroides |  | (maggiociondolo) |  |
| 24. | Ligustrum vulgare |  | (ligustro) |  |
| 25. | Mespilus germanica |  | (nespolo) |  |
| 26. | Morus alba |  | (gelso bianco) |  |
| 27. | Ostrya carpinofolia |  | (carpino nero) |  |
| 28. | Palirus spina christi |  | (marruca) |  |
| 29. | Pinus sylvestris |  | (pino silvestre) |  |
| 30. | Populus alba |  | (pioppo bianco) |  |
| 31. | Populus canescens |  | (pioppo gatterino) |  |
| 32. | Populus nigra, var. pyramidalis |  | (pioppo cipressino) |  |
| 33. | Punus amygdalus |  | (mandorlo) |  |
| 34. | Prunus armeniaca |  | (albicocco) |  |
| 35. | Prunus avium |  | (ciliegio selvatico) |  |
| 36. | Prunus cerasifera |  | (mirabolano) |  |
| 37. | Prunus mahaleb |  | (ciliegio canino) |  |
| 38. | Prunus spinosa |  | (prugnolo) |  |
| 39. | Pyracanhta coccinea |  | (agazzino) |  |
| 40. | Quercus petraea, Q. sessilifera |  | (rovere) |  |
| 41. | Quercus pubescens |  | (roverella) |  |
| 42. | Quercus robur, Q. peduncolata |  | (farnia) |  |
| 43. | Rhamnus cathartica |  | (spino cervino) |  |
| 44. | Rosa canina |  | (rosa selvatica) |  |
| 45. | Ruscus aculeatus |  | (pungitopo) |  |
| 46. | Salix alba |  | (salice bianco) |  |
| 47. | Salix caprea |  | (salicone) |  |
| 48. | salix eleagnos |  | (salice di ripa) |  |
| 49. | Salix fragilis |  | (salice fragile9 |  |
| 50. | Salix tiandra |  | (salice diaceste) |  |
| 51. | Sambucus nigra |  | (sambuco) |  |
| 52. | Sarothamnus scoparium |  | (ginestra dei carbonai) |  |
| 53. | Sorbus domestica |  | (sorbo domestico) |  |
| 54. | Sorbo terminalis |  | (ciavardello) |  |
| 55. | Spartium junceum |  | (ginestra) |  |
| 56. | Staphylea pinnata |  | (borsolo) |  |
| 57. | Taxus baccata |  | (tasso) |  |
| 58 | Tilia cordata |  | (tiglio selvatico) |  |
| 59. | Tilia platyphyllos |  | (tiglio nostrale) |  |
| 60. | Ulmus campestris |  | (olmo campestre) |  |
| 61. | Viburnum lantana |  | (lantana) |  |
| 62. | Viburnum opulus |  | (palla di neve) |  |

GRUPPO B

Associazioni naturali vegetali naturalizzate e/o a sufficiente adattabilità all’ambiente locale

| 1. | Alnus cordata | (ontano napoletano) |
| --- | --- | --- |
| 2.. | Cupressus sempervirens | (cipresso) |
| 3. | Diospyros kaki | (cachi) |
| 4. | Laurus nobilis | (alloro nostrale) |
| 5. | Morus nigra | (moro - gelso nero) |
| 6. | Olea europea | (olivo) |
| 7. | Pinus nigra | (pino nero) |
| 8. | Platanus acerifoglia | (platano) |
| 9. | Prunus domestica | (susino) |
| 10. | Quercus cerris | (cerro) |
| 11. | Quercus ilex | (leccio) |
| 12. | Syringa vulgaris | (serenella o lillà) |
| 13. | Tilia ss.vv. e cultivar | (tiglio, speci non autoctone) |
| 14. | Viburnum tinus | (viburno tino o lentaggine) |

GRUPPO C -

Associazioni vegetali costituite da tutte le essenze non comprese nei gruppi A e B e 1 e 2 allegato 4 bis.

ALLEGATO N. 4 bis

SPECI VEGETALI NON LONGEVE

GRUPPO 1- Specie a rapida crescita

| 1. | Albizia julibrissin | (albizzia) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Catalpa bignonioides | (catalpa) |
| 3. | Chamacyparis ss.vv. | (chamacyparis specie varie) |
| 4. | Paulownia imperialis | (paulonia) |
| 5. | Pinus excelsa | (pino himalaiano) |
| 6. | Thuia ss.vv. | (tuia specie varie) |
| 7. | Salix ss.vv. | (salici specie varie) |

GRUPPO 2 - Specie a rapida crescita, infestanti

| 1. | Acer negundum | (negundo) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ailanthus glandulosa | (ailanto) |
| 3. | Broussonetia papyrifera | (broussonezia) |
| 4. | Cupressus arizonica | (cipresso dell’Arizona) |
| 5. | Populus euramericano | (pioppo ibrido) |
| 6. | Robinia pseudoacacia | (robinia) |

ALLEGATO N. 4 ter -

GRIGLIA DI BASE RELATIVA ALLA DESTINAZIONE PERCENTUALE DELLE SUPERFICI CONSIGLIATA PER LA REALIZZAZIONE E RIASSETTO DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

|  | PARCHI |  |  | GIARDINI URBANI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | estensivi urbani scolastici |  |  |  |
| superficie a copertura inerte non permeabile max | 10 | 15 | 20 | 20 |
| superfici d’acqua e/o zone umide min | 5 | 5 | _ | _ |
| superfici a bosco ** (associazione completa) min | 25 | 15 | 10 | 10 |
| superfici a copertura arborea e arbustiva min | 20 | 25 | 20 | 30 |
| superfici a prato *** max attrezzato | 10 | 20 | 20 | 20 |
| superfici a prato libero min | 30 | 20 | 30 | 20 |
| SUPERFICIE TOTALE | 100 | 100 | 100 | 100 |

**Per superfici minime (<a 2.000 mq) si intendono anche superfici cespugliate, comunque non idonee alla frequenza umana e destinate a progressiva rinaturalizzazione (flora e fauna); per superfici accorpate (> di 2.000 mq) l’intervento dovrà prevedere almeno il 50% della superficie imboschita in “associazione chiusa” e cioè non fruibile dal pubblico.

*** Si intendono gli spazi a prato comprendenti arredi, giochi per l’infanzia e superfici per la pratica sportiva.

ALLEGATO N. 5 -

INDICAZIONI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE STRADALI

Vedi allegato 5 di cui alla delibera Odg 230 del 28/7/89

ALLEGATO N. 6

CLASSIFICAZIONE E SCHEDE ESEMPLIFICATIVE DELLE STRADE

Superato dal Nuovo Codice della Strada

ALLEGATO N. 7

DIFESA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO COLLINARE

A. SISTEMAZIONE DEI TORRENTI

La stabilizzazione del profilo degli alvei dei torrenti deve essere raggiunta attraverso la vegetazione spontanea, di tipo igrofilo, sia arbustiva sia arborea.

Nel caso dell'adozione di apparecchiature speciali per la sistemazione degli alvei, i tipi di opere dovranno essere in ogni caso scelti secondo la seguente successione preferenziale: opere in verde, opere in terra, opere miste, opere di gabbioni e, infine, opere di muratura.

I tratti superiori dei torrenti il cui bacino idrografico si apre a ventaglio, ripartendosi in una numerosa serie di piccoli affluenti secondari con notevoli pendenze, nonché i tratti caratterizzati dalla variazione dei substrati geolitologici, dovranno essere attentamente controllati e presidiati da apparecchiature in verde, o ti altro tipo, atte a evitare l'eventuale verificarsi o il rapido progredire di fenomeni erosivi e di instabilità nei settori superiori dei bacini stessi. In particolare si dovrà intervenire con accorgimenti atti a evitare eccessivi salti d'acqua e a difendere i fianchi d'alveo; la confluenza dei "ventagli" calanchivi negli alvei maggiori dovrà essere permanentemente presidiata da una o più traverse di terra battuta e, successivamente, da colmate di monte stabilizzate e ricoperte da vegetazione idonea, spontanea o immessa, possibilmente capace di espandersi naturalmente ai lati e a monte.

I principali tipi normali di opere d'arte che si ritiene di dover suggerire con le priorità su esposte sono i seguenti (vedi allegato relativo agli schemi tipo per la sistemazione idrogeologica delle pendici collinari):

- Difese e correzioni in verde: trasversali (soglie in verde); longitudinali (siepi, graticciate di vegetazione spondale; estensive (vegetazione atta a rallentare l'azione erosiva generale delle acque).

- Difese e correzioni in terra: trasversali (traverse, colmate in terra battuta); longitudinali (rettifiche alvei, spianamenti).

- Difese e correzioni di muratura a secco in gabbioni: trasversali (traverse, soglie); longitudinali (repellenti, muri di sponda).

- Difese e correzioni di muratura (conglomerato cementizio): trasversali (traverse, soglie); longitudinali (repellenti, muri di sponda).

- Difese e correzioni miste: trasversali (traverse, soglie); longitudinali (repellenti, muri di sponda).

B. SISTEMAZIONE DELLE FRANE

La regolazione delle acque superficiali e sotterranee ha una notevole influenza nel diminuire la probabilità del verificarsi di movimenti franosi o nel contenerne il progresso e nel diminuire le cause principali di erosione e instabilità.

Al verificarsi dei primi accenni di movimento dovrà esserne data denuncia tempestiva all'ufficio geologico del comune di Bologna, che indicherà i provvedimenti del caso.

Dovrà inoltre contemporaneamente interrompersi immediatamente ogni tipo di lavorazione del terreno e dovranno essere aperte canalizzazioni superficiali di guardia (a monte e laterali) atte a isolare idraulicamente la frana.

Le canalizzazioni superficiali dovranno interessare anche l'area franosa, convogliandone le acque nei punti meno favorevoli al movimento.

Si dovranno poi eseguire drenaggi - con esclusione degli ambienti ad argillosità netta - con le caratteristiche e la profondità indicata dall'ufficio geologico del comune, anche per raccogliere e convogliare le acque sorgive e loro derivazioni. La funzionalità dei drenaggi deve poter essere controllata alla loro uscita.

Il terreno in frana dovrà essere accuratamente conguagliato - anche con mezzi meccanici - per eliminare o impedire i ristagni d'acqua.

Si dovrà infine rinsaldare il terreno con inerbimenti, arbusti o piante consolidatrici, a seconda dell'ambiente pedologico.

Anche ad assestamento avvenuto, è vietata la lavorazione periodica del terreno.

C. SISTEMAZIONE DEI CALANCHI

Nelle aree pre-calanchive lo scolo delle acque deve essere rigidamente controllato con affossature permanenti e presidi in verde.

La progressione laterale, o verso monte, del calanco deve essere presidiata con opere di isolamento idraulico, quali fossi di guardia e di scolo.

L'area calanchiva al piede deve essere consolidata attraverso una o più colmate conseguenti alla realizzazione di traverse di terra battuta.

D. GESTIONE IDRAULICO-COLTURALE DELLE PENDICI - FINALITÀ' - PRESCRIZIONI

Scopo del presente punto D è:

- Definire una classificazione degli interventi colturali - modelli colturali - compatibili e consigliabili in relazione alla stabilità dei terreni interessati dagli interventi.

- Definire dei modelli di intervento per la regimazione delle acque superficiali definendo le modalità o i tempi di esecuzione delle opere necessarie, quali acquaioli, capifosso, drenaggi, soglie, ecc., in relazione sia alla stabilità dei versanti che al modello colturale compatibile.

- Indicare, attraverso la correlazione tra stabilità dei terreni, modello colturale compatibile e modello di intervento per la regimazione delle acque superficiali, i modi e i tipi per una gestione idraulica-colturale delle pendici che non sia in contrasto con la potenzialità produttiva dei terreni interessati.

1. Classificazione dei modelli colturali

Sulla base del grado di dissesto superficiale che ogni modello colturale induce sul territorio si individuano i quattro modelli colturali sottoriportati, in ordine crescente per quanto attiene il grado di dissesto superficiale che ciascuno di essi induce - nel tempo - sul territorio in cui viene praticato.

- interventi in verde di protezione (boschi, cespuglieti di consolidamento, inerbimenti);

- colture permanenti estensive (prati stabili, prati-pascoli, pascoli);

- solo colture permanenti o semipermanenti a ciclo poliennale, più o meno intensive (colture orto-floro-frutticole, colture erbacee);

- tutte le colture, comprese anche le colture intensive avvicendate (seminativi a ciclo annuale).

La potenzialità produttiva risulta progressivamente crescente, progredendo dal modello a, ove raggiunge valori pressoché nulli, verso il modello d, in cui è massima in funzione delle vocazioni produttive del territorio.

2. Definizione dei modelli di intervento per la regimazione delle acque superficiali

I modelli di intervento nei quali si è schematizzato il metodo di governo delle acque superficiali hanno valore come indicazione degli interventi di minima che debbono essere obbligatoriamente effettuati per una corretta conduzione dei terreni. I modelli di intervento sono elencati in ordine crescente in relazione al grado di tutela che ognuno di essi è in grado di garantire al territorio interessato.

I - Modeste opere di regimazione

Ia - Apertura di capifossi inerbiti e a sezione trapezia di superficie non inferiore a mq 0,70, ad arginetto rilevato a valle di almeno cm 20 sul piano di campagna, ad andamento conforme alle regole della sistemazione a spina o a girapoggio, in relazione all'andamento delle pendici.

Ib - Apertura annuale degli acquaioli ad andamento tale da costituire, all'inserimento nei capifossi, angolo compreso fra Z5¡ e 45¡.

Ic - Interventi di piantumazione arborea a margine dei collettori principali per una fascia di terreno larga almeno ml 5, prevedendo un esemplare arboreo ogni 50 mq.

Id - Campi a "tramite" (per "tramite" si intende la minor distanza tra due fossi) non maggiore di 40 ml.

II - Modeste opere di regimazione e presidio

IIa - Apertura di capifossi inerbiti e arborati (una pianta ogni 8 ml), a sezione trapezia di superficie non inferiore a mq 0,70, ad arginetto rilevato a valle di almeno cm 20 sul piano di campagna e ad andamento conforme alle regole della sistemazione a spina o a girapoggio, in relazione all'andamento delle pendici;

IIb - Apertura annuale degli acquaioli ad andamento tale da costituire, all'inserimento nei capifossi, angolo compreso fra 25¡ e 45¡.

IIc - Interventi di forestazione a margine dei collettori principali, per una fascia di terreno larga almeno 5 ml, prevedendo n. 3 giovani trapianti forestali per mq.

IId - Campi a "tramite" non maggiori di 25 ml.

IIe - Messa in opera di una soglia in verde o in legno ogni 5 ml di salto di quota dei collettori.

III - Opere di regimazione e presidio

IIIa - Apertura di capifossi inerbiti e arborati (una pianta ogni 8 ml) a sezione trapezia di superficie non inferiore a mq 0,70, ad arginetto rilevato a valle di almeno CO 20 sul piano di campagna e cespugliato (2 esemplari per ml), ad andamento conforme alle regole della sistemazione a spina o a girapoggio, in relazione all'andamento delle pendici.

IIIb - Apertura annuale degli acquaioli ad andamento tale da costituire, all'inserimento nei capifossi, angolo compreso fra 25¡ e 45¡.

IIIc - Interventi di forestazione su una fascia di terreno di almeno 5 ml a margine dei collettori e di ml 7 a margine dei compluvi principali, prevedendo tre giovani trapianti forestali per mq.

IIId - Messa in opera di una soglia in verde o in legno ogni 5 ml di salto di quota dei collettori.

IIIe - Messa in opera di una soglia semipermanente (briglia in gabbioni) ogni 20 ml di salto di quota nei compluvi principali.

IIIf - Campi a "tramite" non maggiori di ml 15.

IV - Impegnative opere di regimazione e presidio, anche permanenti

IVa - Apertura di capifossi inerbiti e arborati (una pianta ogni 8 ml) a sezione trapezia di superficie non inferiore a mq 0,70, ad arginetto rilevato a valle di almeno cm 20 sul piano di campagna e cespugliato (2 esemplari per ml), ad andamento conforme alle regole della sistemazione-a spina o a girapoggio, in relazione all'andamento delle pendici.

IVb - Interventi con opere di fondo permanenti (in murature e gabbioni) nei compluvi principali (soglie, traverse, drenaggi, sostegni) da realizzarsi secondo specifico progetto da sottoporre ai normali procedimenti di approvazione previsti dalla legge.

V - Sistemazioni "idrauliche" e opere di consolidamento e/o di rimodellamento delle pendici

Da realizzarsi secondo progetto specifico, da sottoporre ai normali procedimenti di autorizzazione previsti dalla legge.

3. Classificazione del territorio

La tavola della stabilità e dissesto in atto dei terreni del territorio collinare individua le seguenti classi di terreno, con riferimento anche all'aspetto clivometrico dei terreni per l'influenza che esso ha, oltre a molteplici fattori di carattere microclimatico, sulla potenzialità produttiva dei terreni e sulla velocità di deflusso delle acque superficiali.

A - Aree instabili a vincolo assoluto

Calanchi, frane in atto.

B - Aree instabili con vincolo parziale

B1. Con pendenza fino al 15%

B2. Con pendenza superiore al 15%

C - Aree prevalentemente al limite di stabilità

C1. Con pendenza fino al 15%

C2. Con pendenza compresa fra il 15 e il 25%

C3. Con pendenza superiore al 25%

D - Aree stabili

D1. Con pendenza fino al 15%

D2. Con pendenza compresa fra il 15 e il 25%

D3. Con pendenza superiore al 25%

I limiti clivometrici indicati conseguono, corretti a maggior tutela del territorio su cui si opera, dalla "soglia di ammissibilità" delle coltivazioni a w avvicendate a ciclo annuale (seminativi) (15%) e dalle coltivazioni ordinariamente considerate produttive (25%).

4. Normativa

A - Nelle aree classificate instabili a vincolo assoluto sono prescritti:

- interventi del tipo V

- modelli colturali del tipo a.

B - Nelle aree instabili con vincolo parziale sono prescritti:

- interventi del tipo IV

- modelli colturali del tipo b.

Nel caso di terreni con pendenza superiore al 15% gli interventi del tipo IV dovranno configurarsi in opere permanenti da attuarsi sulla base di progetti specifici.

C - Nelle aree prevalentemente al limite di stabilità sono ammessi i seguenti interventi e i seguenti modelli colturali, a seconda della clivometria dei terreni:

C1. Per terreni con pendenza fino al 15%:

- interventi del tipo III

- modelli colturali di tipo d.

C2. Per terreni con pendenza compresa fra il 15 e il 25%:

- interventi di tipo III

- modelli colturali di tipo b, c.

C3. Per terreni con pendenza superiore al 25%:

- interventi di tipo IV

- modelli colturali di tipo b, c.

D - Nelle aree stabili sono ammessi i seguenti interventi e i seguenti modelli colturali, a seconda della clivometria dei terreni:

D1. Per terreni con pendenza fino al 25%:

- interventi di tipo I

- modelli colturali di tipo d.

D2. Per terreni con pendenza compresa fra il 15 e il 25%: . interventi di tipo III

- modelli colturali di tipo d, oppure, in alternativa:

- interventi di tipo II

- modelli colturali di tipo b, c.

D3. Per terreni con pendenza superiore al 25%:

- interventi di tipo III

- modelli colturali di tipo b, c, oppure, in alternativa: . interventi di tipo IV

- modelli colturali di tipo d.

ALLEGATO N. 8

ESEMPLIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI A TUTELA E PRESIDIO IDROGEOLOGICO DEI TORRENTI, DELLE FRANE, DEI CALANCHI, DELLE PENDICI COLLINARI

Vedi schede dell’ allegato 8 di cui alla delibera Odg 230 del 28/7/1989

ALLEGATO N. 9

REPERTORIO DEI TIPI DI INTERVENTO; DEI PERCORSI COLLINARI, ESEMPLIFICATO NEI PERCORSI DI "CA' DEL VENTO" E "IL BATTIVENTO"

Vedi allegato 9 di cui alla delibera Odg 230 del 28/7/1989

ALLEGATO N. 10

CARTA DEI GIARDINI STORICI

Carta a colori scala 1:2000 disponibile a parte

ALLEGATO N. 11

TIPOLOGIA DI RIFERIMENTO PER CAMINI E COMIGNOLI ALLA BOLOGNESE

- Camino semplice piccolo in falda

- Camino in serie a batteria in falda

- Camino semplice medio in falda

- Camino semplice medio con presa d’aria protetta in falda

- Camino medio strombato

- Camino medio con canne in rame o acciaio in falda

- Camino medio/grande con canne in rame o acciaio in esterno lungo parete

- Comignoli per canne di aspirazione in cotto prefabbricati

SCHEDE TECNICHE DI CALCOLO E VERIFICA

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 1

CANNE FUMARIE, DI ESALAZIONE E DI AERAZIONE

SPECIFICHE TECNICHE, METODI DI CALCOLO E DI VERIFICA

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: SICUREZZA

____________________________________________________________________

Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti della combustione.

Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l’allontanamento di gas e odori sgradevoli.

Si definiscono canne di aerazione quelle utilizzate per l’aspirazione e l’emissione naturale o meccanica dell’aria dagli ambienti confinati.

Le canne fumarie e di esalazione e i relativi collegamenti con gli apparecchi di combustione e con le cappe devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) devono avere, per tutta la lunghezza, una sezione non minore di quella dell’attacco del tubo di scarico dell’apparecchio;

b) devono avere, sopra l’attacco del tubo di scarico dell’apparecchio o della cappa, un tratto verticale di lunghezza non minore di tre volte il diametro della bocca di ingresso;

c) devono avere, per tutto il percorso, un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%;

d) non devono avere cambiamenti di direzione con angolo minore di 120°;

e) essere facilmente montabili;

f) devono essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione e alle loro eventuali condensazioni;

g) in particolare, devono essere poste a distanza superiore a cm 20 rispetto a strutture lignee;

h) in caso di distanza minore devono avere una controcanna di materiale incombustibile (classe 0), creando un’intercapedine di almeno 3 cm;

i) non devono avere, inoltre, più di due cambiamenti di direzione; le deviazioni della verticale non devono mai essere superiori al 30°, salvo l’innesto con la canna fumaria, e non devono essere poste in muri adiacenti a depositi di materiale infiammabile;

j) le bocche dei camini di tutte le canne devono risultare più alte di almeno 40 cm al colmo dei tetti, ai parapetti e a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di m 8 e non possono in ogni caso sfociare all’esterno dei muri perimetrali;

k) le canne non possono accogliere più scarichi anche nel caso di aeriformi analoghi;

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 2

DEFLUSSO IN CASO DI EMERGENZA

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: SICUREZZA

____________________________________________________________________

| Piano | Numero massimo di persone che possono defluire attraverso ciascun modulo di uscita (*) |
| --- | --- |
| - Terreno | 50 |
| - Scantinato | 37,5 |
| - Fuori terra in edifici a più di 3 piani | 33 |
| - Fuori terra in edifici con un massimo di 3 piani | 37,5 |

(*) Un modulo di uscita è costituito da un’apertura di larghezza pari 60 cm.

Ogni uscita deve essere composta da almeno due moduli.

Il numero di moduli di uscita necessario per ogni piano si ottiene dividendo il numero massimo delle persone ipotizzabili per la capacità di deflusso.

Dimensionamento

Il dimensionamento (diametro o sezione interna) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate.

La sezione (o il diametro interno) delle canne fumarie o di esalazione, nel caso di installazione di apparecchi alimentati a gas, deve corrispondere alle dimensioni indicate nella tabella che segue:

| Altezza in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi) |  |  |  | Canne cilindriche |  |  |  | Canne rettangolari o quadrate |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h < 10 | 10 < h < 20 | h > 20 | diametro |  | sez. interna |  | sez. interna |  |
| Portate termiche (k° cal/h) fino a: |  |  |  | int. cm |  | cmq |  | cmq |
| 25.000 | 25.000 | 25.000 | 10,0 |  | 79 |  | 87 |  |
| 30.000 | 30.000 | 40.000 | 11,0 |  | 95 |  | 105 |  |
| 40.000 | 40.000 | 60.000 | 12,5 |  | 123 |  | 125 |  |
| 50.000 | 60.000 | 80.000 | 14,0 |  | 154 |  | 169 |  |
| 60.000 | 80.000 | 105.000 | 15,0 |  | 189 |  | 208 |  |
| 70.000 | 105.000 | 125.000 | 17,0 |  | 226 |  | 249 |  |
| 80.000 | 125.000 | 155.000 | 18,0 |  | 255 |  | 280 |  |
| 100.000 | 155.000 | 180.000 | 20,0 |  | 314 |  | 345 |  |
| 120.000 | 180.000 | 213.000 | 22,0 |  | 380 |  | 418 |  |
| 140.000 | 200.000 | 259.000 | 24,0 |  | 452 |  | 497 |  |
| 160.000 | 240.000 | 300.000 | 26,0 |  | 531 |  | 584 |  |

Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di:

- 3,5 cmq ogni 1.000 k°cal/h per altezze (h) minori di 10 m

- 2,5 cmq ogni 1.000 k°cal/h per altezze (h) superiori a 10 m e inferiori a 20 m

- 2,0 cmq ogni 1.000 k°cal/h per altezze (h) superiori a 20 m

Le canne fumarie che servono impianti termici di potenza superiore alle 30.000 k°cal/h non possono essere inserite in pareti di vani edilizi con permanenza di persone.

METODO DI VERIFICA

- Per quanto attiene la coibentazione termica delle canne fumarie si controlla che la temperatura della parete esterna interessata dalla canna stessa non subisca una variazione di temperatura superiore ai 2°C a regime.

- La misurazione si effettua con il seguente apparecchio: termometro con sonda per temperature superficiali.

- Per quanto riguarda le altre specifiche: metodo diretto visivo.

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 3

SCHEDE DI ARREDABILITA’

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: ARREDABILITA’

____________________________________________________________________

Le schede che seguono indicano le dimensioni minime e gli ingombri funzionali richiesti per i principali vani ed accessori.

FUNZIONE “A”

1. Soggiorno-pranzo

2. Letto

3. Cucina

4. Bagno

5. Bagno di servizio

FUNZIONE “B”, “C”, “E”

6. Unità igieniche per il pubblico

7. Unità igieniche per il personale.

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 4

PUREZZA DELL’ARIA

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE RESPIRATORIO E OLFATTIVO (QUALITA’ DELL’ARIA)

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (prova in opera)

Per verificare la purezza dell’aria si deve rilevare, a finestra e porte chiuse, il contenuto di CO2 (in percentuale) a un’altezza di m 0,50 dal pavimento e il contenuto di CO (in percentuale) a un’altezza di m 0,50 dal soffitto, per la durata di un’ora, a intervalli di 10 minuti.

Al fine di ottenere valori significativi ai fini della presente normativa, è necessario che la prova si svolga in condizioni sufficientemente favorevoli rispetto a quelle di progetto, eseguendo la misura nei luoghi e nei momenti in cui si ha la formazione di fumi, gas combusti, ecc. In particolare, si devono mettere in funzione tutti gli apparecchi presenti nei locali, facendoli funzionare a potenzialità massima.

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 5

VELOCITA’ DELL’ARIA

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE RESPIRATORIO E OLFATTIVO (QUALITA’ DELL’ARIA)

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (prova in opera)

Per effettuare questa verifica si deve rilevare la velocità dell’aria (w) nella parte centrale dell’ambiente, a un’altezza di m 1,50 dal pavimento e a m 0,25 dalle chiusure verticali, a finestre chiuse.

Al fine di ottenere valori significativi per gli scopi della presente normativa, è necessario che la prova si svolga in condizioni sufficientemente sfavorevoli, con particolare riferimento alle condizioni di ventosità durante la stagione fredda.

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 6

TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNA

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE TERMICO E IDROTERMICO

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (prova in opera)

Per effettuare questa verifica si deve misurare la temperatura dell’aria interna (Ti) in assenza di radiazione solare diretta, schermando l’elemento sensibile dall’influenza di notevoli effetti radianti; tale misura si esegue nella parte centrale dell’ambiente, a un’altezza di m 1,50 dal pavimento, almeno due ore dopo la messa in funzione dell’impianto dopo lo spegnimento o l’attenuazione notturna.

Per quanto riguarda le variazioni nello spazio, sono da rilevare le temperature in punti particolari quali: punti situati a m 0,25 dalle chiusure orizzontali e verticali, a m 1,00 dalle sorgenti di calore.

Al fine di ottenere valori significativi per gli scopi della presente specifica è necessario che la prova si svolga in condizioni di temperatura esterna sufficientemente prossima a quella di progetto, orientativamente:

Dt reale > 0,8 Dt progetto

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 7

TEMPERATURA MEDIA RADIANTE

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE TERMICO E IDROTERMICO

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (prova in opera)

Per effettuare tale verifica si deve misurare la temperatura media radiante (Tmr), mediante globotermometro posto nella parte centrale dell’ambiente, a un’altezza di m 1,50 dal pavimento, in assenza di radiazione solare diretta e in condizioni di aria in quiete.

In queste condizioni la temperatura media radiante (Tmr) viene assunta pari alla temperatura misurata con il globotermometro (Tg), espressa in °C: Tmr = Tg

Al fine di ottenere valori significativi per gli scopi della presente specifica, è necessario che la prova si svolga in condizioni di temperatura esterna sufficientemente rappresentative e per quanto possibile prossime alle condizioni di progetto.

Nel caso di velocità dell’aria w  0, Tmr viene calcolata mediante la relazione:

tmr=4(tg+273,15)+0,248´109w(tg−ti)−273,15

ove:

w = velocità dell’aria (m/s)

Ti = temperatura dell’aria rilevata secondo il metodo della verifica in opera (°C)

Tg = temperatura rilevata tramite globotermometro (°C)

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 8

TEMPERATURA RADIANTE

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE TERMICO E IDROTERMICO

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (prova in opera)

Per effettuare tale verifica si deve rilevare la temperatura operante (Top), secondo il seguente metodo:

In condizioni di temperatura esterna sufficientemente sfavorevoli rispetto alle condizioni di progetto, si deve rilevare dapprima:

- la temperatura dell’aria interna (Ti) in assenza di radiazione solare diretta, schermando l’elemento sensibile dall’influenza di notevoli effetti radianti, nella parte centrale dell’ambiente, a un’altezza di m 1,50 dal pavimento;

- la temperatura media radiante dell’ambiente (Tmr), mediante globotermometro posto nella parte centrale dell’ambiente, a un’altezza di m 1,50 dal pavimento e in condizioni di aria in quiete.

La temperatura media operante ricercata è a questo punto calcolabile, in base agli elementi misurati, con la formula:

Top=(Ti+Tmr)2

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 9

TEMPERATURA SUPERFICIALE

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE TERMICO E IDROTERMICO

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (prova in opera)

Procedimento A (relativo a superfici appartenenti a chiusure e partizioni)

Per effettuare la verifica si devono porre le apparecchiature in posizione priva di radiazione solare diretta (in pratica, la situazione si ottiene quando il cielo è coperto) e con sufficiente stazionarietà delle condizioni climatiche esterne, in presenza di differenze di temperatura interna-esterna superiori o uguali in valore assoluto a 10°C:

t = (ti - te)  10°C

Si devono poi rilevare in sequenza i seguenti dati:

ti = temperatura dell’aria interna (°C)

te = temperatura dell’aria esterna (°C)

i = temperatura dell’aria minima rilevata sulla superficie in esame.

L’individuazione di tale valore deve essere effettuata con un termometro a radiazioni infrarosse senza contatto, posto ad una distanza tale per cui l’elemento di superficie in osservazione non sia superiore a 10 cmq.

Sulla base di questi elementi e facendo riferimento alle condizioni di progetto per la temperatura dell’aria interna ed esterna, si calcola il valore ricercato della temperatura superficiale in base alla formula:

Ái=tip−(ti−J)(tip−tep)(ti−te)

Nell’espressione sopra riportata “Tip” assume normalmente il valore di 20°C, a meno che non si sia scelto un valore diverso, purché rispondente alle prescrizioni; “Tep” corrisponde invece alla temperatura di progetto dell’aria esterna e dipende dalla localizzazione dell’organismo abitativo.

Procedimento B (relativo a superfici appartenenti a componenti di impianti di condizionamento dell’aria o frigoriferi)

Dopo aver portato a regime l’impianto nelle condizioni di massimo carico frigorifero, si deve misurare la temperatura superficiale i, con un termometro a radiazione infrarossa senza contatto, posto a una distanza tale per cui l’elemento di superficie in osservazione non sia superiore a 10 cmq.

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 10

FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA (CALCOLO)

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE VISIVO

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (calcolo)

(metodo da non applicarsi nel caso di spazi prospicienti logge, balconi e ballatoi).

Per effettuare la verifica si deve calcolare il fattore medio di luce diurna (m) mediante la relazione:

hm=StiAieiYiS(l−Gm)

dove:

i = finestra i-esima che si affaccia nell’ambiente;

ti = coefficiente di trasparenza del vetro;

Ai = misura della superficie vetrata della finestra (mq);

S = misura delle superfici interne dell’ambiente;

Gm = coefficiente medio di rinvio delle superfici interne dell’ambiente; in mancanza di dati sperimentali possono essere utilizzati i dati riportati, a titolo indicativo, nella tabella che segue;

e = fattore finestra (rapporto tra l’illuminamento della finestra e la radianza del cielo);

Yi = coefficiente di riduzione del fattore finestra, dipendente dall’arretramento della finestra;

| Materiale e natura della superficie | Coefficiente di rinvio |
| --- | --- |
| - Intonaco comune bianco (latte di calce o simili) recente o carta | 0,8 |
| - Intonaco comune o carta di colore molto chiaro (avorio, giallo, grigio) | 0,7 |
| - Intonaco comune o carta di colore chiaro (grigio perla, avorio, giallo limone, rosa chiaro) | 0,6 - 0,5 |
| - Intonaco comune o carta di colore medio (verde prato, azzurro chiaro, marrone chiaro) | 0,5 - 0,3 |
| - Intonaco comune o carta di colore scuro (verde oliva, rosso) | 0,3 - 0,1 |
| - Pavimenti di tinta chiara | 0,6 - 0,4 |
| - Pavimenti di tinta scura | 0,2 |
| - Alluminio | 0,8 - 0,9 |

____________________________________________________________________

SCHEDA N. 11

FATTORE MEDIO DI LUCE DIURNA (PROVA IN OPERA)

____________________________________________________________________

ESIGENZA DI RIFERIMENTO: BENESSERE VISIVO

____________________________________________________________________

Metodo di verifica (prova in opera)

Per tale verifica le due misure di illuminamento interno (Ei) ed esterno (Ee) devono essere effettuate contemporaneamente con due luxmetri. In caso contrario, le due misure devono essere eseguite alternativamente con frequenza tanto maggiore quanto più mutevoli sono le condizioni di illuminazione esterna.

Le misure di illuminamento interno (Ei) dovranno essere condotte a m 0,90 dal pavimento e a una distanza di m 1,5 dalle pareti contenenti le finestre e superiore a m 0,6 dalle altre pareti.

Le misure di illuminamento esterno (Ee) saranno eseguite su di un piano orizzontale posto in prossimità dell’alloggio e con visuale sull’intera volta celeste senza essere sottoposto all’irraggiamento diretto del sole.

Il valore di hm è ottenuto dal rapporto:

h=EimEem

dove “Eim” rappresenta il valore medio dei valori di illuminamento rilevati all’interno della zona di misura ed “Eem” rappresenta il valore medio dei valori di illuminamento esterno rilevati durante le misure.